PentaKoszt

.

KOSZTORYS INWESTORSKI

NR ZLECENIA :  KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN -SIEC KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOGRAFI  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-SIEC KOMPUTEROWA;TELEFONICZNA;SWIATLOWODOWA;SZAFA DYSTRYBUCYJNA

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOGRAFI PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCŕW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

STAWKA JEDNOLITA =   7,76 ZL /R-G

CENNIKI : ORGBUD I  KW 2006

KOSZTY POSREDNIE liczone od R- 64,50%, S- 64,50%

ZYSK             liczony od R- 12,20%, S- 12,20%, Kp- 12,20%

KOSZTY ZAKUPU

DATA :     2005.06.07

WARTOSC KOSZTORYSOWA                             128.609,10 ZL

Slownie

sto dwadziescia osiem tysiecy szescset dziewiec   10/100  ZL

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN -SIEC KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

Rodzaj robot : TELETECHN.-SIEC KOMPUTEROWA;TELEFONICZNA;SWIATLOWODOWA;SZAFA DYSTRYBUCYJNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-|    1682,87|     25683,40|           |       52,61|     1119,39|     348,29|        28.886,56|

|   A;B  -CPV-45314100-2      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     216,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD    |    7894,64|      9282,15|           |     7379,84|     9852,04|    3065,44|        37.474,10|

|   BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CHEMICZ.CPV-45314200-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    1017,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA KOMPUTER.I    |   16613,85|     29240,49|           |      944,59|    11325,19|    3523,80|        61.647,92|

|   TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45314000-1;45314310-7     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    2141,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 PRZEGRODY OGNIOWE ;      |     141,62|       339,13|           |            |       91,34|      28,42|           600,52|

|   PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV-45314200-3            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      18,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |   26332,98|     64545,17|           |     8377,04|    22387,96|    6965,95|       128.609,10|

|   Ilosc R-G    3394,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R- 64,50% S- 64,50%

Zysk     R-12,20% S-12,20% Kp-12,20%

Koszty zakupu

Stawka jednolita :   7,76 ZL/R-G

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-A;B  -CPV-45314100-2

================================================================================================================================

POZYCJA   1.  0514-0102 -03     Ilosc       2,000 SZT

MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC-SZAFA  19"-42U-600X800 NA COKOLE 100MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 23,88    |     47,77   r-g    |       7,76|      370,69|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

POLKI 19" TYP 2U ZPAS-dopisany           |          |      1,0000 szt.   |      82,00|            |         82,00|             |

PANEL ORGANIZUJACY 19" TYP 1U ZPAS  -    |          |     18,0000 szt.   |      65,00|            |       1170,00|             |

OGRANICZAJACY  KABLE-dopisany            |          |                    |           |            |              |             |

COKOL  DO SZAFY 600X800X100-42U-dopisany | 1        |      2,0000 SZT    |     176,00|            |        352,00|             |

SZAFA DYSTRYBUCYJNA 19"-TYP 600X600X42U- | 1        |      2,0000 SZT    |    2047,50|            |       4095,00|             |

SZB -22-12AA-26-3511-dopisany            |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,59     |      1,1800 m-g    |      44,59|            |              |        52,62|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      370,69        5699,00         52,62|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 6.480,28             Cena jednostki : 3.240,14 za SZT

W tym              R = 684,18            M = 5.699,00              S = 97,12

ceny jednostkowe   R = 342,09            M = 2.849,50              S = 48,56

================================================================================================================================

POZYCJA   2.  0508-0401 -06     Ilosc       2,000 KPL

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA SZAF KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.MOCUJACE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,8459   |      5,69   r-g    |       7,76|       44,17|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,24     |      0,4800 kg     |       6,45|            |          3,10|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       44,17           3,10              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 84,62                Cena jednostki : 42,31 za KPL

W tym              R = 81,52             M = 3,10

ceny jednostkowe   R = 40,76             M = 1,55

================================================================================================================================

POZYCJA   3.  0508-0809 -04     Ilosc       8,000 SZT

OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M10 W SCIANIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0168   |      0,13   r-g    |       7,76|        1,04|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI KOTWIACE                           | 1,0      |      8,0000 szt.   |       1,20|            |          9,60|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        1,04           9,60              |

| M.pom.                0,24              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 11,76                Cena jednostki : 1,47 za SZT

W tym              R = 1,92              M = 9,84

ceny jednostkowe   R = 0,24              M = 1,23

================================================================================================================================

POZYCJA   4.  0508-0402 -03     Ilosc      35,000 SZT

MOCOWANIE APARATOW W SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ WG SCEMATU  RYS TEL.ST.03.1.LT

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1910   |      6,69   r-g    |       7,76|       51,88|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PANEL 19"-24XRJ 45 KAT 5E MEGABAND -     |          |     16,0000 KPL    |     204,00|            |       3264,00|             |

HELLERMANN TYTON-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

PANEL 19"-50XRJ 45 KROSOWY ECOVOICE -    |          |      2,0000 KPL    |     449,00|            |        898,00|             |

HELLERMAN TYTON-dopisany                 |          |                    |           |            |              |             |

PANEL  ZASILAJACY  19" 1U 9 X GNIAZD     |          |      3,0000 KPL    |     125,00|            |        375,00|             |

230V ZPAS-033236-LEGRAND-dopisany        |          |                    |           |            |              |             |

PRZELACZNIK GIGABIT ETHERNET HP          |          |      1,0000 KPL    |    5870,00|            |       5870,00|             |

PROCURVE 2524-dopisany                   |          |                    |           |            |              |             |

TRANSCEIVER SFP (MINI-GBIC) 1000LX       |          |      1,0000 KPL    |     680,00|            |        680,00|             |

FINISAR-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

PRZELACZNIK FAST  ETHERNET HP PROCURVE   |          |      2,0000 KPL    |    2490,00|            |       4980,00|             |

2650-dopisany                            |          |                    |           |            |              |             |

BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY DWL -      |          |      4,0000 KPL    |     202,00|            |        808,00|             |

2000AP+D -LINK-dopisany                  |          |                    |           |            |              |             |

ZASILACZ  POE DWL-P100 D -LINK-dopisany  |          |      4,0000 KPL    |     135,00|            |        540,00|             |

PANEL  SWIATLOWODOWY 12 PORTOWY -TYP     |          |      2,0000 SZT.   |     294,59|            |        589,18|             |

SMF 12XSC-dopisany                       |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       51,88       18004,18              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-A;B  -CPV-45314100-2

c.d. pozycji   4.

================================================================================================================================

Wartosc pozycji : 18.099,90            Cena jednostki : 517,14 za SZT

W tym              R = 95,90             M = 18.004,35

ceny jednostkowe   R = 2,74              M = 514,41

================================================================================================================================

POZYCJA   5.  0508-0211 -06     Ilosc     475,000 M

PRZEWODY KROSOWE UTP RJ 45 L-1M-50SZT;L-1,5-50SZT;L-2M-50SZT L-3M -50SZT;L-5M-20SZT LUZEM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT   |          |     50,0000 SZT    |       6,50|            |        325,00|             |

5E-1,0M-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT   |          |     50,0000 SZT    |       8,50|            |        425,00|             |

5E-2,0M-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT   |          |     50,0000 SZT    |       7,80|            |        390,00|             |

5E-1,5M-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT   |          |     50,0000 SZT    |      10,25|            |        512,50|             |

5E-3,0M-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT   |          |     20,0000 SZT    |      14,35|            |        287,00|             |

5E-5,0M-dopisany                         |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|                    1939,50              |

| M.pom.               28,50              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.966,50             Cena jednostki : 4,14 za M

W tym                                    M = 1.966,50

ceny jednostkowe                         M = 4,14

================================================================================================================================

POZYCJA   6.  0505-0203 -04     Ilosc     350,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8948   |    156,59   r-g    |       7,76|     1215,14|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000                                    |     1215,14                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.243,50             Cena jednostki : 6,41 za KONIEC

W tym              R = 2.243,50

ceny jednostkowe   R = 6,41

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   1 :                                            28.886,56

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   3

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

================================================================================================================================

POZYCJA   7.  0508-0705 -08     Ilosc      70,000 M

MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "PERFEROWANE  200X60 ELPUK Z PRZEGRODA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1891   |     13,24   r-g    |       7,76|      102,71|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 200 H 60   | 1        |     70,0000 M.     |       6,85|            |        479,50|             |

Z PRZEGRODA-dopisany                     |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      102,71         479,50              |

| M.pom.               11,99              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 681,10               Cena jednostki : 9,73 za M

W tym              R = 189,70            M = 491,40

ceny jednostkowe   R = 2,71              M = 7,02

================================================================================================================================

POZYCJA   8.  0508-0705 -10     Ilosc       7,000 SZT

MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE LUKU NA KORYTKU

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8404   |      5,88   r-g    |       7,76|       45,65|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       45,65                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 84,28                Cena jednostki : 12,04 za SZT

W tym              R = 84,28

ceny jednostkowe   R = 12,04

================================================================================================================================

POZYCJA   9.  0508-0702 -09     Ilosc       7,000 SZT

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW. NA SCIANIE, 1 MOCOW.

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4255   |      2,98   r-g    |       7,76|       23,11|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O  | 1,0      |      7,0000 szt.   |      68,00|            |        476,00|             |

MASIE DO 5KG                             |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       23,11         476,00              |

| M.pom.               11,90              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 530,53               Cena jednostki : 75,79 za SZT

W tym              R = 42,63             M = 487,90

ceny jednostkowe   R = 6,09              M = 69,70

================================================================================================================================

POZYCJA  10.  0508-0702 -08     Ilosc      50,000 SZT

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW. NA STROPIE, 2 MOCOW.

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3834   |     19,17   r-g    |       7,76|      148,77|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O  | 1,0      |     50,0000 szt.   |       6,80|            |        340,00|             |

MASIE DO 2KG                             |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      148,77         340,00              |

| M.pom.                8,50              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 623,00               Cena jednostki : 12,46 za SZT

W tym              R = 274,50            M = 348,50

ceny jednostkowe   R = 5,49              M = 6,97

================================================================================================================================

POZYCJA  11.  0508-0809 -03     Ilosc     114,000 SZT

OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0105   |      1,20   r-g    |       7,76|        9,29|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI KOTWIACE                           | 1,0      |    114,0000 szt.   |       1,20|            |        136,80|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        9,29         136,80              |

| M.pom.                3,42              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 157,32               Cena jednostki : 1,38 za SZT

W tym              R = 17,10             M = 140,22

ceny jednostkowe   R = 0,15              M = 1,23

================================================================================================================================

POZYCJA  12.  0508-0806 -01     Ilosc     114,000 SZT

RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   4

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

c.d. pozycji  12.

================================================================================================================================

Robocizna ogolem                         | 0,2017   |     22,99   r-g    |       7,76|      178,43|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      178,43                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 329,46               Cena jednostki : 2,89 za SZT

W tym              R = 329,46

ceny jednostkowe   R = 2,89

================================================================================================================================

POZYCJA  13.  0508-0401 -05     Ilosc      57,000 APARAT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 2-OTW.MOCUJACE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,4230   |     81,11   r-g    |       7,76|      629,40|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,12     |      6,8400 kg     |       6,45|            |         44,12|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      629,40          44,12              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.205,55             Cena jednostki : 21,15 za APARAT

W tym              R = 1.161,66          M = 43,89

ceny jednostkowe   R = 20,38             M = 0,77

================================================================================================================================

POZYCJA  14.  5001-0612 -01     Ilosc       2,000 KAB.OD

LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 7,2000   |     14,40   r-g    |       7,76|      111,74|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

OSLONKA SPOINY SWIATLOWODU-SPAWOW 45MM-  | 1        |      2,0000 szt.   |       6,88|            |         13,76|             |

KFR-00008                                |          |                    |           |            |              |             |

PIGITAL SCISLA  TUBA SC-J9/125-dopisany  | 1        |      2,0000 kpl.   |      45,00|            |         90,00|             |

SZNUR OPTYCZNY ť¤CZENIOWY(PATCHCORD      |          |      2,0000 kpl.   |     160,72|            |        321,44|             |

DUPLEX SC-LC J9/125 L-3 M-dopisany       |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod montazowy do 0.9 t (1)          | 2,41     |      4,8200 m-g    |      42,44|            |              |       204,56|

Reflektometr                             | 2,41     |      4,8200 m-g    |      43,12|            |              |       207,84|

Spawarka swiatlowodowa                   | 2,41     |      4,8200 m-g    |      58,45|            |              |       281,73|

Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy   | 2,41     |      4,8200 m-g    |       7,85|            |              |        37,84|

2.5 kVA                                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      111,74         425,20        731,97|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.982,42             Cena jednostki : 991,21 za KAB.OD

W tym              R = 206,24            M = 425,20                S = 1.350,98

ceny jednostkowe   R = 103,12            M = 212,60                S = 675,49

================================================================================================================================

POZYCJA  15.  5001-0612 -02     Ilosc      22,000 KAB.OD

LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5200   |     33,44   r-g    |       7,76|      259,49|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

OSLONKA SPOINY SWIATLOWODU-SPAWOW 45MM-  | 1        |     22,0000 szt.   |       6,88|            |        151,36|             |

KFR-00008                                |          |                    |           |            |              |             |

PIGITAL SCISLA  TUBA SC-J9/125-dopisany  | 1        |     22,0000 kpl.   |      45,00|            |        990,00|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod montazowy do 0.9 t (1)          | 0,41     |      9,0200 m-g    |      42,44|            |              |       382,81|

Reflektometr                             | 0,41     |      9,0200 m-g    |      43,12|            |              |       388,94|

Spawarka swiatlowodowa                   | 0,41     |      9,0200 m-g    |      58,45|            |              |       527,22|

Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy   | 0,41     |      9,0200 m-g    |       7,85|            |              |        70,81|

2.5 kVA                                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      259,49        1141,36       1369,78|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 4.148,54             Cena jednostki : 188,57 za KAB.OD

W tym              R = 478,94            M = 1.141,36              S = 2.528,24

ceny jednostkowe   R = 21,77             M = 51,88                 S = 114,92

================================================================================================================================

POZYCJA  16.  5001-0901 -09     Ilosc       2,000 ODC

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - PIERWSZY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 18,45    |     36,90   r-g    |       7,76|      286,34|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY/1/                    | 5,040000 |     10,0800 m-g    |      42,44|            |              |       427,80|

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   5

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

c.d. pozycji  16.

================================================================================================================================

Reflektometr                             | 5,040000 |     10,0800 m-g    |      43,12|            |              |       434,65|

Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy   | 5,040000 |     10,0800 m-g    |       7,85|            |              |        79,13|

2.5 kVA                                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      286,34                       941,57|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.266,36             Cena jednostki : 1.133,18 za ODC

W tym              R = 528,50                                      S = 1.737,86

ceny jednostkowe   R = 264,25                                      S = 868,93

================================================================================================================================

POZYCJA  17.  5001-0901 -10     Ilosc      22,000 ODC

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - KAZDY NASTEPNY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 3,3800   |     74,36   r-g    |       7,76|      577,03|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY/1/                    | 0,680000 |     14,9600 m-g    |      42,44|            |              |       634,90|

Reflektometr                             | 0,680000 |     14,9600 m-g    |      43,12|            |              |       645,08|

Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy   | 0,680000 |     14,9600 m-g    |       7,85|            |              |       117,44|

2.5 kVA                                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      577,03                      1397,41|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 3.644,30             Cena jednostki : 165,65 za ODC

W tym              R = 1.065,02                                    S = 2.579,28

ceny jednostkowe   R = 48,41                                       S = 117,24

================================================================================================================================

POZYCJA  18.  0508-0214 -03     Ilosc     120,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH KABEL SWIATLOWODOWY WEWNETRZNY 12J9/125

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0735   |      8,82   r-g    |       7,76|       68,48|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL SWIATLOWODOWY  NOTKSd 12J9/125um-  | 1        |    120,0000 m      |       5,73|            |        687,60|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       68,48         687,60              |

| M.pom.               17,19              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 831,60               Cena jednostki : 6,93 za M

W tym              R = 126,00            M = 704,40

ceny jednostkowe   R = 1,05              M = 5,87

================================================================================================================================

POZYCJA  19.  0508-0214 -02     Ilosc     400,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  YTKSY 53X2X0,5

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0609   |     24,37   r-g    |       7,76|      189,12|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD YTKSY 53X2X0,5-dopisany          | 1        |    400,0000 m      |       7,88|            |       3152,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      189,12        3152,00              |

| M.pom.               78,80              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 3.580,00             Cena jednostki : 8,95 za M

W tym              R = 348,00            M = 3.232,00

ceny jednostkowe   R = 0,87              M = 8,08

================================================================================================================================

POZYCJA  20.  0505-0204 -08     Ilosc       8,000 KONIEC

ZAROBIENIE, ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZ.KABLI STAC.(POJ.KAB.14*2 DO 53*2) POJEMNOSC KABLA  53*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,5882   |     22,35   r-g    |       7,76|      173,46|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000                                    |      173,46                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 320,16               Cena jednostki : 40,02 za KONIEC

W tym              R = 320,16

ceny jednostkowe   R = 40,02

================================================================================================================================

POZYCJA  21.  0501-1310 -06     Ilosc       4,000 ODC.

POMIARY KONCOWE PRADEM STALYM POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 27,94    |    111,77   r-g    |       7,76|      867,36|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 1,50     |      6,0000 m-g    |      42,44|            |              |       254,64|

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   6

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

c.d. pozycji  21.

================================================================================================================================

Megomierz                                | 5,45     |     21,8000 m-g    |       3,00|            |              |        65,40|

Mostek kablowy                           | 2,43     |      9,7200 m-g    |       3,00|            |              |        29,16|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      867,36                       349,20|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.245,40             Cena jednostki : 561,35 za ODC.

W tym              R = 1.600,88                                    S = 644,52

ceny jednostkowe   R = 400,22                                      S = 161,13

================================================================================================================================

POZYCJA  22.  0501-1311 -06     Ilosc       4,000 ODC.

POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 7,3535   |     29,41   r-g    |       7,76|      228,25|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 1,35     |      5,4000 m-g    |      42,44|            |              |       229,18|

Generator poziomu do 20 kHz              | 1,75     |      7,0000 m-g    |       6,00|            |              |        42,00|

Miernik poziomu do 20 kHz                | 1,75     |      7,0000 m-g    |       6,00|            |              |        42,00|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      228,25                       313,18|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 999,32               Cena jednostki : 249,83 za ODC.

W tym              R = 421,28                                      S = 578,04

ceny jednostkowe   R = 105,32                                      S = 144,51

================================================================================================================================

POZYCJA  23.  0501-1312 -06     Ilosc       4,000 ODC.

POMIAR TLUMIENNOSCI ZBLIZNO- I ZDALNOPRZENIKOWEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 25,63    |    102,53   r-g    |       7,76|      795,62|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 2,1      |      8,4000 m-g    |      42,44|            |              |       356,50|

Generator poziomu do 20 kHz              | 6,10     |     24,4000 m-g    |       6,00|            |              |       146,40|

Miernik poziomu do 20 kHz                | 6,10     |     24,4000 m-g    |       6,00|            |              |       146,40|

Przesluchomierz                          | 6,10     |     24,4000 m-g    |       3,00|            |              |        73,20|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      795,62                       722,50|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.801,96             Cena jednostki : 700,49 za ODC.

W tym              R = 1.468,48                                    S = 1.333,52

ceny jednostkowe   R = 367,12                                      S = 333,38

================================================================================================================================

POZYCJA  24.  0501-1313 -06     Ilosc       4,000 ODC.

SYMETRYZACJA TOROW KABLOWYCH I POMIARY KONCOWE LINII SYMETRYZACJA I POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 86,23    |    344,91   r-g    |       7,76|     2676,48|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 4,950    |     19,8000 m-g    |      42,44|            |              |       840,31|

Samochod skrzyniowy do 3.5 t /trambus/   | 0,95     |      3,8000 m-g    |      44,59|            |              |       169,44|

/1/                                      |          |                    |           |            |              |             |

Generator poziomu do 20 kHz              | 7,85     |     31,4000 m-g    |       6,00|            |              |       188,40|

Miernik poziomu do 20 kHz                | 7,85     |     31,4000 m-g    |       6,00|            |              |       188,40|

Megomierz                                | 5,45     |     21,8000 m-g    |       3,00|            |              |        65,40|

Mostek kablowy                           | 2,43     |      9,7200 m-g    |       3,00|            |              |        29,16|

Przesluchomierz                          | 6,10     |     24,4000 m-g    |       3,00|            |              |        73,20|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     2676,48                      1554,31|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 7.808,76             Cena jednostki : 1.952,19 za ODC.

W tym              R = 4.939,96                                    S = 2.868,80

ceny jednostkowe   R = 1.234,99                                    S = 717,20

================================================================================================================================

POZYCJA  25.  0514-0514 -01     Ilosc      40,000 SZT

MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LACZOWKA  5 PAROWA  TYP 110 PANDUIT

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

LACZOWKA 5 -PAROWA TYPU  PANDUIT-        | 1        |     40,0000 szt.   |      19,50|            |        780,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

NAKLADKA OPISOWA  DO PODSTAW             |          |      4,0000 szt.   |       6,50|            |         26,00|             |

LACZNIKOWYCH-dopisany                    |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|                     806,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 806,00               Cena jednostki : 20,15 za SZT

W tym                                    M = 806,00

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   7

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

c.d. pozycji  25.

================================================================================================================================

ceny jednostkowe                         M = 20,15

================================================================================================================================

POZYCJA  26.  0508-0403 -02     Ilosc       2,000 SZT

MOCOWANIE APARATOW -PODSTAWA  ť¤CZNIKOWA  100 PAROWA TYPU  110 PANDUIT

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2674   |      0,53   r-g    |       7,76|        4,15|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

GNIEZDNIK 100 PAR -PODSTAWA  LACZNIKOWA  | 1        |      2,0000 szt.   |     148,00|            |        296,00|             |

TYPU  110 PANDUIT-dopisany               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        4,15         296,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 303,66               Cena jednostki : 151,83 za SZT

W tym              R = 7,66              M = 296,00

ceny jednostkowe   R = 3,83              M = 148,00

================================================================================================================================

POZYCJA  27.  0508-0401 -04     Ilosc      42,000 KPL

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.MOCUJACE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5949   |     66,99   r-g    |       7,76|      519,81|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,24     |     10,0800 kg     |       6,45|            |         65,02|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      519,81          65,02              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.024,38             Cena jednostki : 24,39 za KPL

W tym              R = 959,28            M = 65,10

ceny jednostkowe   R = 22,84             M = 1,55

================================================================================================================================

POZYCJA  28.  0508-0211 -06     Ilosc     250,000 M

PRZEWODY KROSOWE -2 PAROWE RJ 45 -R11 L-3 M-50SZT;L-5M-20SZT LUZEM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-3 M-     |          |     50,0000 SZT    |      14,60|            |        730,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-5 M-     |          |     20,0000 SZT    |      17,20|            |        344,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|                    1074,00              |

| M.pom.               26,85              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.100,00             Cena jednostki : 4,40 za M

W tym                                    M = 1.100,00

ceny jednostkowe                         M = 4,40

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   2 :                                            37.474,10

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   8

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

================================================================================================================================

POZYCJA  29.  0508-0705 -08     Ilosc     221,500 M

MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 Z PRZEGRODA KORYTKA ELPUK 200X60-190;300X60-15;400X60-9;SIATKOWE 220X60-5;422 60-2,5

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1891   |     41,89   r-g    |       7,76|      325,03|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 200 H 60   |          |    190,0000 M.     |       6,85|            |       1301,50|             |

Z PRZEGRODA-dopisany                     |          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 300 H 60   |          |     15,0000 M.     |       7,88|            |        118,20|             |

Z PRZEGRODA-dopisany                     |          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 400 H 60   |          |      9,0000 M.     |       9,88|            |         88,92|             |

Z PRZEGRODA-dopisany                     |          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K   |          |      5,0000 M.     |      39,50|            |        197,50|             |

220 H 60-dopisany                        |          |                    |           |            |              |             |

KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K   |          |      2,5000 M.     |      65,00|            |        162,50|             |

422 H 60-dopisany                        |          |                    |           |            |              |             |

OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 220X60-     |          |      2,0000 SZT.   |      17,88|            |         35,76|             |

DEFEM-dopisany                           |          |                    |           |            |              |             |

OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 422X60-     |          |      2,0000 SZT.   |      39,50|            |         79,00|             |

DEFEM-dopisany                           |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      325,03        1983,38              |

| M.pom.               32,54              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.615,92             Cena jednostki : 11,81 za M

W tym              R = 600,27            M = 2.015,65

ceny jednostkowe   R = 2,71              M = 9,10

================================================================================================================================

POZYCJA  30.  0508-0705 -09     Ilosc     221,500 M

MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY P-200X60-190;300X60-15;400X60-9;422X60-2,5;220X60-5

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0945   |     20,93   r-g    |       7,76|      162,43|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      162,43                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 299,03               Cena jednostki : 1,35 za M

W tym              R = 299,03

ceny jednostkowe   R = 1,35

================================================================================================================================

POZYCJA  31.  0508-0705 -10     Ilosc      18,000 SZT

MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE LUKU NA KORYTKU

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8404   |     15,13   r-g    |       7,76|      117,39|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      117,39                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 216,72               Cena jednostki : 12,04 za SZT

W tym              R = 216,72

ceny jednostkowe   R = 12,04

================================================================================================================================

POZYCJA  32.  0508-0702 -09     Ilosc      20,000 SZT

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW. NA SCIANIE, 1 MOCOW.

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4255   |      8,51   r-g    |       7,76|       66,04|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O  | 1,0      |     20,0000 szt.   |      68,00|            |       1360,00|             |

MASIE DO 5KG                             |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       66,04        1360,00              |

| M.pom.               34,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.515,80             Cena jednostki : 75,79 za SZT

W tym              R = 121,80            M = 1.394,00

ceny jednostkowe   R = 6,09              M = 69,70

================================================================================================================================

POZYCJA  33.  0508-0702 -08     Ilosc     170,000 SZT

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW. NA STROPIE, 2 MOCOW.

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3834   |     65,18   r-g    |       7,76|      505,78|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O  | 1,0      |    170,0000 szt.   |       6,80|            |       1156,00|             |

MASIE DO 2KG                             |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      505,78        1156,00              |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   9

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

c.d. pozycji  33.

================================================================================================================================

| M.pom.               28,90              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.118,20             Cena jednostki : 12,46 za SZT

W tym              R = 933,30            M = 1.184,90

ceny jednostkowe   R = 5,49              M = 6,97

================================================================================================================================

POZYCJA  34.  0508-0809 -03     Ilosc     446,000 SZT

OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0105   |      4,68   r-g    |       7,76|       36,34|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI KOTWIACE                           | 1,0      |    446,0000 szt.   |       1,20|            |        535,20|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       36,34         535,20              |

| M.pom.               13,38              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 615,48               Cena jednostki : 1,38 za SZT

W tym              R = 66,90             M = 548,58

ceny jednostkowe   R = 0,15              M = 1,23

================================================================================================================================

POZYCJA  35.  0508-0806 -01     Ilosc     446,000 SZT

RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2017   |     89,96   r-g    |       7,76|      698,08|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      698,08                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.288,94             Cena jednostki : 2,89 za SZT

W tym              R = 1.288,94

ceny jednostkowe   R = 2,89

================================================================================================================================

POZYCJA  36.  0508-0107 -05     Ilosc     400,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 20

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1040   |     41,60   r-g    |       7,76|      322,82|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Rura instalacyjna typu Peschel fi 20mm-  | 1,04     |    416,0000 m      |       2,70|            |       1123,20|             |

zamiennik wsp. zam.  1,000               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      322,82        1123,20              |

| M.pom.               28,08              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 1.748,00             Cena jednostki : 4,37 za M RURY

W tym              R = 596,00            M = 1.152,00

ceny jednostkowe   R = 1,49              M = 2,88

================================================================================================================================

POZYCJA  37.  0508-0107 -03     Ilosc     100,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 32

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1135   |     11,35   r-g    |       7,76|       88,04|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Rura instalacyjna typu Peschel fi 32mm-  | 1,04     |    104,0000 m      |       3,45|            |        358,80|             |

zamiennik wsp. zam.  1,000               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       88,04         358,80              |

| M.pom.                8,97              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 530,00               Cena jednostki : 5,30 za M RURY

W tym              R = 162,00            M = 368,00

ceny jednostkowe   R = 1,62              M = 3,68

================================================================================================================================

POZYCJA  38.  0508-0107 -04     Ilosc     500,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL  FI 40 -400;FI50-100

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1313   |     65,66   r-g    |       7,76|      509,49|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Rura instalacyjna typu Peschel fi 40mm-  |          |    400,0000 m      |       4,29|            |       1716,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

Rura instalacyjna typu Peschel fi 50mm-  |          |    100,0000 m      |       5,21|            |        521,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      509,49        2237,00              |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  10

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

c.d. pozycji  38.

================================================================================================================================

| M.pom.               55,93              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 3.235,00             Cena jednostki : 6,47 za M RURY

W tym              R = 940,00            M = 2.295,00

ceny jednostkowe   R = 1,88              M = 4,59

================================================================================================================================

POZYCJA  39.  0508-0214 -03     Ilosc   18910,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE BEZSRUB.LUB W KORYT.I RURKACH UTP 4X2X0,75 KAT 5E

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0735   |   1389,89   r-g    |       7,76|    10785,51|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL UTP  KAT 5E/ze-POWER  CAT JSZH     | 1        |  18910,0000 M      |       0,75|            |      14182,50|             |

4X2X0,75-HELLERMAN TYTON-zamiennik wsp.  |          |                    |           |            |              |             |

zam.  1,000                              |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|    10785,51       14182,50              |

| M.pom.              354,56              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 34.416,20            Cena jednostki : 1,82 za M

W tym              R = 19.855,50         M = 14.560,70

ceny jednostkowe   R = 1,05              M = 0,77

================================================================================================================================

POZYCJA  40.  0505-0203 -04     Ilosc     350,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8948   |    156,59   r-g    |       7,76|     1215,14|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000                                    |     1215,14                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 2.243,50             Cena jednostki : 6,41 za KONIEC

W tym              R = 2.243,50

ceny jednostkowe   R = 6,41

================================================================================================================================

POZYCJA  41.  0508-0301 -02     Ilosc      12,000 SZT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1093   |      1,31   r-g    |       7,76|       10,17|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,0      |     24,0000 szt    |       0,80|            |         19,20|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       10,17          19,20              |

| M.pom.                0,48              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 38,40                Cena jednostki : 3,20 za SZT

W tym              R = 18,72             M = 19,68

ceny jednostkowe   R = 1,56              M = 1,64

================================================================================================================================

POZYCJA  42.  0508-0301 -23     Ilosc      28,000 SZT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2521   |      7,06   r-g    |       7,76|       54,78|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       54,78                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 101,08               Cena jednostki : 3,61 za SZT

W tym              R = 101,08

ceny jednostkowe   R = 3,61

================================================================================================================================

POZYCJA  43.  0508-0301 -01     Ilosc     135,000 SZT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY MONTAZ  GNIAZD W KANALE  DLP ELEKTRYCZNYM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0609   |      8,23   r-g    |       7,76|       63,83|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       63,83                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 117,45               Cena jednostki : 0,87 za SZT

W tym              R = 117,45

ceny jednostkowe   R = 0,87

================================================================================================================================

POZYCJA  44.  0508-0302 -03     Ilosc      28,000 SZT

MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-WTYNKOWYCH PUSZKI WTYNKOWA 2 MODULOWA 89125+UCHWYT-74802+RAMKA -75002

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  11

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

c.d. pozycji  44.

================================================================================================================================

Robocizna ogolem                         | 0,4307   |     12,06   r-g    |       7,76|       93,58|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PUSZKA  WTYNKOWA  LEGRAND  -089125-      | 1        |     28,0000 SZT    |       3,04|            |         85,12|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

UCHWYT  2  MODULOWY MOSAIC -74802-       | 1        |     28,0000 SZT    |       3,64|            |        101,92|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -     | 1        |     28,0000 SZT    |       3,73|            |        104,44|             |

BIALA-dopisany                           |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       93,58         291,48              |

| M.pom.                2,13              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 466,20               Cena jednostki : 16,65 za SZT

W tym              R = 172,76            M = 293,72

ceny jednostkowe   R = 6,17              M = 10,49

================================================================================================================================

POZYCJA  45.  0508-0302 -03     Ilosc      12,000 SZT

MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-WTYNKOWYCH PUSZKI NATYNKOWE MOSAIC HELLEMAN TYTON

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4307   |      5,17   r-g    |       7,76|       40,11|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PUSZKA  NATYNKOWA  MOSAIC-HELLEMANN      | 1        |     12,0000 SZT    |       8,37|            |        100,44|             |

TYTON-zamiennik wsp. zam.  1,000         |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       40,11         100,44              |

| M.pom.                2,51              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 177,00               Cena jednostki : 14,75 za SZT

W tym              R = 74,04             M = 102,96

ceny jednostkowe   R = 6,17              M = 8,58

================================================================================================================================

POZYCJA  46.  0508-0309 -03     Ilosc     175,000 SZT

MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. Z PODLACZENIEM GNIAZDO TYP MODMOSAIC 45,0X45-2XRJ 45

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1786   |     31,26   r-g    |       7,76|      242,54|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

UCHWYT  DO GNIAZD 030566-dopisany        |          |    175,0000 szt.   |       6,98|            |       1221,50|             |

GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC45,0X45 2XRJ 45- |          |    175,0000 szt.   |      18,50|            |       3237,50|             |

KAT 5E-HELLERMAN TYTON-dopisany          |          |                    |           |            |              |             |

RAMKA 2M MOSAIC  -030381-dopisany        |          |    175,0000 szt.   |       5,06|            |        885,50|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      242,54        5344,50              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 5.792,50             Cena jednostki : 33,10 za SZT

W tym              R = 448,00            M = 5.344,50

ceny jednostkowe   R = 2,56              M = 30,54

================================================================================================================================

POZYCJA  47.  0501-1311 -01     Ilosc     350,000 ODC.

POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   10

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 3,1516   |    165,46   r-g    |       7,76|     1283,96|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Generator poziomu do 20 kHz              | 0,75     |     78,7500 m-g    |       6,00|            |              |       472,50|

Miernik poziomu do 20 kHz                | 0,75     |     78,7500 m-g    |       6,00|            |              |       472,50|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,150  M= 0       S=  0,300                                    |     1283,96                       945,00|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 4.112,50             Cena jednostki : 11,75 za ODC.

W tym              R = 2.369,50                                    S = 1.743,00

ceny jednostkowe   R = 6,77                                        S = 4,98

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   3 :                                            61.647,92

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  12

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     4 PRZEGRODY OGNIOWE ;PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE CPV-45314200-3

================================================================================================================================

POZYCJA  48.  MAT             Ilosc       1,000 KPL

USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,0

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      137,00   |                     137,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 137,00               Cena jednostki : 137,00 za KPL

W tym                                    M = 137,00

ceny jednostkowe                         M = 137,00

================================================================================================================================

POZYCJA  49.  MAT             Ilosc       1,000 KPL

USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      185,00   |                     185,00              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 185,00               Cena jednostki : 185,00 za KPL

W tym                                    M = 185,00

ceny jednostkowe                         M = 185,00

================================================================================================================================

POZYCJA  50.  ROB             Ilosc       4,000 R-G

NORMA CZASU  DLA PRZEBICIA 2 X 1X2,0 RG=4

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :        7,76   |       31,04                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 57,28                Cena jednostki : 14,32 za R-G

W tym              R = 57,28

ceny jednostkowe   R = 14,32

================================================================================================================================

POZYCJA  51.  ROB             Ilosc       6,500 R-G

NORMA CZASU DLA DUZYCH PRZEBIC-1X6,5=6,5

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :        7,76   |       50,44                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 93,08                Cena jednostki : 14,32 za R-G

W tym              R = 93,08

ceny jednostkowe   R = 14,32

================================================================================================================================

POZYCJA  52.  0403-1002 -01     Ilosc      44,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH Z GIPSU LUB GAZOBETONU PRZEBICIE DO 15,0 CM, SRED. RURY DO  25,00 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0473   |      2,08   r-g    |       7,76|       16,15|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       16,15                             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 29,92                Cena jednostki : 0,68 za OTW.

W tym              R = 29,92

ceny jednostkowe   R = 0,68

================================================================================================================================

POZYCJA  53.  0403-1004 -08     Ilosc       2,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA RURY DO  60,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8138   |      1,63   r-g    |       7,76|       12,63|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP DVK50-dopisany         |          |      1,0000 m      |       3,40|            |          3,40|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,63           3,40              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 26,72                Cena jednostki : 13,36 za OTW.

W tym              R = 23,32             M = 3,40

ceny jednostkowe   R = 11,66             M = 1,70

================================================================================================================================

POZYCJA  54.  0403-1004 -10     Ilosc       3,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA RURY DO 100,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,3461   |      4,04   r-g    |       7,76|       31,34|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP DVK110-dopisany        |          |      2,0000 m      |       6,84|            |         13,68|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       31,34          13,68              |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wartosc pozycji : 71,52                Cena jednostki : 23,84 za OTW.

W tym              R = 57,84             M = 13,68

ceny jednostkowe   R = 19,28             M = 4,56

================================================================================================================================

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  13

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     4 PRZEGRODY OGNIOWE ;PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE CPV-45314200-3

c.d. pozycji  54.

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   4 :                                               600,52

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU   :                                           128.609,10

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          3394,3671 r-g            7,76      26340,29

-----------------

Koszty bezposrednie         26.340,29

Koszty posrednie  64,50 %         16.989,49

Zysk 12,20 %          5.286,24

-----------------

RAZEM  ROBOCIZNA         48.616,02

MATERIALY                    Cennik materialow WG CEN ORGBUD  I KW

---------

0020181 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,0M                              50,0000 SZT            6,50        325,00

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-2,0M                              50,0000 SZT            8,50        425,00

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,5M                              50,0000 SZT            7,80        390,00

0020183 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-3,0M                              50,0000 SZT           10,25        512,50

0020184 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-5,0M                              20,0000 SZT           14,35        287,00

1350103 OSLONKA SPOINY SWIATLOWODU-SPAWOW 45MM-KFR-00008                            24,0000 szt.           6,88        165,12

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      17,4000 kg             6,45        112,23

6831806 PIGITAL SCISLA  TUBA SC-J9/125                                              24,0000 kpl.          45,00       1080,00

6831806 SZNUR OPTYCZNY ť¤CZENIOWY(PATCHCORD DUPLEX SC-LC J9/125 L-3 M                2,0000 kpl.         160,72        321,44

7055564 LACZOWKA 5 -PAROWA TYPU  PANDUIT                                            40,0000 szt.          19,50        780,00

7055565 NAKLADKA OPISOWA  DO PODSTAW LACZNIKOWYCH                                    4,0000 szt.           6,50         26,00

7056306 POLKI 19" TYP 2U ZPAS                                                        1,0000 szt.          82,00         82,00

7056306 PANEL ORGANIZUJACY 19" TYP 1U ZPAS  -OGRANICZAJACY  KABLE                   18,0000 szt.          65,00       1170,00

7210004 GNIEZDNIK 100 PAR -PODSTAWA  LACZNIKOWA  TYPU  110 PANDUIT                   2,0000 szt.         148,00        296,00

7530052 UCHWYT  DO GNIAZD 030566                                                   175,0000 szt.           6,98       1221,50

7530055 GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC45,0X45 2XRJ 45-KAT 5E-HELLERMAN TYTON             175,0000 szt.          18,50       3237,50

7530057 RAMKA 2M MOSAIC  -030381                                                   175,0000 szt.           5,06        885,50

7540425 PUSZKA  WTYNKOWA  LEGRAND  -089125                                          28,0000 SZT            3,04         85,12

7540425 PUSZKA  NATYNKOWA  MOSAIC-HELLEMANN TYTON                                   12,0000 SZT            8,37        100,44

7580106 Rura instalacyjna typu Peschel fi 20mm                                     416,0000 m              2,70       1123,20

7580109 Rura instalacyjna typu Peschel fi 32mm                                     104,0000 m              3,45        358,80

7580111 Rura instalacyjna typu Peschel fi 40mm                                     400,0000 m              4,29       1716,00

7580113 Rura instalacyjna typu Peschel fi 50mm                                     100,0000 m              5,21        521,00

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                     2,0000 m              6,84         13,68

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                      1,0000 m              3,40          3,40

8011360 KABEL SWIATLOWODOWY  NOTKSd 12J9/125um                                     120,0000 m              5,73        687,60

8011409 PRZEWOD YTKSY 53X2X0,5                                                     400,0000 m              7,88       3152,00

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             568,0000 szt.           1,20        681,60

8322125 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 200 H 60  Z PRZEGRODA                        260,0000 M.             6,85       1781,00

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 300 H 60  Z PRZEGRODA                         15,0000 M.             7,88        118,20

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 400 H 60  Z PRZEGRODA                          9,0000 M.             9,88         88,92

8322128 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 220 H 60                              5,0000 M.            39,50        197,50

8322129 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 422 H 60                              2,5000 M.            65,00        162,50

8322134 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 220X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.          17,88         35,76

8322135 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 422X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.          39,50         79,00

8340722 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 2KG                       220,0000 szt.           6,80       1496,00

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        27,0000 szt.          68,00       1836,00

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                  24,0000 szt            0,80         19,20

9132126 COKOL  DO SZAFY 600X800X100-42U                                              2,0000 SZT          176,00        352,00

9132134 SZAFA DYSTRYBUCYJNA 19"-TYP 600X600X42U-SZB -22-12AA-26-3511                 2,0000 SZT         2047,50       4095,00

9200001 KABEL UTP  KAT 5E/ze-POWER  CAT JSZH 4X2X0,75-HELLERMAN TYTON            18910,0000 M              0,75      14182,50

9200050 PANEL 19"-24XRJ 45 KAT 5E MEGABAND -HELLERMANN TYTON                        16,0000 KPL          204,00       3264,00

9200052 PANEL 19"-50XRJ 45 KROSOWY ECOVOICE -HELLERMAN TYTON                         2,0000 KPL          449,00        898,00

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-3 M                                         50,0000 SZT           14,60        730,00

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-5 M                                         20,0000 SZT           17,20        344,00

9200140 PANEL  ZASILAJACY  19" 1U 9 X GNIAZD 230V ZPAS-033236-LEGRAND                3,0000 KPL          125,00        375,00

9200216 UCHWYT  2  MODULOWY MOSAIC -74802                                           28,0000 SZT            3,64        101,92

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                   28,0000 SZT            3,73        104,44

9200220 PRZELACZNIK GIGABIT ETHERNET HP PROCURVE 2524                                1,0000 KPL         5870,00       5870,00

9200221 TRANSCEIVER SFP (MINI-GBIC) 1000LX FINISAR                                   1,0000 KPL          680,00        680,00

9200222 PRZELACZNIK FAST  ETHERNET HP PROCURVE 2650                                  2,0000 KPL         2490,00       4980,00

9200223 BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY DWL -2000AP+D -LINK                            4,0000 KPL          202,00        808,00

9200224 ZASILACZ  POE DWL-P100 D -LINK                                               4,0000 KPL          135,00        540,00

9200225 PANEL  SWIATLOWODOWY 12 PORTOWY -TYP SMF 12XSC                               2,0000 SZT.         294,59        589,18

MAT 48  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,0                      1,0000 KPL          137,00        137,00

MAT 49  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185                            1,0000 KPL          185,00        185,00

-----------------

Koszty bezposrednie         63.809,75

Materialy pomocnicze            748,86

-----------------

RAZEM  MATERIALY        64.558,61

SPRZET                       Cennik sprzetu WG CEN ORGBUD  I KW

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

------

39510   SAMOCHOD DOSTAWCZY/1/                                                       25,0400 m-g           42,44       1062,70

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                 39,6000 m-g           42,44       1680,62

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   1,1800 m-g           44,59         52,62

39522   Samochod montazowy do 0.9 t (1)                                             13,8400 m-g           42,44        587,37

39931   Samochod skrzyniowy do 3.5 t /trambus/   /1/                                 3,8000 m-g           44,59        169,44

73121   Reflektometr                                                                38,8800 m-g           43,12       1676,51

73183   Spawarka swiatlowodowa                                                      13,8400 m-g           58,45        808,95

73822   Generator poziomu do 20 kHz                                                141,5500 m-g            6,00        849,30

73834   Miernik poziomu do 20 kHz                                                  141,5500 m-g            6,00        849,30

73847   Megomierz                                                                   43,6000 m-g            3,00        130,80

73848   Mostek kablowy                                                              19,4400 m-g            3,00         58,32

73872   Przesluchomierz                                                             48,8000 m-g            3,00        146,40

81101   Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy 2.5 kVA                              38,8800 m-g            7,85        305,21

-----------------

Koszty bezposrednie          8.377,53

Koszty posrednie  64,50 %          5.403,51

Zysk 12,20 %          1.681,29

-----------------

RAZEM  SPRZET         15.462,33

WARTOSC KOSZTORYSU         128.609,10

Koniec zestawienia

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   1

Element   1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-A;B  -CPV-45314100-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0514-0102  03 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC-SZAFA  19"-42U-600X800 |SZT     |      2,000|     3.240,14|        6.480,28|

|     |KNR           |NA COKOLE 100MM                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA SZAF KUCIE       |KPL     |      2,000|        42,31|           84,62|

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0508-0809  04 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M10 W       |SZT     |      8,000|         1,47|           11,76|

|     |KNR           |SCIANIE                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0508-0402  03 |MOCOWANIE APARATOW W SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ WG SCEMATU |SZT     |     35,000|       517,14|       18.099,90|

|     |KNR           |RYS TEL.ST.03.1.LT                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0508-0211  06 |PRZEWODY KROSOWE UTP RJ 45 L-1M-50SZT;L-1,5-50SZT;L-  |M       |    475,000|         4,14|        1.966,50|

|     |KNR           |2M-50SZT L-3M -50SZT;L-5M-20SZT LUZEM                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    350,000|         6,41|        2.243,50|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1         28.886,56

-----------------------------------

Element   2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  7. |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M       |     70,000|         9,73|          681,10|

|     |KNR           |"PERFEROWANE  200X60 ELPUK Z PRZEGRODA                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0508-0705  10 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE  |SZT     |      7,000|        12,04|           84,28|

|     |KNR           |LUKU NA KORYTKU                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0508-0702  09 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |      7,000|        75,79|          530,53|

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 1 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0508-0702  08 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |     50,000|        12,46|          623,00|

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA STROPIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |    114,000|         1,38|          157,32|

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |    114,000|         2,89|          329,46|

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0508-0401  05 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |     57,000|        21,15|        1.205,55|

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 2-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |5001-0612  01 |LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH      |KAB.OD  |      2,000|       991,21|        1.982,42|

|     |ZKNR          |DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |5001-0612  02 |LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH      |KAB.OD  |     22,000|       188,57|        4.148,54|

|     |ZKNR          |DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |5001-0901  09 |POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH       |ODC     |      2,000|     1.133,18|        2.266,36|

|     |ZKNR          |POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - PIERWSZY  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |5001-0901  10 |POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH       |ODC     |     22,000|       165,65|        3.644,30|

|     |ZKNR          |POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - KAZDY     |        |           |             |                |

|     |              |NASTEPNY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    120,000|         6,93|          831,60|

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH KABEL SWIATLOWODOWY       |        |           |             |                |

|     |              |WEWNETRZNY 12J9/125                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    400,000|         8,95|        3.580,00|

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  YTKSY 53X2X0,5   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0505-0204  08 |ZAROBIENIE, ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZ.KABLI     |KONIEC  |      8,000|        40,02|          320,16|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KAB.14*2 DO 53*2) POJEMNOSC KABLA  53*2     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0501-1310  06 |POMIARY KONCOWE PRADEM STALYM POMIARY KABLA O LICZBIE |ODC.    |      4,000|       561,35|        2.245,40|

|     |KNR           |PAR   60                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0501-1311  06 |POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ            |ODC.    |      4,000|       249,83|          999,32|

|     |KNR           |CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0501-1312  06 |POMIAR TLUMIENNOSCI ZBLIZNO- I ZDALNOPRZENIKOWEJ PRZY |ODC.    |      4,000|       700,49|        2.801,96|

|     |KNR           |JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |0501-1313  06 |SYMETRYZACJA TOROW KABLOWYCH I POMIARY KONCOWE LINII  |ODC.    |      4,000|     1.952,19|        7.808,76|

|     |KNR           |SYMETRYZACJA I POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0514-0514  01 |MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LACZOWKA  5      |SZT     |     40,000|        20,15|          806,00|

|     |KNR           |PAROWA  TYP 110 PANDUIT                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0403  02 |MOCOWANIE APARATOW -PODSTAWA  ť¤CZNIKOWA  100 PAROWA  |SZT     |      2,000|       151,83|          303,66|

|     |KNR           |TYPU  110 PANDUIT                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |KPL     |     42,000|        24,39|        1.024,38|

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0508-0211  06 |PRZEWODY KROSOWE -2 PAROWE RJ 45 -R11 L-3 M-50SZT;L-  |M       |    250,000|         4,40|        1.100,00|

|     |KNR           |5M-20SZT LUZEM                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2         37.474,10

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 29. |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 Z          |M       |    221,500|        11,81|        2.615,92|

|     |KNR           |PRZEGRODA KORYTKA ELPUK 200X60-190;300X60-15;400X60-9;|        |           |             |                |

|     |              |SIATKOWE 220X60-5;422 60-2,5                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY P- |M       |    221,500|         1,35|          299,03|

|     |KNR           |200X60-190;300X60-15;400X60-9;422X60-2,5;220X60-5     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0508-0705  10 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE  |SZT     |     18,000|        12,04|          216,72|

|     |KNR           |LUKU NA KORYTKU                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0508-0702  09 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |     20,000|        75,79|        1.515,80|

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 1 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0508-0702  08 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |    170,000|        12,46|        2.118,20|

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA STROPIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |    446,000|         1,38|          615,48|

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |    446,000|         2,89|        1.288,94|

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0508-0107  05 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    400,000|         4,37|        1.748,00|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 20                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0508-0107  03 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    100,000|         5,30|          530,00|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 32                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0508-0107  04 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    500,000|         6,47|        3.235,00|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL  FI 40 -400;FI50-100|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE BEZSRUB.LUB W KORYT.I     |M       |  18910,000|         1,82|       34.416,20|

|     |KNR           |RURKACH UTP 4X2X0,75 KAT 5E                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    350,000|         6,41|        2.243,50|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT     |     12,000|         3,20|           38,40|

|     |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT     |     28,000|         3,61|          101,08|

|     |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0508-0301  01 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY MONTAZ |SZT     |    135,000|         0,87|          117,45|

|     |KNR           |GNIAZD W KANALE  DLP ELEKTRYCZNYM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     28,000|        16,65|          466,20|

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI WTYNKOWA 2 MODULOWA 89125+UCHWYT-   |        |           |             |                |

|     |              |74802+RAMKA -75002                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     12,000|        14,75|          177,00|

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI NATYNKOWE MOSAIC HELLEMAN TYTON     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. Z  |SZT     |    175,000|        33,10|        5.792,50|

|     |KNR           |PODLACZENIEM GNIAZDO TYP MODMOSAIC 45,0X45-2XRJ 45    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0501-1311  01 |POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ            |ODC.    |    350,000|        11,75|        4.112,50|

|     |KNR           |CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   10       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3         61.647,92

-----------------------------------

Element   4 PRZEGRODY OGNIOWE ;PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE CPV-45314200-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 48. |MAT           |USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,|KPL     |      1,000|       137,00|          137,00|

|     |              |0                                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |MAT           |USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185     |KPL     |      1,000|       185,00|          185,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |ROB           |NORMA CZASU  DLA PRZEBICIA 2 X 1X2,0 RG=4             |R-G     |      4,000|        14,32|           57,28|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |ROB           |NORMA CZASU DLA DUZYCH PRZEBIC-1X6,5=6,5              |R-G     |      6,500|        14,32|           93,08|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0403-1002  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     44,000|         0,68|           29,92|

|     |KNR           |STROPACH Z GIPSU LUB GAZOBETONU PRZEBICIE DO 15,0 CM, |        |           |             |                |

|     |              |SRED. RURY DO  25,00 MM                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0403-1004  08 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      2,000|        13,36|           26,72|

|     |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA    |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  60,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0403-1004  10 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      3,000|        23,84|           71,52|

|     |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA    |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO 100,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4            600,52

-----------------------------------

Razem kosztorys            128.609,10

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          3394,3671 r-g

MATERIALY

---------

0020181 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,0M                              50,0000 SZT

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-2,0M                              50,0000 SZT

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,5M                              50,0000 SZT

0020183 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-3,0M                              50,0000 SZT

0020184 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-5,0M                              20,0000 SZT

1350103 OSLONKA SPOINY SWIATLOWODU-SPAWOW 45MM-KFR-00008                            24,0000 szt.

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      17,4000 kg

6831806 PIGITAL SCISLA  TUBA SC-J9/125                                              24,0000 kpl.

6831806 SZNUR OPTYCZNY ť¤CZENIOWY(PATCHCORD DUPLEX SC-LC J9/125 L-3 M                2,0000 kpl.

7055564 LACZOWKA 5 -PAROWA TYPU  PANDUIT                                            40,0000 szt.

7055565 NAKLADKA OPISOWA  DO PODSTAW LACZNIKOWYCH                                    4,0000 szt.

7056306 POLKI 19" TYP 2U ZPAS                                                        1,0000 szt.

7056306 PANEL ORGANIZUJACY 19" TYP 1U ZPAS  -OGRANICZAJACY  KABLE                   18,0000 szt.

7210004 GNIEZDNIK 100 PAR -PODSTAWA  LACZNIKOWA  TYPU  110 PANDUIT                   2,0000 szt.

7530052 UCHWYT  DO GNIAZD 030566                                                   175,0000 szt.

7530055 GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC45,0X45 2XRJ 45-KAT 5E-HELLERMAN TYTON             175,0000 szt.

7530057 RAMKA 2M MOSAIC  -030381                                                   175,0000 szt.

7540425 PUSZKA  WTYNKOWA  LEGRAND  -089125                                          28,0000 SZT

7540425 PUSZKA  NATYNKOWA  MOSAIC-HELLEMANN TYTON                                   12,0000 SZT

7580106 Rura instalacyjna typu Peschel fi 20mm                                     416,0000 m

7580109 Rura instalacyjna typu Peschel fi 32mm                                     104,0000 m

7580111 Rura instalacyjna typu Peschel fi 40mm                                     400,0000 m

7580113 Rura instalacyjna typu Peschel fi 50mm                                     100,0000 m

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                     2,0000 m

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                      1,0000 m

8011360 KABEL SWIATLOWODOWY  NOTKSd 12J9/125um                                     120,0000 m

8011409 PRZEWOD YTKSY 53X2X0,5                                                     400,0000 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             568,0000 szt.

8322125 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 200 H 60  Z PRZEGRODA                        260,0000 M.

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 300 H 60  Z PRZEGRODA                         15,0000 M.

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 400 H 60  Z PRZEGRODA                          9,0000 M.

8322128 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 220 H 60                              5,0000 M.

8322129 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 422 H 60                              2,5000 M.

8322134 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 220X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.

8322135 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 422X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.

8340722 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 2KG                       220,0000 szt.

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        27,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                  24,0000 szt

9132126 COKOL  DO SZAFY 600X800X100-42U                                              2,0000 SZT

9132134 SZAFA DYSTRYBUCYJNA 19"-TYP 600X600X42U-SZB -22-12AA-26-3511                 2,0000 SZT

9200001 KABEL UTP  KAT 5E/ze-POWER  CAT JSZH 4X2X0,75-HELLERMAN TYTON            18910,0000 M

9200050 PANEL 19"-24XRJ 45 KAT 5E MEGABAND -HELLERMANN TYTON                        16,0000 KPL

9200052 PANEL 19"-50XRJ 45 KROSOWY ECOVOICE -HELLERMAN TYTON                         2,0000 KPL

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-3 M                                         50,0000 SZT

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-5 M                                         20,0000 SZT

9200140 PANEL  ZASILAJACY  19" 1U 9 X GNIAZD 230V ZPAS-033236-LEGRAND                3,0000 KPL

9200216 UCHWYT  2  MODULOWY MOSAIC -74802                                           28,0000 SZT

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                   28,0000 SZT

9200220 PRZELACZNIK GIGABIT ETHERNET HP PROCURVE 2524                                1,0000 KPL

9200221 TRANSCEIVER SFP (MINI-GBIC) 1000LX FINISAR                                   1,0000 KPL

9200222 PRZELACZNIK FAST  ETHERNET HP PROCURVE 2650                                  2,0000 KPL

9200223 BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY DWL -2000AP+D -LINK                            4,0000 KPL

9200224 ZASILACZ  POE DWL-P100 D -LINK                                               4,0000 KPL

9200225 PANEL  SWIATLOWODOWY 12 PORTOWY -TYP SMF 12XSC                               2,0000 SZT.

MAT 48  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,0                      1,0000 KPL

MAT 49  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185                            1,0000 KPL

SPRZET

------

39510   SAMOCHOD DOSTAWCZY/1/                                                       25,0400 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                 39,6000 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   1,1800 m-g

39522   Samochod montazowy do 0.9 t (1)                                             13,8400 m-g

39931   Samochod skrzyniowy do 3.5 t /trambus/   /1/                                 3,8000 m-g

73121   Reflektometr                                                                38,8800 m-g

73183   Spawarka swiatlowodowa                                                      13,8400 m-g

73822   Generator poziomu do 20 kHz                                                141,5500 m-g

73834   Miernik poziomu do 20 kHz                                                  141,5500 m-g

73847   Megomierz                                                                   43,6000 m-g

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

73848   Mostek kablowy                                                              19,4400 m-g

73872   Przesluchomierz                                                             48,8000 m-g

81101   Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy 2.5 kVA                              38,8800 m-g

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-A;B  -CPV-45314100-2

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

1.  0514         MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC-SZAFA  19"-42U-600X800 NA COKOLE 100MM               SZT            2,000

KNR   0102 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA SZAF KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE:   KPL            2,000

0401 -06     BETON, 4-OTW.MOCUJACE

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  0508         OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M10 W SCIANIE                             SZT            8,000

KNR   0809 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  0508         MOCOWANIE APARATOW W SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ WG SCEMATU  RYS TEL.ST.03.1.LT           SZT           35,000

KNR   0402 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  0508         PRZEWODY KROSOWE UTP RJ 45 L-1M-50SZT;L-1,5-50SZT;L-2M-50SZT L-3M -50SZT;L-5M-      M            475,000

0211 -06     20SZT LUZEM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC       350,000

0203 -04     POJEMNOSC KABLA  5*2

KNR

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

7.  0508         MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA "PERFEROWANE  200X60 ELPUK Z     M             70,000

0705 -08     PRZEGRODA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  0508         MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE LUKU NA KORYTKU                SZT            7,000

KNR   0705 -10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  0508         MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR.    SZT            7,000

0702 -09     O MASIE DO 5 KG MONTOW. NA SCIANIE, 1 MOCOW.

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  0508         MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR.    SZT           50,000

0702 -08     O MASIE DO 2 KG MONTOW. NA STROPIE, 2 MOCOW.

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  0508         OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE                  SZT          114,000

KNR   0809 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  0508         RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO      SZT          114,000

0806 -01     20MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-       APARAT        57,000

0401 -05     PODLOZE: BETON, 2-OTW.MOCUJACE

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  5001         LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE         KAB.OD         2,000

0612 -01     SWIATLOWODOWE  SC

ZKNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  5001         LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE         KAB.OD        22,000

0612 -02     SWIATLOWODOWE  SC

ZKNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  5001         POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY   ODC            2,000

0901 -09     Z KABLA - PIERWSZY

ZKNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  5001         POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY   ODC           22,000

0901 -10     Z KABLA - KAZDY NASTEPNY

ZKNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH     M            120,000

0214 -03     KABEL SWIATLOWODOWY WEWNETRZNY 12J9/125

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

19.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH     M            400,000

0214 -02     PRZEWOD  YTKSY 53X2X0,5

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  0505         ZAROBIENIE, ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZ.KABLI STAC.(POJ.KAB.14*2 DO 53*2)       KONIEC         8,000

0204 -08     POJEMNOSC KABLA  53*2

KNR

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.  0501         POMIARY KONCOWE PRADEM STALYM POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60                      ODC.           4,000

KNR   1310 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.  0501         POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE   ODC.           4,000

1311 -06     PAR   60

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.  0501         POMIAR TLUMIENNOSCI ZBLIZNO- I ZDALNOPRZENIKOWEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI         ODC.           4,000

1312 -06     POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.  0501         SYMETRYZACJA TOROW KABLOWYCH I POMIARY KONCOWE LINII SYMETRYZACJA I POMIARY KABLA   ODC.           4,000

1313 -06     O LICZBIE PAR   60

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.  0514         MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LACZOWKA  5 PAROWA  TYP 110 PANDUIT            SZT           40,000

KNR   0514 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.  0508         MOCOWANIE APARATOW -PODSTAWA  ť¤CZNIKOWA  100 PAROWA TYPU  110 PANDUIT              SZT            2,000

KNR   0403 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-       KPL           42,000

0401 -04     PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.MOCUJACE

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.  0508         PRZEWODY KROSOWE -2 PAROWE RJ 45 -R11 L-3 M-50SZT;L-5M-20SZT LUZEM                  M            250,000

KNR   0211 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

29.  0508         MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 Z PRZEGRODA KORYTKA ELPUK 200X60-190;    M            221,500

0705 -08     300X60-15;400X60-9;SIATKOWE 220X60-5;422 60-2,5

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.  0508         MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY P-200X60-190;300X60-15;400X60-   M            221,500

0705 -09     9;422X60-2,5;220X60-5

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  0508         MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE LUKU NA KORYTKU                SZT           18,000

KNR   0705 -10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.  0508         MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR.    SZT           20,000

0702 -09     O MASIE DO 5 KG MONTOW. NA SCIANIE, 1 MOCOW.

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.  0508         MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH OTWORACH Z ZABETON. KONSTR.    SZT          170,000

0702 -08     O MASIE DO 2 KG MONTOW. NA STROPIE, 2 MOCOW.

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.  0508         OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE                  SZT          446,000

KNR   0809 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  0508         RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO      SZT          446,000

0806 -01     20MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY       400,000

0107 -05     PESCHEL 20

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY       100,000

0107 -03     PESCHEL 32

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   3

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

38.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY       500,000

0107 -04     PESCHEL  FI 40 -400;FI50-100

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE BEZSRUB.LUB W KORYT.I RURKACH UTP 4X2X0,75 KAT 5E       M          18910,000

KNR   0214 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC       350,000

0203 -04     POJEMNOSC KABLA  5*2

KNR

wsp. korygujace : R=  0,500  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY     SZT           12,000

KNR   0301 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE    SZT           28,000

0301 -23     W PODLOZU Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY MONTAZ  GNIAZD W KANALE  DLP         SZT          135,000

0301 -01     ELEKTRYCZNYM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.  0508         MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-WTYNKOWYCH PUSZKI WTYNKOWA    SZT           28,000

0302 -03     2 MODULOWA 89125+UCHWYT-74802+RAMKA -75002

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.  0508         MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-WTYNKOWYCH PUSZKI NATYNKOWE   SZT           12,000

0302 -03     MOSAIC HELLEMAN TYTON

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.  0508         MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. Z PODLACZENIEM GNIAZDO TYP       SZT          175,000

0309 -03     MODMOSAIC 45,0X45-2XRJ 45

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.  0501         POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE   ODC.         350,000

1311 -01     PAR   10

KNR

wsp. korygujace : R=  0,150  M= 0       S=  0,300

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   4 PRZEGRODY OGNIOWE ;PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE CPV-45314200-3

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

48.  MAT          USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,0                             KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49.  MAT          USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185                                   KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.  ROB          NORMA CZASU  DLA PRZEBICIA 2 X 1X2,0 RG=4                                           R-G            4,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.  ROB          NORMA CZASU DLA DUZYCH PRZEBIC-1X6,5=6,5                                            R-G            6,500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH Z GIPSU LUB GAZOBETONU      OTW.          44,000

1002 -01     PRZEBICIE DO 15,0 CM, SRED. RURY DO  25,00 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO     OTW.           2,000

1004 -08     20,0 CM, SREDNICA RURY DO  60,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO     OTW.           3,000

1004 -10     20,0 CM, SREDNICA RURY DO 100,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia