PentaKoszt

.

PRZEDMIAR  ROBOT

NR ZLECENIA :  KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN -SIEC KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOGRAFI  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-SIEC KOMPUTEROWA;TELEFONICZNA;SWIATťOWODOWA;SZAFA DYSTRYBUCYJNA

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOGRAFI PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCOW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN -SIEC KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

Rodzaj robot : TELETECHN.-SIEC KOMPUTEROWA;TELEFONICZNA;SWIATťOWODOWA;SZAFA DYSTRYBUCYJNA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-|           |             |           |            |            |           |                 |

|   A;B  -CPV-45314100-2      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     216,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CHEMICZ.CPV-45314200-3    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    1017,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA KOMPUTER.I    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45314000-1;45314310-7     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    2141,9       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 PRZEGRODY OGNIOWE ;      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   CPV-45314200-3            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      18,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G    3394,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R-      % S-      %

Zysk     R-     % S-     % Kp-     %

Koszty zakupu

Koniec zestawienia

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   1

Element   1 SZAFA  DYSTRYBUCYJNA CEM-A;B  -CPV-45314100-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0514-0102  03 |MONTAZ PRZYSCIENNY ROZDZIELNIC-SZAFA  19"-42U-600X800 |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |NA COKOLE 100MM                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0508-0401  06 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA SZAF KUCIE       |KPL     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0508-0809  04 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M10 W       |SZT     |      8,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0508-0402  03 |MOCOWANIE APARATOW W SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ WG SCEMATU |SZT     |     35,000|             |                |

|     |KNR           |RYS TEL.ST.03.1.LT                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0508-0211  06 |PRZEWODY KROSOWE UTP RJ 45 L-1M-50SZT;L-1,5-50SZT;L-  |M       |    475,000|             |                |

|     |KNR           |2M-50SZT L-3M -50SZT;L-5M-20SZT LUZEM                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    350,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 POť¤CZ.MAGISTRALNE OD BUD.DYREKC.DO BUD.LAB.CHEMICZ.CPV-45314200-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  7. |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 KORYTKA    |M       |     70,000|             |                |

|     |KNR           |"PERFEROWANE  200X60 ELPUK Z PRZEGRODA                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0508-0705  10 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE  |SZT     |      7,000|             |                |

|     |KNR           |LUKU NA KORYTKU                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0508-0702  09 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |      7,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 1 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0508-0702  08 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |     50,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA STROPIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |    114,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |    114,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0508-0401  05 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |     57,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: BETON, 2-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |5001-0612  01 |LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH      |KAB.OD  |      2,000|             |                |

|     |ZKNR          |DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |5001-0612  02 |LACZENIE SWIATLOWOD.KABLI ODGALEZN.WPROWADZONYCH      |KAB.OD  |     22,000|             |                |

|     |ZKNR          |DODATKOWO DO ZLACZA ZLACZE SWIATLOWODOWE  SC          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |5001-0901  09 |POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH       |ODC     |      2,000|             |                |

|     |ZKNR          |POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - PIERWSZY  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |5001-0901  10 |POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE LINII SWIATLOWODOWYCH       |ODC     |     22,000|             |                |

|     |ZKNR          |POMIARY KONCOWE ODCINEK KONTROLNY Z KABLA - KAZDY     |        |           |             |                |

|     |              |NASTEPNY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    120,000|             |                |

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH KABEL SWIATLOWODOWY       |        |           |             |                |

|     |              |WEWNETRZNY 12J9/125                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    400,000|             |                |

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  YTKSY 53X2X0,5   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0505-0204  08 |ZAROBIENIE, ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZ.KABLI     |KONIEC  |      8,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KAB.14*2 DO 53*2) POJEMNOSC KABLA  53*2     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0501-1310  06 |POMIARY KONCOWE PRADEM STALYM POMIARY KABLA O LICZBIE |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |PAR   60                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0501-1311  06 |POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ            |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0501-1312  06 |POMIAR TLUMIENNOSCI ZBLIZNO- I ZDALNOPRZENIKOWEJ PRZY |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |JEDNEJ CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |0501-1313  06 |SYMETRYZACJA TOROW KABLOWYCH I POMIARY KONCOWE LINII  |ODC.    |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SYMETRYZACJA I POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   60       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0514-0514  01 |MONTAZ LISTEW ZACISKOWYCH I ZACISKOW LACZOWKA  5      |SZT     |     40,000|             |                |

|     |KNR           |PAROWA  TYP 110 PANDUIT                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0403  02 |MOCOWANIE APARATOW -PODSTAWA  ť¤CZNIKOWA  100 PAROWA  |SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |TYPU  110 PANDUIT                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |KPL     |     42,000|             |                |

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0508-0211  06 |PRZEWODY KROSOWE -2 PAROWE RJ 45 -R11 L-3 M-50SZT;L-  |M       |    250,000|             |                |

|     |KNR           |5M-20SZT LUZEM                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA KOMPUTER.I TELEFON.W LAB. CHEM.CPV-45314000-1;45314310-7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 29. |0508-0705  08 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 Z          |M       |    221,500|             |                |

|     |KNR           |PRZEGRODA KORYTKA ELPUK 200X60-190;300X60-15;400X60-9;|        |           |             |                |

|     |              |SIATKOWE 220X60-5;422 60-2,5                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0508-0705  09 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 POKRYWY P- |M       |    221,500|             |                |

|     |KNR           |200X60-190;300X60-15;400X60-9;422X60-2,5;220X60-5     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0508-0705  10 |MONTAZ DRABINEK TYPU D I KORYTEK TYPU U575 WYKONANIE  |SZT     |     18,000|             |                |

|     |KNR           |LUKU NA KORYTKU                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0508-0702  09 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |     20,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 5 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA SCIANIE, 1 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0508-0702  08 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH OSADZANYCH NA GOTOWYCH  |SZT     |    170,000|             |                |

|     |KNR           |OTWORACH Z ZABETON. KONSTR. O MASIE DO 2 KG MONTOW.   |        |           |             |                |

|     |              |NA STROPIE, 2 MOCOW.                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |    446,000|             |                |

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0508-0806  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W BETONIE     |SZT     |    446,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20MM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0508-0107  05 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    400,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 20                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0508-0107  03 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    100,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL 32                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0508-0107  04 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    500,000|             |                |

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD PESCHEL  FI 40 -400;FI50-100|        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0508-0214  03 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE BEZSRUB.LUB W KORYT.I     |M       |  18910,000|             |                |

|     |KNR           |RURKACH UTP 4X2X0,75 KAT 5E                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.01. CPV-45314310-7;45314200-3;45314100-2;45314000-1;

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |    350,000|             |                |

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0508-0301  02 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY KOLKI  |SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |PLASTYK. W PODLOZU Z CEGLY                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0508-0301  23 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY        |SZT     |     28,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW RECZNIE W PODLOZU Z CEGLY   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0508-0301  01 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OSPRZET INSTALACYJNY MONTAZ |SZT     |    135,000|             |                |

|     |KNR           |GNIAZD W KANALE  DLP ELEKTRYCZNYM                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     28,000|             |                |

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI WTYNKOWA 2 MODULOWA 89125+UCHWYT-   |        |           |             |                |

|     |              |74802+RAMKA -75002                                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0508-0302  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU PUSZEK DO PRZYBOROW NATYNKOWO-|SZT     |     12,000|             |                |

|     |KNR           |WTYNKOWYCH PUSZKI NATYNKOWE MOSAIC HELLEMAN TYTON     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0508-0309  03 |MONTAZ NA GOTOW.PODLOZU GNIAZD WTYCZKOWYCH PRZYKR. Z  |SZT     |    175,000|             |                |

|     |KNR           |PODLACZENIEM GNIAZDO TYP MODMOSAIC 45,0X45-2XRJ 45    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0501-1311  01 |POMIAR TLUMIENNOSCI SKUTECZNEJ PRZY JEDNEJ            |ODC.    |    350,000|             |                |

|     |KNR           |CZESTOTLIWOSCI POMIARY KABLA O LICZBIE PAR   10       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 PRZEGRODY OGNIOWE ;PRZEBICIA  PRZEZ  SCIANE CPV-45314200-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 48. |MAT           |USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,|KPL     |      1,000|             |                |

|     |              |0                                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |MAT           |USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185     |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |ROB           |NORMA CZASU  DLA PRZEBICIA 2 X 1X2,0 RG=4             |R-G     |      4,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |ROB           |NORMA CZASU DLA DUZYCH PRZEBIC-1X6,5=6,5              |R-G     |      6,500|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0403-1002  01 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     44,000|             |                |

|     |KNR           |STROPACH Z GIPSU LUB GAZOBETONU PRZEBICIE DO 15,0 CM, |        |           |             |                |

|     |              |SRED. RURY DO  25,00 MM                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0403-1004  08 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      2,000|             |                |

|     |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA    |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  60,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0403-1004  10 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      3,000|             |                |

|     |KNR           |STROPACH BETONOWYCH PRZEBICIE DO 20,0 CM, SREDNICA    |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO 100,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBOT

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          3394,3671 r-g

MATERIALY

---------

0020181 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,0M                              50,0000 SZT

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-2,0M                              50,0000 SZT

0020182 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-1,5M                              50,0000 SZT

0020183 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-3,0M                              50,0000 SZT

0020184 KABEL KROSOWY UTP RJ45 568 B POWER CAT 5E-5,0M                              20,0000 SZT

1350103 OSLONKA SPOINY SWIATLOWODU-SPAWOW 45MM-KFR-00008                            24,0000 szt.

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI      17,4000 kg

6831806 PIGITAL SCISLA  TUBA SC-J9/125                                              24,0000 kpl.

6831806 SZNUR OPTYCZNY ť¤CZENIOWY(PATCHCORD DUPLEX SC-LC J9/125 L-3 M                2,0000 kpl.

7055564 LACZOWKA 5 -PAROWA TYPU  PANDUIT                                            40,0000 szt.

7055565 NAKLADKA OPISOWA  DO PODSTAW LACZNIKOWYCH                                    4,0000 szt.

7056306 POLKI 19" TYP 2U ZPAS                                                        1,0000 szt.

7056306 PANEL ORGANIZUJACY 19" TYP 1U ZPAS  -OGRANICZAJACY  KABLE                   18,0000 szt.

7210004 GNIEZDNIK 100 PAR -PODSTAWA  LACZNIKOWA  TYPU  110 PANDUIT                   2,0000 szt.

7530052 UCHWYT  DO GNIAZD 030566                                                   175,0000 szt.

7530055 GNIAZDO WTYCZKOWE MOSAIC45,0X45 2XRJ 45-KAT 5E-HELLERMAN TYTON             175,0000 szt.

7530057 RAMKA 2M MOSAIC  -030381                                                   175,0000 szt.

7540425 PUSZKA  WTYNKOWA  LEGRAND  -089125                                          28,0000 SZT

7540425 PUSZKA  NATYNKOWA  MOSAIC-HELLEMANN TYTON                                   12,0000 SZT

7580106 Rura instalacyjna typu Peschel fi 20mm                                     416,0000 m

7580109 Rura instalacyjna typu Peschel fi 32mm                                     104,0000 m

7580111 Rura instalacyjna typu Peschel fi 40mm                                     400,0000 m

7580113 Rura instalacyjna typu Peschel fi 50mm                                     100,0000 m

7581111 RURY OSLONOWE TYP DVK110                                                     2,0000 m

7581119 RURY OSLONOWE TYP DVK50                                                      1,0000 m

8011360 KABEL SWIATLOWODOWY  NOTKSd 12J9/125um                                     120,0000 m

8011409 PRZEWOD YTKSY 53X2X0,5                                                     400,0000 m

8321700 KOLKI KOTWIACE                                                             568,0000 szt.

8322125 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 200 H 60  Z PRZEGRODA                        260,0000 M.

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 300 H 60  Z PRZEGRODA                         15,0000 M.

8322127 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  K 400 H 60  Z PRZEGRODA                          9,0000 M.

8322128 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 220 H 60                              5,0000 M.

8322129 KORYTKA INSTALACYJNE ELPUK  SIATKOWE K 422 H 60                              2,5000 M.

8322134 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 220X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.

8322135 OGRANICZNIK ZALAMANIA  KABLA 422X60-DEFEM                                    2,0000 SZT.

8340722 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 2KG                       220,0000 szt.

8340723 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO ZABETONOWANIA O MASIE DO 5KG                        27,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                  24,0000 szt

9132126 COKOL  DO SZAFY 600X800X100-42U                                              2,0000 SZT

9132134 SZAFA DYSTRYBUCYJNA 19"-TYP 600X600X42U-SZB -22-12AA-26-3511                 2,0000 SZT

9200001 KABEL UTP  KAT 5E/ze-POWER  CAT JSZH 4X2X0,75-HELLERMAN TYTON            18910,0000 M

9200050 PANEL 19"-24XRJ 45 KAT 5E MEGABAND -HELLERMANN TYTON                        16,0000 KPL

9200052 PANEL 19"-50XRJ 45 KROSOWY ECOVOICE -HELLERMAN TYTON                         2,0000 KPL

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-3 M                                         50,0000 SZT

9200063 KABEL KROSOWY UTP RJ45 -RJ11  L-5 M                                         20,0000 SZT

9200140 PANEL  ZASILAJACY  19" 1U 9 X GNIAZD 230V ZPAS-033236-LEGRAND                3,0000 KPL

9200216 UCHWYT  2  MODULOWY MOSAIC -74802                                           28,0000 SZT

9200217 RAMKA   2  MODULOWA MOSAIC -075002 -BIALA                                   28,0000 SZT

9200220 PRZEťACZNIK GIGABIT ETHERNET HP PROCURVE 2524                                1,0000 KPL

9200221 TRANSCEIVER SFP (MINI-GBIC) 1000LX FINISAR                                   1,0000 KPL

9200222 PRZEťACZNIK FAST  ETHERNET HP PROCURVE 2650                                  2,0000 KPL

9200223 BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTEPOWY DWL -2000AP+D -LINK                            4,0000 KPL

9200224 ZASILACZ  POE DWL-P100 D -LINK                                               4,0000 KPL

9200225 PANEL  SWIATLOWODOWY 12 PORTOWY -TYP SMF 12XSC                               2,0000 SZT.

MAT 48  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH-PRZEBICIE 2X 68,5=137,0                      1,0000 KPL

MAT 49  USZCZELNIENIE PRZEBIC OGNIOWYCH DUZYCH -1X185=185                            1,0000 KPL

SPRZET

------

39510   SAMOCHOD DOSTAWCZY/1/                                                       25,0400 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                 39,6000 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   1,1800 m-g

39522   Samochod montazowy do 0.9 t (1)                                             13,8400 m-g

39931   Samochod skrzyniowy do 3.5 t /trambus/   /1/                                 3,8000 m-g

73121   Reflektometr                                                                38,8800 m-g

73183   Spawarka swiatlowodowa                                                      13,8400 m-g

73822   Generator poziomu do 20 kHz                                                141,5500 m-g

73834   Miernik poziomu do 20 kHz                                                  141,5500 m-g

73847   Megomierz                                                                   43,6000 m-g

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   2

PRZEDMIAR  ROBOT

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

73848   Mostek kablowy                                                              19,4400 m-g

73872   Przesluchomierz                                                             48,8000 m-g

81101   Zespol pradotworczy jednofazowy o mocy 2.5 kVA                              38,8800 m-g

Koniec zestawienia