PentaKoszt

.

KOSZTORYS INWESTORSKI

NR ZLECENIA :  KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

-------------

OBIEKT      :  BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

-------------

ADRES       :  INSTYTUT OCEANOLOGII  PAN  SOPOT UL POWSTANCOW WARSZAWY 55

-------------

RODZAJ ROBOT:  TELETECHN.-INSTALACJA SYGNAL.WLAMANIA I NAPADU;KONTROLI DOSTEPU;TELEW.PRZEM.

-------------

INWESTOR    :  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN -81-712 SOPOT UL POWSTANCŕW  WARSZAWY 55

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  W. MOTYKA                              2005.06.05

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

STAWKA JEDNOLITA =   7,76 ZL /R-G

CENNIKI : ORGBUD I  KW 2006

KOSZTY POSREDNIE liczone od R- 64,50%, S- 64,50%

ZYSK             liczony od R- 12,20%, S- 12,20%, Kp- 12,20%

KOSZTY ZAKUPU

DATA :     2006.06.07

WARTOSC KOSZTORYSOWA                              94.660,97 ZL

Slownie

dziewiecdziesiat   cztery tysiace szescset szescdziesiat     97/100  ZL

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementow Scalonych                                                              strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : BUDYNEK LABORATORYJNO-TECHNICZNY PAN-SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA I NAPADU

Rodzaj robot : TELETECHN.-INSTALACJA SYGNAL.WLAMANIA I NAPADU;KONTROLI DOSTEPU;TELEW.PRZEM.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI |    2790,51|     11165,52|           |            |     1799,88|     560,03|        16.315,94|

|   WLAMANIA  I NAPADU CPV-   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45316000-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     359,6       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 INSTALACJA TELEWIZJI     |    3045,50|     70481,27|           |      466,34|     2265,14|     704,79|        76.963,04|

|   PRZEMYSLOWEJ CPV-         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45316000-5                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G     392,4       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 INSTALACJA  DOMOFONOWA   |     385,42|       670,63|           |            |      248,59|      77,35|         1.381,99|

|   CPV-45316000-5            |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilosc R-G      49,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |    6221,43|     82317,42|           |      466,34|     4313,61|    1342,17|        94.660,97|

|   Ilosc R-G     801,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koszty posrednie    R- 64,50% S- 64,50%

Zysk     R-12,20% S-12,20% Kp-12,20%

Koszty zakupu

Stawka jednolita :   7,76 ZL/R-G

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

================================================================================================================================

POZYCJA   1.  0506-1601 -10     Ilosc       1,000 SZT

ZAINSTALOWANIE CENTRALKI SYGNALIZACJI WLAMANIA CENTRALKA  CA 64 SATEL

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 44,91    |     44,91   r-g    |       7,76|      348,53|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

DIALER  DO CENTRALKI-dopisany            |          |      1,0000 SZT    |     890,00|            |        890,00|             |

KOTWY NAGWINTOWANE                       | 4,00     |      4,0000 szt.   |       3,55|            |         14,20|             |

CENTRALKA ALARMOWA CA-64 SATEL-dopisany  | 1        |      1,0000 szt.   |     948,50|            |        948,50|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      348,53        1852,70              |

================================================================================================================================

POZYCJA   2.  0506-1602 -09     Ilosc       3,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM AKUMULATOR  17 AH  BA-1 -2 ;ZASILACZ APS 30-1

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,2525   |     15,76   r-g    |       7,76|      122,28|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

AKUMULATORY 12V;17 AH -BS 131-dopisany   |          |      2,0000 SZT    |     300,00|            |        600,00|             |

ZASILACZ APS 30-dopisany                 |          |      1,0000 SZT    |     209,00|            |        209,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      122,28         809,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA   3.  0506-1602 -02     Ilosc       2,000 SZT

ZAINSTALOWANIE  NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM MANIPULATOR KODOWY  ZEWNETRZNY  LCD 64 -2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6522   |      3,30   r-g    |       7,76|       25,64|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      0,8000 kg     |       6,45|            |          5,16|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

MANIPULATOR KODOWY LCD DO CENTRALKI      | 1        |      2,0000 SZT    |     315,00|            |        630,00|             |

5500Z-dopisany                           |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       25,64         635,16              |

================================================================================================================================

POZYCJA   4.  0506-1602 -01     Ilosc       1,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -EKSPANDER CA 64 EPS

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,7777   |      5,78   r-g    |       7,76|       44,83|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      0,4000 kg     |       6,45|            |          2,58|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

EKSPANDER  CA 64 EPS  SATEL-dopisany     |          |      1,0000 KPL    |     184,00|            |        184,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       44,83         186,58              |

================================================================================================================================

POZYCJA   5.  0506-1607 -04     Ilosc      10,000 SZT

INSTAL. CZUJEK   PASYWNA PODCZERWIENI-EV 125-8;EV-365-1 CZUJKA  OPTYCZNA  DYMU -1

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,2348   |     22,35   r-g    |       7,76|      173,42|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

CZUJKA PASYWNA  EV 365-dopisany          |          |      1,0000 szt.   |     585,00|            |        585,00|             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,00     |     20,0000 szt    |       0,80|            |         16,00|             |

CZUJKA DYMU OPTYCZNA DP-951-dopisany     |          |      1,0000 SZT    |     206,00|            |        206,00|             |

CZUJKA PASYWNA PODCZERWIENI EV-125 PLUS- |          |      8,0000 KPL    |     156,60|            |       1252,80|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      173,42        2059,80              |

================================================================================================================================

POZYCJA   6.  0506-1603 -02     Ilosc       1,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-RADIOLINIA  NAPADOWA ELMES

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,6208   |      0,62   r-g    |       7,76|        4,82|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,4      |      0,4000 kg     |       6,45|            |          2,58|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI-       |          |                    |           |            |              |             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

RADIOLINIA NAPADOWA  Z PODWAJACZEM       | 1        |      1,0000 szt.   |     550,00|            |        550,00|             |

ZASIEGU -ELMES-dopisany                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        4,82         552,58              |

================================================================================================================================

POZYCJA   7.  0506-1609 -03     Ilosc       4,000 SZT

INST.RECZ.OSTRZ.POZ.-SYGNALIZATOR  SPW 100 -3;SPLZ 1011-1 RODZ. PODL. CEGLA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

c.d. pozycji   7.

================================================================================================================================

Robocizna ogolem                         | 2,0055   |      8,02   r-g    |       7,76|       62,25|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPLZ 1011-      |          |      1,0000 SZT    |     200,00|            |        200,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KOTWY NAGWINTOWANE                       | 2,00     |      8,0000 szt.   |       3,55|            |         28,40|             |

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPW-100-        |          |      3,0000 SZT    |      35,00|            |        105,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       62,25         333,40              |

================================================================================================================================

POZYCJA   8.  ROB             Ilosc       8,000 R-G

URUCHOMIENIE  CENTRALKI WLAMANIOWEJ

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :        7,76   |       62,08                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   9.  MAT             Ilosc       1,000 KPL

OPROGRAMOWANIE CENTRALKI

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      650,00   |                     650,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  10.  0506-1614 -01     Ilosc      14,000 SZT

SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6235   |     22,73   r-g    |       7,76|      176,38|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      176,38                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  11.  0506-1602 -01     Ilosc       4,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN EKSPANDER CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH TYP CA-64SR

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,7778   |     23,11   r-g    |       7,76|      179,34|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      1,6000 kg     |       6,45|            |         10,32|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

EKSPANDER  CA 64 SR -CZYTNIKOW KART      | 1        |      4,0000 KPL    |     238,00|            |        952,00|             |

ZBLIZENIOWYCH-dopisany                   |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      179,34         962,32              |

================================================================================================================================

POZYCJA  12.  0506-1602 -02     Ilosc       4,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH TYP  CZ-EMM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6522   |      6,61   r-g    |       7,76|       51,28|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      1,6000 kg     |       6,45|            |         10,32|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH CZ-EMM-       | 1        |      4,0000 KPL    |     150,00|            |        600,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       51,28         610,32              |

================================================================================================================================

POZYCJA  13.  0506-1602 -09     Ilosc       4,000 SZT

ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -ELEKTROZACZEP 31.1.00E OPENES & CLOSERS

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,2525   |     21,01   r-g    |       7,76|      163,04|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      1,6000 kg     |       6,45|            |         10,32|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY 31.1.00E -     | 1        |      4,0000 KPL    |     188,00|            |        752,00|             |

OPENES & CLOSERS-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      163,04         762,32              |

================================================================================================================================

POZYCJA  14.  M9131055        Ilosc      30,000 SZT

KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za SZT      :       13,00   |                     390,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  15.  0508-0107 -01     Ilosc      68,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0914   |      6,22   r-g    |       7,76|       48,23|              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   3

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

c.d. pozycji  15.

================================================================================================================================

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |     70,7200 m      |       1,02|            |         72,13|             |

PCW,GLADKA  SREDNICY 18                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       48,23          72,13              |

| M.pom.                1,80              |

================================================================================================================================

POZYCJA  16.  0403-1001 -09     Ilosc      68,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1103   |      7,50   r-g    |       7,76|       58,20|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       58,20                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  17.  0403-1012 -01     Ilosc      68,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0315   |      2,14   r-g    |       7,76|       16,62|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       16,62                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  18.  0403-1003 -06     Ilosc      18,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3938   |      7,09   r-g    |       7,76|       55,01|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       55,01                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  19.  0403-1003 -12     Ilosc       2,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO  40,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8264   |      1,65   r-g    |       7,76|       12,83|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,83                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  20.  0508-0214 -02     Ilosc     585,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YTKSY 5X2X0,5-50;YTKSY 1X4X0,5-60;YKSY 3X2X0,5-

335;UTP 4X2X0,5-140;

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0609   |     35,63   r-g    |       7,76|      276,46|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD YTKSY 1X4X0,5-dopisany           |          |     60,0000 m      |       0,64|            |         38,40|             |

PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5-dopisany           |          |     50,0000 M      |       0,90|            |         45,00|             |

KABEL UTP  KAT 5E POWER  CAT JSZH 4X2X0, |          |    140,0000 M      |       0,75|            |        105,00|             |

75-dopisany                              |          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  YTKSY 3X2X0,6 MM2-dopisany      |          |    335,0000 M      |       0,67|            |        224,45|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      276,46         412,85              |

================================================================================================================================

POZYCJA  21.  0508-0201 -02     Ilosc     300,000 M

MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. OM16 PRZYKRECANE W PODLOZU Z CEGLY DLA PRZEWODOW W

PRZESTRZENI SUFITOWEJ

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3006   |     90,19   r-g    |       7,76|      699,88|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16              | 2,7      |    810,0000 szt.   |       0,17|            |        137,70|             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,7      |    810,0000 szt    |       0,80|            |        648,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      699,88         785,70              |

| M.pom.               19,64              |

================================================================================================================================

POZYCJA  22.  0508-0207 -02     Ilosc      68,000 M

PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YTKSY 3X2X0,5 -10;UTP 4X2X0,75-24;OMY 2X1-24;YTKSY 5X2X0,5-10

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0389   |      2,64   r-g    |       7,76|       20,51|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5-dopisany           |          |     10,0000 M      |       0,90|            |          9,00|             |

KABEL UTP  KAT 5E POWER  CAT JSZH 4X2X0, |          |     24,0000 M      |       0,75|            |         18,00|             |

75-dopisany                              |          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  OMY2X1,0-dopisany               |          |     24,0000 M      |       1,45|            |         34,80|             |

PRZEWOD  YTKSY 3X2X0,6 MM2-dopisany      |          |     10,0000 M      |       0,67|            |          6,70|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   4

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

c.d. pozycji  22.

================================================================================================================================

|       20,51          68,50              |

================================================================================================================================

POZYCJA  23.  0505-0203 -02     Ilosc       6,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,6887   |      4,13   r-g    |       7,76|       32,06|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       32,06                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  24.  0505-0203 -03     Ilosc      24,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  3*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7532   |     18,08   r-g    |       7,76|      140,28|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      140,28                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  25.  0505-0203 -04     Ilosc       2,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8949   |      1,79   r-g    |       7,76|       13,89|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       13,89                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  26.  0508-0813 -01     Ilosc      16,000 SZT

PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0200   |      0,32   r-g    |       7,76|        2,48|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        2,48                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   1 :                                            16.315,94

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   5

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

================================================================================================================================

POZYCJA  27.  0506-1602 -09     Ilosc       2,000 SZT

ZAINSTALOWANIE URZADZEN DLA  KAMER ZASILACZ  STABILIZOWANY 12V 1A

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 5,2525   |     10,51   r-g    |       7,76|       81,52|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,40     |      0,8000 kg     |       6,45|            |          5,16|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

ZASILACZ  12V 1A DLA KAMER-dopisany      | 1        |      2,0000 SZT    |     115,00|            |        230,00|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       81,52         235,16              |

================================================================================================================================

POZYCJA  28.  0508-0402 -03     Ilosc      22,000 SZT

MOCOWANIE APARATOW OCHRONNIK PRZEPIECIOWY TYP  DEHN  UGKF/BNC-11; DEHN NM DK 280-11

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1910   |      4,20   r-g    |       7,76|       32,61|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN UGKF/BNC-   |          |     11,0000 SZT    |     255,00|            |       2805,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN NM DK 280-  |          |     11,0000 SZT    |     385,00|            |       4235,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       32,61        7040,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  29.  0506-0203 -02     Ilosc       2,000 1WZMAC

INSTALOWANIE WOLNOSTOJACYCH WZMACNIACZY MONITOR 20"-CZ-B KM2000MP-1 MONITOR 17" CZ-B-KM1700MP-1

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,3466   |      2,69   r-g    |       7,76|       20,90|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

MONITOR  17 "CZ-B KM-1700MP-dopisany     |          |      1,0000 SZT    |    1350,00|            |       1350,00|             |

MONITOR  20 'CZ-B  KM 2000MP-dopisany    |          |      1,0000 SZT    |    1860,00|            |       1860,00|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,20     |      0,4000 m-g    |      42,44|            |              |        16,98|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       20,90        3210,00         16,98|

================================================================================================================================

POZYCJA  30.  0506-0204 -03     Ilosc       1,000 SZT

INSTALOWANIE PANELOWYCH WZMACNIACZY -REJESTRATOR CYFROWY HDD 320 GB 16 -K

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 6,2935   |      6,29   r-g    |       7,76|       48,84|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

REJESTRATOR CYFROWY  480GB -16 KANALOWY  | 1        |      1,0000 SZT    |   18120,00|            |      18120,00|             |

DVR 16 E 2161-dopisany                   |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       48,84       18120,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  31.  0506-1201 -01     Ilosc      24,000 SZT

MONTAZ KAMERY OBROTOWEJ ZEWNETRZNEJ CZ-B 230V KC6521 MP-11 KAMERA KOPULKOWA  12V-TYP AD3 M4X -2;OBIEKTYW KL 35V8VS4-11

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 4,0110   |     96,26   r-g    |       7,76|      747,01|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KAMERA STACJONARNA  CZ-B-KC-6521 MP-     |          |     11,0000 SZT    |     620,00|            |       6820,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KAMERA KOPULKOWA  12V-AD 3 M4X-dopisany  |          |      2,0000 SZT    |     795,00|            |       1590,00|             |

OBIEKTYW DO KAMERY AUTO IRIS KL35V8VS4-  |          |     11,0000 SZT    |     299,00|            |       3289,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,21     |      5,0400 m-g    |      42,44|            |              |       213,90|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      747,01       11699,00        213,90|

================================================================================================================================

POZYCJA  32.  0506-1203 -02     Ilosc      22,000 SZT

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH -WYSIEGNIK EUL -WB+BJ-11; OBUDOWA ZEWN. EUL-HEM 12-02-11

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,7695   |     60,93   r-g    |       7,76|      472,81|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

WSPORNIK  KAMERY  ZEWNETRZNEJ            | 1        |     22,0000 SZT    |     600,00|            |      13200,00|             |

OBROTOWEJ-dopisany                       |          |                    |           |            |              |             |

WYSIEGNIK  EUL WB+BJ-dopisany            |          |     11,0000 SZT    |     385,00|            |       4235,00|             |

OBUDOWA  ZEWNETRZNA EUL HEM 12-02-       |          |     11,0000 SZT    |     449,00|            |       4939,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,24     |      5,2800 m-g    |      44,59|            |              |       235,44|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   6

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

c.d. pozycji  32.

================================================================================================================================

|      472,81       22374,00        235,44|

================================================================================================================================

POZYCJA  33.  0508-0809 -03     Ilosc      52,000 SZT

OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0105   |      0,55   r-g    |       7,76|        4,24|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE-dopisany      | 1        |     52,0000 szt    |       0,80|            |         41,60|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        4,24          41,60              |

| M.pom.                1,04              |

================================================================================================================================

POZYCJA  34.  0508-0805 -01     Ilosc      52,000 SZT

RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1513   |      7,87   r-g    |       7,76|       61,04|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       61,04                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  35.  0508-0107 -06     Ilosc     250,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1040   |     26,00   r-g    |       7,76|      201,76|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |    260,0000 m      |       1,30|            |        338,00|             |

PCW,TYP RVS22                            |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      201,76         338,00              |

| M.pom.                8,45              |

================================================================================================================================

POZYCJA  36.  0403-1001 -09     Ilosc     250,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1103   |     27,58   r-g    |       7,76|      213,98|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      213,98                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  37.  0403-1012 -01     Ilosc     250,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0315   |      7,88   r-g    |       7,76|       61,11|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       61,11                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  38.  0403-1003 -06     Ilosc      26,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3938   |     10,24   r-g    |       7,76|       79,45|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       79,45                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  39.  0508-0207 -02     Ilosc     500,000 M

PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  RG 6-250;YDY 3X1,5-250

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0389   |     19,43   r-g    |       7,76|      150,81|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY   |          |    260,0000 m      |       2,40|            |        624,00|             |

3X1.5 MM2 750 V-dopisany                 |          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  KONCENTRYCZNY  TYP RG 6-        |          |    260,0000 M      |       4,55|            |       1183,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      150,81        1807,00              |

| M.pom.               45,18              |

================================================================================================================================

POZYCJA  40.  0508-0214 -02     Ilosc    1500,000 M

PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  RG 6-750;YDY 3X1,5-750

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0609   |     91,35   r-g    |       7,76|      708,88|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY   |          |    780,0000 m      |       2,40|            |       1872,00|             |

3X1.5 MM2 750 V-dopisany                 |          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD  KONCENTRYCZNY  TYP RG 6-        |          |    780,0000 M      |       4,55|            |       3549,00|             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   7

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

c.d. pozycji  40.

================================================================================================================================

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      708,88        5421,00              |

| M.pom.              135,53              |

================================================================================================================================

POZYCJA  41.  0505-0203 -02     Ilosc      30,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,6887   |     20,66   r-g    |       7,76|      160,32|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      160,32                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   2 :                                            76.963,04

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   8

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA  DOMOFONOWA CPV-45316000-5

================================================================================================================================

POZYCJA  42.  0508-0404 -01     Ilosc       6,000 SZT

MONTAZ UNIFON NR 1132/RECEPCJA-1;PANEL DOMOFONOWY/KASETA/NR 725/101-1 RAMKA NR 725/31-1;MODUL ROZMOWNY MR-1;ZASILACZ TYP 18-W

SERWER.-1;ELEKT-1

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3916   |      2,35   r-g    |       7,76|       18,23|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RAMKA  725/31-dopisany                   |          |      1,0000 SZT    |      39,04|            |         39,04|             |

UNIFON INTERKOMOWY 1132/1-dopisany       |          |      1,0000 SZT    |      47,58|            |         47,58|             |

ZASILACZ  DO DOMOFONU TYP 18A-dopisany   |          |      1,0000 SZT    |      69,54|            |         69,54|             |

ELEKTRORYGIEL  EFF-EFF -LEGRAND-         |          |      1,0000 SZT    |     136,80|            |        136,80|             |

WYKONANIE  REWERSYJNE-dopisany           |          |                    |           |            |              |             |

MODUL  ROZMOWNY  MR-dopisany             |          |      1,0000 SZT    |      41,48|            |         41,48|             |

KASETA ROZMOWNA  NR 725/101-dopisany     |          |      1,0000 KPL    |      74,42|            |         74,42|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       18,23         408,86              |

================================================================================================================================

POZYCJA  43.  0508-0401 -04     Ilosc       6,000 APARAT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.MOCUJACE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5949   |      9,57   r-g    |       7,76|       74,26|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-    | 0,24     |      1,4400 kg     |       6,45|            |          9,29|             |

KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI        |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       74,26           9,29              |

================================================================================================================================

POZYCJA  44.  0508-0805 -06     Ilosc      12,000 SZT

RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE OBJETOSC DO 1.00 DCM3

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4318   |      5,18   r-g    |       7,76|       40,21|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       40,21                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  45.  0506-1614 -01     Ilosc       1,000 SZT

SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH  DOMOFONOW

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6235   |      1,62   r-g    |       7,76|       12,60|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       12,60                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  46.  0508-0107 -01     Ilosc      44,000 M RURY

RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0914   |      4,02   r-g    |       7,76|       31,21|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO     | 1,04     |     45,7600 m      |       1,02|            |         46,68|             |

PCW,GLADKA  SREDNICY 18                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       31,21          46,68              |

| M.pom.                1,17              |

================================================================================================================================

POZYCJA  47.  0403-1001 -09     Ilosc      44,000 M

WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1103   |      4,85   r-g    |       7,76|       37,66|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       37,66                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  48.  0403-1012 -01     Ilosc      44,000 M

ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0315   |      1,39   r-g    |       7,76|       10,76|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       10,76                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  49.  0403-1003 -06     Ilosc       6,000 OTW.

MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3938   |      2,36   r-g    |       7,76|       18,34|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       18,34                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  50.  0508-0207 -02     Ilosc     126,000 M

PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR OMY 2X1-6;YTKSY 5X2X0,5-120;

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   9

KOSZTORYS INWESTORSKI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 INSTALACJA  DOMOFONOWA CPV-45316000-5

================================================================================================================================

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0389   |      4,90   r-g    |       7,76|       38,03|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5-dopisany           |          |    124,8000 M      |       0,90|            |        112,32|             |

PRZEWOD  OMY2X1,0-dopisany               |          |      6,2400 M      |       1,45|            |          9,05|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       38,03         121,37              |

| M.pom.                3,03              |

================================================================================================================================

POZYCJA  51.  0508-0201 -03     Ilosc      30,000 M

MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU

BETONOWYM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3260   |      9,78   r-g    |       7,76|       75,90|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16              | 2,7      |     81,0000 szt.   |       0,17|            |         13,77|             |

KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE               | 2,7      |     81,0000 szt    |       0,80|            |         64,80|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       75,90          78,57              |

| M.pom.                1,96              |

================================================================================================================================

POZYCJA  52.  0505-0203 -04     Ilosc       4,000 KONIEC

ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,8948   |      3,58   r-g    |       7,76|       27,78|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       27,78                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  53.  0508-0813 -01     Ilosc       4,000 SZT

PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0200   |      0,08   r-g    |       7,76|        0,62|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        0,62                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   3 :                                             1.381,99

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU   :                                            94.660,97

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                           801,6998 r-g            7,76       6221,19

-----------------

Koszty bezposrednie          6.221,19

Koszty posrednie  64,50 %          4.012,67

Zysk 12,20 %          1.248,54

-----------------

RAZEM  ROBOCIZNA         11.482,40

MATERIALY                    Cennik materialow WG CEN ORGBUD  I KW

---------

0020018 DIALER  DO CENTRALKI                                                         1,0000 SZT          890,00        890,00

0020105 RAMKA  725/31                                                                1,0000 SZT           39,04         39,04

0020111 UNIFON INTERKOMOWY 1132/1                                                    1,0000 SZT           47,58         47,58

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       8,6400 kg             6,45         55,73

7010531 ZASILACZ  DO DOMOFONU TYP 18A                                                1,0000 SZT           69,54         69,54

7210508 RADIOLINIA NAPADOWA  Z PODWAJACZEM ZASIEGU -ELMES                            1,0000 szt.         550,00        550,00

7250523 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPLZ 1011                                           1,0000 SZT          200,00        200,00

7250722 CZUJKA PASYWNA  EV 365                                                       1,0000 szt.         585,00        585,00

7520029 ELEKTRORYGIEL  EFF-EFF -LEGRAND-WYKONANIE  REWERSYJNE                        1,0000 SZT          136,80        136,80

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                891,0000 szt.           0,17        151,47

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18               116,4800 m              1,02        118,81

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                         260,0000 m              1,30        338,00

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN UGKF/BNC                                       11,0000 SZT          255,00       2805,00

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN NM DK 280                                      11,0000 SZT          385,00       4235,00

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                   1040,0000 m              2,40       2496,00

8011347 PRZEWOD YTKSY 1X4X0,5                                                       60,0000 m              0,64         38,40

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          12,0000 szt.           3,55         42,60

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                 963,0000 szt            0,80        770,40

9131051 AKUMULATORY 12V;17 AH -BS 131                                                2,0000 SZT          300,00        600,00

9131055 KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA  ATS 1470                                    30,0000 SZT           13,00        390,00

9131200 WSPORNIK  KAMERY  ZEWNETRZNEJ  OBROTOWEJ                                    22,0000 SZT          600,00      13200,00

9131201 KAMERA STACJONARNA  CZ-B-KC-6521 MP                                         11,0000 SZT          620,00       6820,00

9131201 KAMERA KOPULKOWA  12V-AD 3 M4X                                               2,0000 SZT          795,00       1590,00

9131202 OBIEKTYW DO KAMERY AUTO IRIS KL35V8VS4                                      11,0000 SZT          299,00       3289,00

9131204 WYSIEGNIK  EUL WB+BJ                                                        11,0000 SZT          385,00       4235,00

9131204 OBUDOWA  ZEWNETRZNA EUL HEM 12-02                                           11,0000 SZT          449,00       4939,00

9131230 CZUJKA DYMU OPTYCZNA DP-951                                                  1,0000 SZT          206,00        206,00

9131251 MODUL  ROZMOWNY  MR                                                          1,0000 SZT           41,48         41,48

9131350 PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5                                                      184,8000 M              0,90        166,32

9131351 KASETA ROZMOWNA  NR 725/101                                                  1,0000 KPL           74,42         74,42

9132470 MONITOR  17 "CZ-B KM-1700MP                                                  1,0000 SZT         1350,00       1350,00

9132471 MONITOR  20 'CZ-B  KM 2000MP                                                 1,0000 SZT         1860,00       1860,00

9132474 REJESTRATOR CYFROWY  480GB -16 KANALOWY DVR 16 E 2161                        1,0000 SZT        18120,00      18120,00

9200001 KABEL UTP  KAT 5E POWER  CAT JSZH 4X2X0,75                                 164,0000 M              0,75        123,00

9200095 PRZEWOD  KONCENTRYCZNY  TYP RG 6                                          1040,0000 M              4,55       4732,00

9200097 ZASILACZ  12V 1A DLA KAMER                                                   2,0000 SZT          115,00        230,00

9200109 ZASILACZ APS 30                                                              1,0000 SZT          209,00        209,00

9200114 CZUJKA PASYWNA PODCZERWIENI EV-125 PLUS                                      8,0000 KPL          156,60       1252,80

9200118 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPW-100                                             3,0000 SZT           35,00        105,00

9200123 PRZEWOD  OMY2X1,0                                                           30,2400 M              1,45         43,85

9200146 CENTRALKA ALARMOWA CA-64 SATEL                                               1,0000 szt.         948,50        948,50

9200148 MANIPULATOR KODOWY LCD DO CENTRALKI   5500Z                                  2,0000 SZT          315,00        630,00

9200157 PRZEWOD  YTKSY 3X2X0,6 MM2                                                 345,0000 M              0,67        231,15

9200214 EKSPANDER  CA 64 EPS  SATEL                                                  1,0000 KPL          184,00        184,00

9200226 EKSPANDER  CA 64 SR -CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH                            4,0000 KPL          238,00        952,00

9200227 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH CZ-EMM                                            4,0000 KPL          150,00        600,00

9200228 ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY 31.1.00E -OPENES & CLOSERS                         4,0000 KPL          188,00        752,00

MAT  9  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL          650,00        650,00

-----------------

Koszty bezposrednie         82.093,89

Materialy pomocnicze            217,80

-----------------

RAZEM  MATERIALY        82.311,69

SPRZET                       Cennik sprzetu WG CEN ORGBUD  I KW

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  5,4400 m-g           42,44        230,87

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   5,2800 m-g           44,59        235,44

-----------------

Koszty bezposrednie            466,31

Koszty posrednie  64,50 %            300,77

Zysk 12,20 %             93,58

-----------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

RAZEM  SPRZET            860,66

WARTOSC KOSZTORYSU          94.660,97

Koniec zestawienia

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   1

Element   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0506-1601  10 |ZAINSTALOWANIE CENTRALKI SYGNALIZACJI WLAMANIA        |SZT     |      1,000|     2.495,98|        2.495,98|

|     |KNR           |CENTRALKA  CA 64 SATEL                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU  |SZT     |      3,000|       344,90|        1.034,70|

|     |KNR           |Z PODLACZNIKIEM AKUMULATOR  17 AH  BA-1 -2 ;ZASILACZ  |        |           |             |                |

|     |              |APS 30-1                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0506-1602  02 |ZAINSTALOWANIE  NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM    |SZT     |      2,000|       341,24|          682,48|

|     |KNR           |MANIPULATOR KODOWY  ZEWNETRZNY  LCD 64 -2             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0506-1602  01 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -EKSPANDER CA 64 EPS    |SZT     |      1,000|       269,33|          269,33|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0506-1607  04 |INSTAL. CZUJEK   PASYWNA PODCZERWIENI-EV 125-8;EV-365-|SZT     |     10,000|       237,99|        2.379,90|

|     |KNR           |1 CZUJKA  OPTYCZNA  DYMU -1                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0506-1603  02 |ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-RADIOLINIA        |SZT     |      1,000|       561,47|          561,47|

|     |KNR           |NAPADOWA ELMES                                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0506-1609  03 |INST.RECZ.OSTRZ.POZ.-SYGNALIZATOR  SPW 100 -3;SPLZ    |SZT     |      4,000|       112,07|          448,28|

|     |KNR           |1011-1 RODZ. PODL. CEGLA                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |ROB           |URUCHOMIENIE  CENTRALKI WLAMANIOWEJ                   |R-G     |      8,000|        14,32|          114,56|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |MAT           |OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                              |KPL     |      1,000|       650,00|          650,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA     |SZT     |     14,000|        23,25|          325,50|

|     |KNR           |DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0506-1602  01 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN EKSPANDER CZYTNIKOW     |SZT     |      4,000|       323,33|        1.293,32|

|     |KNR           |KART ZBLIZENIOWYCH TYP CA-64SR                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0506-1602  02 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -CZYTNIK KART           |SZT     |      4,000|       176,24|          704,96|

|     |KNR           |ZBLIZENIOWYCH TYP  CZ-EMM                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -ELEKTROZACZEP 31.1.00E |SZT     |      4,000|       265,81|        1.063,24|

|     |KNR           |OPENES & CLOSERS                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |M9131055      |KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA                        |SZT     |     30,000|        13,00|          390,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     68,000|         2,40|          163,20|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     68,000|         1,58|          107,44|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     68,000|         0,45|           30,60|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     18,000|         5,64|          101,52|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0403-1003  12 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      2,000|        11,84|           23,68|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1 1/2 CEGLY, SREDN.     |        |           |             |                |

|     |              |RURY DO  40,0 MM                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |    585,000|         1,58|          924,30|

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH YTKSY 5X2X0,5-50;YTKSY    |        |           |             |                |

|     |              |1X4X0,5-60;YKSY 3X2X0,5-335;UTP 4X2X0,5-140;          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0508-0201  02 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |    300,000|         6,99|        2.097,00|

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. OM16 PRZYKRECANE W PODLOZU Z  |        |           |             |                |

|     |              |CEGLY DLA PRZEWODOW W PRZESTRZENI SUFITOWEJ           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YTKSY 3X2X0,5 -10; |M       |     68,000|         1,56|          106,08|

|     |KNR           |UTP 4X2X0,75-24;OMY 2X1-24;YTKSY 5X2X0,5-10           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |0505-0203  02 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      6,000|         9,86|           59,16|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |0505-0203  03 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |     24,000|        10,79|          258,96|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  3*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      2,000|        12,82|           25,64|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |     16,000|         0,29|            4,64|

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1         16.315,94

-----------------------------------

Element   2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 27. |0506-1602  09 |ZAINSTALOWANIE URZADZEN DLA  KAMER ZASILACZ           |SZT     |      2,000|       192,81|          385,62|

|     |KNR           |STABILIZOWANY 12V 1A                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0508-0402  03 |MOCOWANIE APARATOW OCHRONNIK PRZEPIECIOWY TYP  DEHN   |SZT     |     22,000|       322,74|        7.100,28|

|     |KNR           |UGKF/BNC-11; DEHN NM DK 280-11                        |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 29. |0506-0203  02 |INSTALOWANIE WOLNOSTOJACYCH WZMACNIACZY MONITOR 20"-  |1WZMAC  |      2,000|     1.639,95|        3.279,90|

|     |KNR           |CZ-B KM2000MP-1 MONITOR 17" CZ-B-KM1700MP-1           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0506-0204  03 |INSTALOWANIE PANELOWYCH WZMACNIACZY -REJESTRATOR      |SZT     |      1,000|    18.210,14|       18.210,14|

|     |KNR           |CYFROWY HDD 320 GB 16 -K                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0506-1201  01 |MONTAZ KAMERY OBROTOWEJ ZEWNETRZNEJ CZ-B 230V KC6521  |SZT     |     24,000|       561,36|       13.472,64|

|     |KNR           |MP-11 KAMERA KOPULKOWA  12V-TYP AD3 M4X -2;OBIEKTYW   |        |           |             |                |

|     |              |KL 35V8VS4-11                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0506-1203  02 |MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH -WYSIEGNIK EUL -WB+BJ-  |SZT     |     22,000|     1.076,42|       23.681,24|

|     |KNR           |11; OBUDOWA ZEWN. EUL-HEM 12-02-11                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0508-0809  03 |OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W        |SZT     |     52,000|         0,97|           50,44|

|     |KNR           |SCIANIE LUB STROPIE                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0508-0805  01 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |     52,000|         2,17|          112,84|

|     |KNR           |GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0508-0107  06 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |    250,000|         2,88|          720,00|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 22                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |    250,000|         1,58|          395,00|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |    250,000|         0,45|          112,50|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |     26,000|         5,64|          146,64|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  RG 6-250; |M       |    500,000|         4,26|        2.130,00|

|     |KNR           |YDY 3X1,5-250                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0508-0214  02 |PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.  |M       |   1500,000|         4,58|        6.870,00|

|     |KNR           |LUB W KORYT.I NA DRABINKACH PRZEWOD  RG 6-750;YDY 3X1,|        |           |             |                |

|     |              |5-750                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0505-0203  02 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |     30,000|         9,86|          295,80|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  2*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2         76.963,04

-----------------------------------

Element   3 INSTALACJA  DOMOFONOWA CPV-45316000-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS INWESTORSKI

wg kosztorysu KOSZT.INWEST.SPEC. S 01.02. CPV-45316000-5;

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0508-0404  01 |MONTAZ UNIFON NR 1132/RECEPCJA-1;PANEL                |SZT     |      6,000|        73,75|          442,50|

|     |KNR           |DOMOFONOWY/KASETA/NR 725/101-1 RAMKA NR 725/31-1;     |        |           |             |                |

|     |              |MODUL ROZMOWNY MR-1;ZASILACZ TYP 18-W SERWER.-1;ELEKT-|        |           |             |                |

|     |              |1                                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0508-0401  04 |PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE   |APARAT  |      6,000|        24,39|          146,34|

|     |KNR           |RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.       |        |           |             |                |

|     |              |MOCUJACE                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0508-0805  06 |RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE       |SZT     |     12,000|         6,18|           74,16|

|     |KNR           |OBJETOSC DO 1.00 DCM3                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0506-1614  01 |SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH  DOMOFONOW|SZT     |      1,000|        23,25|           23,25|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0508-0107  01 |RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. |M RURY  |     44,000|         2,40|          105,60|

|     |KNR           |BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD RVS 18                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0403-1001  09 |WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O         |M       |     44,000|         1,58|           69,52|

|     |KNR           |SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,RL22,WYKUW.MECHAN.|        |           |             |                |

|     |              |NA PODL. Z CEGLY                                      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0403-1012  01 |ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM             |M       |     44,000|         0,45|           19,80|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |0403-1003  06 |MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB        |OTW.    |      6,000|         5,64|           33,84|

|     |KNR           |SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1   CEGLY, SREDN. RURY  |        |           |             |                |

|     |              |DO  25,0 MM                                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |0508-0207  02 |PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR OMY 2X1-6;YTKSY    |M       |    126,000|         1,54|          194,04|

|     |KNR           |5X2X0,5-120;                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |0508-0201  03 |MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.  |M       |     30,000|         7,35|          220,50|

|     |KNR           |PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP OM16 PRZYKRECANE DO       |        |           |             |                |

|     |              |KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU BETONOWYM                    |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0505-0203  04 |ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI  |KONIEC  |      4,000|        12,82|           51,28|

|     |KNR           |STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2) POJEMNOSC KABLA  5*2      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0508-0813  01 |PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB    |SZT     |      4,000|         0,29|            1,16|

|     |KNR           |BOLCE PRZEW. W POWLOCE POLWINIT. DO  2.5MM2           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3          1.381,99

-----------------------------------

Razem kosztorys             94.660,97

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                           801,6998 r-g

MATERIALY

---------

0020018 DIALER  DO CENTRALKI                                                         1,0000 SZT

0020105 RAMKA  725/31                                                                1,0000 SZT

0020111 UNIFON INTERKOMOWY 1132/1                                                    1,0000 SZT

6801200 SRUBY STAL. SREDNIODOKLADNE Z LBEM 6-KATNYM Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI       8,6400 kg

7010531 ZASILACZ  DO DOMOFONU TYP 18A                                                1,0000 SZT

7210508 RADIOLINIA NAPADOWA  Z PODWAJACZEM ZASIEGU -ELMES                            1,0000 szt.

7250523 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPLZ 1011                                           1,0000 SZT

7250722 CZUJKA PASYWNA  EV 365                                                       1,0000 szt.

7520029 ELEKTRORYGIEL  EFF-EFF -LEGRAND-WYKONANIE  REWERSYJNE                        1,0000 SZT

7540602 UCHWYTY IZOLACYJNE TYP OM16                                                891,0000 szt.

7580001 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,GLADKA  SREDNICY 18               116,4800 m

7580003 RURY INSTALACYJNE SZTYWNE Z TWARDEGO PCW,TYP RVS22                         260,0000 m

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN UGKF/BNC                                       11,0000 SZT

7750908 OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE DEHN NM DK 280                                      11,0000 SZT

7950807 PRZEWOD Z ZYLAMI MIEDZ.OKRAGLY TYP YDY  3X1.5 MM2 750 V                   1040,0000 m

8011347 PRZEWOD YTKSY 1X4X0,5                                                       60,0000 m

8320700 KOTWY NAGWINTOWANE                                                          12,0000 szt.

8990401 KOLKI ROZPOROWE PLASTYKOWE                                                 963,0000 szt

9131051 AKUMULATORY 12V;17 AH -BS 131                                                2,0000 SZT

9131055 KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA  ATS 1470                                    30,0000 SZT

9131200 WSPORNIK  KAMERY  ZEWNETRZNEJ  OBROTOWEJ                                    22,0000 SZT

9131201 KAMERA STACJONARNA  CZ-B-KC-6521 MP                                         11,0000 SZT

9131201 KAMERA KOPULKOWA  12V-AD 3 M4X                                               2,0000 SZT

9131202 OBIEKTYW DO KAMERY AUTO IRIS KL35V8VS4                                      11,0000 SZT

9131204 WYSIEGNIK  EUL WB+BJ                                                        11,0000 SZT

9131204 OBUDOWA  ZEWNETRZNA EUL HEM 12-02                                           11,0000 SZT

9131230 CZUJKA DYMU OPTYCZNA DP-951                                                  1,0000 SZT

9131251 MODUL  ROZMOWNY  MR                                                          1,0000 SZT

9131350 PRZEWOD YTKSY 5X2X0,5                                                      184,8000 M

9131351 KASETA ROZMOWNA  NR 725/101                                                  1,0000 KPL

9132470 MONITOR  17 "CZ-B KM-1700MP                                                  1,0000 SZT

9132471 MONITOR  20 'CZ-B  KM 2000MP                                                 1,0000 SZT

9132474 REJESTRATOR CYFROWY  480GB -16 KANALOWY DVR 16 E 2161                        1,0000 SZT

9200001 KABEL UTP  KAT 5E POWER  CAT JSZH 4X2X0,75                                 164,0000 M

9200095 PRZEWOD  KONCENTRYCZNY  TYP RG 6                                          1040,0000 M

9200097 ZASILACZ  12V 1A DLA KAMER                                                   2,0000 SZT

9200109 ZASILACZ APS 30                                                              1,0000 SZT

9200114 CZUJKA PASYWNA PODCZERWIENI EV-125 PLUS                                      8,0000 KPL

9200118 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SPW-100                                             3,0000 SZT

9200123 PRZEWOD  OMY2X1,0                                                           30,2400 M

9200146 CENTRALKA ALARMOWA CA-64 SATEL                                               1,0000 szt.

9200148 MANIPULATOR KODOWY LCD DO CENTRALKI   5500Z                                  2,0000 SZT

9200157 PRZEWOD  YTKSY 3X2X0,6 MM2                                                 345,0000 M

9200214 EKSPANDER  CA 64 EPS  SATEL                                                  1,0000 KPL

9200226 EKSPANDER  CA 64 SR -CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH                            4,0000 KPL

9200227 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH CZ-EMM                                            4,0000 KPL

9200228 ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY 31.1.00E -OPENES & CLOSERS                         4,0000 KPL

MAT  9  OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                     1,0000 KPL

SPRZET

------

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  5,4400 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                   5,2800 m-g

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   1

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   1 INSTALACJA  SYGNALIZACJI WLAMANIA  I NAPADU CPV-45316000-5

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

1.  0506         ZAINSTALOWANIE CENTRALKI SYGNALIZACJI WLAMANIA CENTRALKA  CA 64 SATEL               SZT            1,000

KNR   1601 -10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  0506         ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN SAP NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM AKUMULATOR     SZT            3,000

1602 -09     17 AH  BA-1 -2 ;ZASILACZ APS 30-1

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  0506         ZAINSTALOWANIE  NA GOTOWYM PODLOZU Z PODLACZNIKIEM MANIPULATOR KODOWY  ZEWNETRZNY   SZT            2,000

1602 -02     LCD 64 -2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  0506         ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -EKSPANDER CA 64 EPS                                  SZT            1,000

KNR   1602 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  0506         INSTAL. CZUJEK   PASYWNA PODCZERWIENI-EV 125-8;EV-365-1 CZUJKA  OPTYCZNA  DYMU -1   SZT           10,000

KNR   1607 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  0506         ZAINSTALOWANIE DODATKOWYCH URZADZEN-RADIOLINIA  NAPADOWA ELMES                      SZT            1,000

KNR   1603 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  0506         INST.RECZ.OSTRZ.POZ.-SYGNALIZATOR  SPW 100 -3;SPLZ 1011-1 RODZ. PODL. CEGLA         SZT            4,000

KNR   1609 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  ROB          URUCHOMIENIE  CENTRALKI WLAMANIOWEJ                                                 R-G            8,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  MAT          OPROGRAMOWANIE CENTRALKI                                                            KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  0506         SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH LINIA DOZOR. O LICZBIE PUNKTOW  10      SZT           14,000

KNR   1614 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  0506         ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN EKSPANDER CZYTNIKOW KART ZBLIZENIOWYCH TYP CA-64SR    SZT            4,000

KNR   1602 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  0506         ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH TYP  CZ-EMM               SZT            4,000

KNR   1602 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  0506         ZAINSTALOWANIE DODAT.URZADZEN -ELEKTROZACZEP 31.1.00E OPENES & CLOSERS              SZT            4,000

KNR   1602 -09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  MAT          KARTY ZBLIZENIOWE  DO CZYTNIKA                                                      SZT           30,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY        68,000

0107 -01     RVS 18

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,  M             68,000

1001 -09     RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM                                           M             68,000

KNR   1012 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.          18,000

1003 -06     CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.           2,000

1003 -12     1/2 CEGLY, SREDN. RURY DO  40,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH     M            585,000

0214 -02     YTKSY 5X2X0,5-50;YTKSY 1X4X0,5-60;YKSY 3X2X0,5-335;UTP 4X2X0,5-140;

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.  0508         MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. OM16    M            300,000

0201 -02     PRZYKRECANE W PODLOZU Z CEGLY DLA PRZEWODOW W PRZESTRZENI SUFITOWEJ

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.  0508         PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR YTKSY 3X2X0,5 -10;UTP 4X2X0,75-24;OMY 2X1-24;    M             68,000

0207 -02     YTKSY 5X2X0,5-10

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   2

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

23.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC         6,000

0203 -02     POJEMNOSC KABLA  2*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC        24,000

0203 -03     POJEMNOSC KABLA  3*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC         2,000

0203 -04     POJEMNOSC KABLA  5*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.  0508         PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB BOLCE PRZEW. W POWLOCE           SZT           16,000

0813 -01     POLWINIT. DO  2.5MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   2 INSTALACJA TELEWIZJI  PRZEMYSLOWEJ CPV-45316000-5

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

27.  0506         ZAINSTALOWANIE URZADZEN DLA  KAMER ZASILACZ  STABILIZOWANY 12V 1A                   SZT            2,000

KNR   1602 -09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.  0508         MOCOWANIE APARATOW OCHRONNIK PRZEPIECIOWY TYP  DEHN  UGKF/BNC-11; DEHN NM DK 280-   SZT           22,000

0402 -03     11

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.  0506         INSTALOWANIE WOLNOSTOJACYCH WZMACNIACZY MONITOR 20"-CZ-B KM2000MP-1 MONITOR 17"     1WZMAC         2,000

0203 -02     CZ-B-KM1700MP-1

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.  0506         INSTALOWANIE PANELOWYCH WZMACNIACZY -REJESTRATOR CYFROWY HDD 320 GB 16 -K           SZT            1,000

KNR   0204 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  0506         MONTAZ KAMERY OBROTOWEJ ZEWNETRZNEJ CZ-B 230V KC6521 MP-11 KAMERA KOPULKOWA  12V-   SZT           24,000

1201 -01     TYP AD3 M4X -2;OBIEKTYW KL 35V8VS4-11

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.  0506         MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH -WYSIEGNIK EUL -WB+BJ-11; OBUDOWA ZEWN. EUL-HEM 12-   SZT           22,000

1203 -02     02-11

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.  0508         OSADZENIE W PODLOZU KOLKOW KOLKI KOTWIACE M6 W SCIANIE LUB STROPIE                  SZT           52,000

KNR   0809 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.  0508         RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE GLEBOKOSC DO 8CM I SREDN. DO 20 MM  SZT           52,000

KNR   0805 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY       250,000

0107 -06     RVS 22

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,  M            250,000

1001 -09     RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM                                           M            250,000

KNR   1012 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.          26,000

1003 -06     CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39.  0508         PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR PRZEWOD  RG 6-250;YDY 3X1,5-250                  M            500,000

KNR   0207 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.  0508         PRZEWODY KABELKOWE UKLADANE NA GOTOW.UCHWYT.BEZSRUB.LUB W KORYT.I NA DRABINKACH     M           1500,000

0214 -02     PRZEWOD  RG 6-750;YDY 3X1,5-750

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC        30,000

0203 -02     POJEMNOSC KABLA  2*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   3

KOSZTORYS INWESTORSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   3 INSTALACJA  DOMOFONOWA CPV-45316000-5

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

42.  0508         MONTAZ UNIFON NR 1132/RECEPCJA-1;PANEL DOMOFONOWY/KASETA/NR 725/101-1 RAMKA NR      SZT            6,000

0404 -01     725/31-1;MODUL ROZMOWNY MR-1;ZASILACZ TYP 18-W SERWER.-1;ELEKT-1

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43.  0508         PRZYGOTOWANIE PODLOZA DO ZABUDOWANIA APARATOW KUCIE RECZNE POD SRUBY KOTWOWE-       APARAT         6,000

0401 -04     PODLOZE: CEGLA, 4-OTW.MOCUJACE

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.  0508         RECZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWOROW I WNEK W CEGLE OBJETOSC DO 1.00 DCM3               SZT           12,000

KNR   0805 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.  0506         SPRAWDZENIE I URUCHOMIENIE LINII DOZOROWYCH  DOMOFONOW                              SZT            1,000

KNR   1614 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.  0508         RURY WINID.UKLAD. P/T. W PODL.ROZNYM OD BETONU W GOT. BRUZDACH BEZ ZAPRAW.BRUZD     M RURY        44,000

0107 -01     RVS 18

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.  0403         WYKLUCIE BRUZD DLA PRZEWOD.WTYNKOWYCH I RUR O SREDNICY DO 47 MM RURY: RIP16,RIS16,  M             44,000

1001 -09     RL22,WYKUW.MECHAN. NA PODL. Z CEGLY

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48.  0403         ZAPRAWIANIE BRUZD O SZEROKOSCI DO 25,0 MM                                           M             44,000

KNR   1012 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49.  0403         MECHANICZNE PRZEBIJANIE OTWOROW W SCIANACH LUB SRTOPACH Z CEGLY PRZEBICIE DO 1      OTW.           6,000

1003 -06     CEGLY, SREDN. RURY DO  25,0 MM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.  0508         PRZEWODY KABELKOWE WCIAGANE DO RUR OMY 2X1-6;YTKSY 5X2X0,5-120;                     M            126,000

KNR   0207 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.  0508         MONTAZ UCHWYTOW POD PRZEW.KABELK.UKL.POJED. Z PRZYG.PODLOZA -SPRZET MECHAN. TYP     M             30,000

0201 -03     OM16 PRZYKRECANE DO KOLKOW PLASTYK.W PODLOZU BETONOWYM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.  0505         ZAROBIENIE,ROZSZYCIE NA LACZOWKACH I WLACZENIE KABLI STAC.(POJ.KABL.1*2 DO 12*2)    KONIEC         4,000

0203 -04     POJEMNOSC KABLA  5*2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.  0508         PODLACZENIE PRZEWODOW KABELKOWYCH  POD ZACISKI LUB BOLCE PRZEW. W POWLOCE           SZT            4,000

0813 -01     POLWINIT. DO  2.5MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia