Pytanie 1.

Czy w zakres dostawy ma wchodzić pompa próżniowa wymuszająca przepływ powietrza przez aparat?

Odp.: 

1. Jeżeli konstrukcja kondensacyjnego licznika cząstek aerozolu pozwala na wymuszenie przepływu powietrza zewnętrzną pompą próżniową, a pompa próżniowa stanowi opcjonalne wyposażenie aparatu to nie przewidujemy zakupu dodatkowej pompy.

2. Jedynie w przypadku, jeżeli konstrukcja aparatu  nie pozwala na wymuszenie przepływu powietrza zewnętrzną pompą próżniową, a pompa próżniowa stanowi integralną część aparatu to zakupimy kompletny licznik cząstek aerozolu.

Kazimierz Groza

