Sopot, dn.31.10.2006 r.

WYJAŚNIENIE 1

dot.: przetargu na dostawę spektrofluorymetru


W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów; cytuję: “Czy wyrażą Państwo zgodę na rozszerzenie przyszłej możliwości rozbudowy przyrządu, o ręczny zmieniacz kuwet na 4-8 stanowisk, również na automatyczną opcję zmieniania prób składającą się z szybkiego podajnika przepływowego z kuwetą kwarcową i automatycznego uchwytu do 90 prób?”


informujemy:


specyfika pomiarów w pracowni, do której docelowo trafi w/w spektrofluorymetr nie pozwala na automatyzację procesu badawczego. 

Punkt 1 podpunkt 6 SIWZ pozostaje niezmieniony w brzmieniu: Możliwość zainstalowania ręcznego zmieniacza kuwet 4-8 stanowisk
Z poważaniem 

Kazimierz Groza

