AUTOKLAW

Charakterystyka autoklawu:

· pojemność użytkowa komory: 75 litrów

· zasilanie 230 V , prąd jednofazowy

· wykonanie mobilne, waga poniżej 80 kg, kółka transportowe wbudowane w podstawę autoklawu

· 4 rodzaje programów

     a/ sterylizacja

     b/ sterylizacja z utrzymaniem podwyższonej temperatury

     c/ inkubacja

·      d/ sterylizacja narzędzi

· zakres temperatur pracy: 45° C do 135°C ( z regulacją +/- 1°C )

· możliwość programowania opóznionego rozpoczęcia pracy urządzenia

· urządzenie nie wymagające stałego przyłączenia do zródła wody

· zabezpieczenia – zawór ciśnieniowy, ogranicznik wysokiej temperatury, zabezpieczenie przed wypaleniem, zamek elektromagnetyczny, ogranicznik ciśnieniowy

· dołączone akcesoria – kosze ze stali nierdzewnej

· urządzenie zgodne z dyrektywami UE, posiadające oznaczenie CE, spełniające wymogi Urzędu Dozoru Technicznego
