Sopot 03.01.2007

INSTYTUT OCEANOLOGII

Ul. Powstańców Warszawy 55

81 712 Sopot

Uprzejmie zawiadamiamy Państwa że koryguje się odpowiedzi w Modyfikacji SIWZ:

· w punkcie nr 9  podpunkt 2 – na – Wykonanie wg technologii producenta

· w punkcie  nr 49 podpunkt 3 – na – Według wytycznych SIWZ
· w punkcie nr 49 podpunkt 14 – na – Dopuszcza się
oraz w Zestawieniu wyposażenia stołów laboratoryjnych-wytyczne zbiorcze-Tabela
· w poz.nr 8  STOŁY  WYSPOWE pom.116  1 – prosimy nie uwzględniać zmywarki

-     w poz nr 7 STOŁY WYSPOWE pom 114  1 -  szer 150 dotyczy zespołu

Ciąg dalszy odpowiedzi na pytania :

zapytanie do  SIWZ –

1 )  w zakresie potwierdzenia , że proponowane dygestorium jest bezpieczne dla pracy w laboratorium wystarczy  deklaracja zgodności 

 z obowiązującą w Polsce normą PN 14175 – 2 „ Wyciągi laboratoryjne Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności pracy .

Deklaracja  producenta o zgodności  z Polską Normą w zakresie dostarczonego urządzenia

2)  czy w celu potwierdzenia  przydatności oferowanych dygestoriów do pracy z chemikaliami  wystarczy dołączyć deklarację zgodności wraz z protokołem badań przez własną   jednostkę badawczą lub niezależne laboratorium

Obowiązuje Deklaracja producenta o zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się oświadczenie niezależnego laboratorium.

