Sopot 05.01.2007

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN

Ul.Powstanców Warszawy 55

81 712 SOPOT

Odpowiedzi na pytania- ciąg dalszy:

Komory laminarne – poz.1

Zamawiający wymaga zaoferowania komory najprostszej typu standardowego, natomiast ma ona posiadać szybę frontową podnoszoną elektrycznie, zatrzymującą się automatycznie w pozycji „do pracy”, z możliwością szczelnego zamknięcia przestrzeni roboczej co charakteryzuję komorę klasy II BIOHAZARD.

Komory najprostsze z laminarnym przepływem powietrza mają na stałe otwartą przestrzeń roboczą z nieruchomą szybą przednią lub bez niej.

Prosimy o sprecyzowanie, którą komorę chodzi, czy ma być to komora BIOHAZARD II?

Komora laminarna najprostszego typu standardowego a nie klasy Biohazard II

Nasza odpowiedz w sprawie podnoszonej elektrycznie szyby jest oczywiście błędna. Przepraszamy 

Komory laminarne – poz.2

Prosimy o sprecyzowanie w odpowiedzi dotyczącej pytania: („Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej, której boki są wykonane ze szkła bezpiecznego oraz szyba frontowa równoległa do tylnej ściany komory roboczej pochylona pod kątem 80o do blatu roboczego z dolną ramą jest opuszczana elektrycznie?”)

- Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą frontową nierównoległą do tylnej ściany roboczej pochyloną pod kątem około 80o do blatu roboczego, tylna ściana prostopadła do blatu roboczego, podnoszoną elektrycznie zatrzymującą się automatycznie w pozycji „do pracy” z możliwością szczelnego zamknięcia przestrzeni roboczej?

Tak, dopuszcza się

Prosimy o wyjaśnienie czy komora ma być umieszczona na statywie o elektrycznie regulowanej wysokości (możliwość podnoszenia komory góra/dół) sterowanym z panelu komory laminarnej?

Wg  wytycznych. Pozioma podstawa komory, regulowana na wysokość. Jeśli producent stosuje statyw to oczywiście na statywie i podnoszona elektrycznie 

Prosimy o sprecyzowanie z jakiej wielkości ma być oraz z jakiego materiału ma być wykonany wyciąg do stołu wyspowego w poz.6 ZE/115  1

Miejscowy wyciąg na ruchomym rękawie

Prosimy o wyjaśnienie poz. 2 ZB/119, gdyż w specyfikacji jest nieczytelny zapis: „1 zlew, zimna i ciepła woda, ceramiczny, stelaż typ C na szafce”  prosimy  sprecyzowanie czy:

- czy zlew ma być ceramiczny ? – Tak jak zapisano w wytycznych
- czy blat w którym zlew ma być osadzony ma być ceramiczny ?- dotyczy również poz.3 i poz.5  -Tak
- czy szafka ma być drzwiowa  pod zlewozmywak, a wielkość powinna zapewnić całkowitą  obudowę stanowiska do mycia - Tak
Czy Zamawiający dopuszcza nadstawkę, w której przenoszone obciążenia własne oraz obciążenia wynikające z użytkowania podwieszonych do niej półek były by przenoszone na konstrukcje wsporczą stołu laboratoryjnego poprzez odpowiednie wsporniki stołu i występujący środkownik. Przedstawione rozwiązanie jest zgodne z pierwotnym opisem w SIWZ –„ Wymagania techniczne” i niczym nie odbiegają od nadstawek wspartych na podłożu, gdyż  konstrukcja stołów jest wystarczająco wytrzymała i niewielki ciężar nadstawki oraz zgromadzonych tam produktów nie ma istotnego znaczenia, a zastosowanie środkowników na których zainstalowane są nadstawki pozwalają w sposób łatwy i bezpieczny na rozmontowanie stanowiska w razie zajścia takiej potrzeby.

Wg odpowiedzi udzielonych dnia 28.12.2007

Zamawiający na pytanie nr 49 cytuje: „ Czy dopuszcza się w dygestorium króciec wylotowy i aerodynamiczny kanał wykonany z polipropylenu (obojętny chemicznie, nie ma potrzeby czyszczenia)?- odpowiedź TAK. Zamawiający określił w SIWZ w „Wymagania techniczne”, że w  dygestoriach odprowadzenie oparów w komorze roboczej powinno odbywać się poprzez system podwójnej ściany wykonanej również z ceramiki litej. Czy w związku z udzieloną odpowiedzią przez Zamawiającego należy przyjąć kanał wentylacyjny z polipropylenu, czy też należy zapewnić odprowadzenie oparów poprzez system podwójnej ściany wykonanej również z ceramiki litej zgodnie z opisem technicznym zawartym w SIWZ .

Jeśli występuje rozbieżność  wykluczająca się nawzajem należy przyjąć jak w SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza przedkładanie certyfikatów w języku niemieckim lub angielskim bez konieczności tłumaczenia ich na język polski.

Jak podano w odpowiedziach z dnia 28.12.2007. Obowiązuje język polski

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przetargowej na autoklaw jako niezależny pakiet ?

        Prosimy o dokładne zapoznanie się z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby nieosłonięte części stołów (miejsca do siedzenia, przestrzeń na końcach stołów pomiędzy stelażem a ścianą) w celu polepszenia estetyki zapełnić maskownicami?

       Wg wytycznych zawartych w SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby w blatach typu Durcon (lub równoważne), gdzie jest mowa o podniesionym obrzeżu, było podniesione obrzeże z czterech stron?

      Tak

Czy Zamawiający w „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH – WYTYCZNE ZBIORCZE – TABELKA” w części „stoły wyspowe” poz. 8 rzeczywiście nie wymaga szafki zlewozmywakowej (nie została zamieszczona w opisie)?

       Wg wytycznych nie wymaga

Podczas wizji lokalnej stwierdzono „obecność” gniazd elektrycznych i przyłączy komputerowych na ścianach w miejscach gdzie będą ustawione stoły przyścienne w których są one wymagane. W związku z powyższym czy Zamawiający podtrzymuje obecność w stołach przyściennych wyżej wspomnianych gniazd i przyłączy (zaznaczam, że spowoduje to zdublowanie ilości gniazd i przyłączy w pomieszczeniu)?

       W przypadku zdublowania gniazd elektrycznych i przyłączy – Zamawiający wyeliminuje ten zakres    

       na etapie zawierania umowy

