ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW – IOPAN SOPOT

STOŁY LABORATORYJNE WYSPOWE







Załączmiknr 3 do SIWZ z dn.04.12.2006

Poz.
RODZAJ I WYMOGI WYPOSAŻENIA

STOŁY LABORATORYJNE WYSPOWE
Nr

rysunku
CENA
ILOŚĆ
CENA
Cena jedn.

wyrobu
Ilość

sztuk
Wartość

wyrobów
Wartość

montażu


1
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 2750x1500x900mm, pom. ZB119, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 900


2








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat DURCON 1500 x 650


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 900mm drzwiczki, półka


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm drzwiczki, półka


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








środkownik DURCON


1








środkownik DURCUN 


1








nadstawka (gaz - dwie wylewki z jednego punktu)


2








nadstawka 


2








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







2
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3000x600x900mm, pom. ZB119, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 600mm szuflada, drzwiczki, półka


2








Szafka 600mm trzy szuflady


1








Szafka wisząca 1200mm 1200x300x720mm


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








gniazdo elektryczne 3 x 230V


2








Instalacja gazowa 


1








opakowanie


1







3
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZB121, poz.7
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat ceramiczny 1500 x 650


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm trzy szuflady


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 600mm drzwiczki, półka


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


4








środkownik DURCON


2








nadstawka 


2








nadstawka 


2








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







4
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZB104, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat ceramiczny 1500 x 650


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm otwarta bez drzwi


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm, 2 x 4 x szuflada


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








Ś30.1200.05D środkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 


2








nadstawka 


1








ociekacz 450x450x50mm 18 kołków (polipropylen)


1








nadstawka 120-0-2E


1








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 4 x 50


1








opakowanie


1







5
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZB105, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


2








Blat ceramiczny 1500 x 650


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


2








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm drzwiczki, półka


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm, 2 x 4 x szuflada


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








 środkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 


2








nadstawka 


2








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







6
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZE115, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


2








Blat ze stali nierdzewnej ze zlewem 2-kom. podniesione obrzeże1500 x 650


1








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm drzwiczki, półka


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm 4 x szuflada


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


4








środkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 


2








nadstawka 


2








okap ze stali kwasoodpornej


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







7
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZE114, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat ze stali nierdzewnej ze zlewem 1-kom. podniesione obrzeże1500 x 650


1








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm drzwiczki, półka


2








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm 4 x szuflada


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


4








środkownik DURCUN ze zlewikiem


4








nadstawka 


4








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








okap ze stali kwasoodpornej


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







8
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 3050x1500x900mm, pom. ZE116, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


2








maskownica boczna wyspowa


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


2








Blat ceramiczny 1500 x 650


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


2








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 600mm drzwiczki, półka


1








Szafka 600mm zlewozmywakowa


2








Szafka 1200mm 4 x szuflada


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


4








środkownik DURCUN ze zlewikiem


4








nadstawka 


4








okap ze stali kwasoodpornej


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3,05 x 3 x 50


1








opakowanie


1







9
Stół laboratoryjny, wyspowy o wym. 2400x1300x900mm, pom. ZB116, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


4








maskownica boczna wyspowa


2








Blat DURCON 2400 x 600


2,88








Szafka 400mm  szuflada, drzwiczki


3








Szafka 400mm  4 x szuflada,


1








Szafka 600mm  drzwiczki, półka


2








maskownica miejsca do siedzenia 450mm


4








 środkownik DURCON


2








nadstawka 1200mm, 2 x 230V, 1 x gaz


2








nadstawka 1200mm, 1 x 230V, 1 x gaz


2








instalacje


1








opakowanie


1







