ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA LABORATORIÓW – IOPAN

STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE

Poz.
Rodzaj i wymogi wyposażenia

STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE
Nr

rysunku
CENA
ILOŚĆ
CENA
Cena jedn.

wyrobu
Ilość

sztuk
Wartość

wyrobów
Wartość

montażu


1
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 900x750x900mm, pom. ZB122, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 900


1








blat ze stali kwasoodpornej 900 x 750


1








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








maskownica boczna


2








opakowanie


1







2
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 600x750x900mm, pom. ZB122, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 600


1








Blat ze stali kwasoodpornej 600 x 750


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








maskownica boczna


2








opakowanie


1







3
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 900x750x900mm, pom. ZB102, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 900


1








maskownica boczna 


2








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








Blat DURCON 900 x 750


0,675








opakowanie


1







4
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x600x900mm, pom. ZB117, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








blat laminat 1200 x 600


0,72








Szafka 600mm ,4  x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








opakowanie


1







5
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x600x900mm, pom. ZB104, poz.4
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








blat postforming 1200 x 600


0,72








Szafka 450mm  otwarta od tyłu, szuflada, komputerowa


1








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








Opakowanie


1







6
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x600x900mm, pom. ZB120, invitro poz.B
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








Blat DURCON 1200 x 600


0,72








maskownica miejsca do siedzenia 1200mm


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








opakowanie


1







7
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x600x900mm, pom. ZB119, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








Blat DURCON 1200 x 600


0,72








Szafka 1200mm  4 x szuflada


2








półka wisząca  1200x300x720mm


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


2








Instalacja gazowa 


1








opakowanie


1







8
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x750x900mm, pom. ZE115, poz.2
IOPAN




6





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








Blat laminat 1200 x 750


0,9








dwie szuflady


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








opakowanie


1







9
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x750x900mm, pom. ZE116, poz.2
IOPAN




5





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








Blat laminat 1200 x 750


0,9








Szafka jezdna 450mm 


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








opakowanie


1







10
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x750x900mm, pom. ZB120, poz.7,ZB 121, poz 8
IOPAN




2





noga typ C


1








stelaż stołu 1200 pod zlewozmywak


1








maskownica boczna


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








ociekacz 450x450x50mm 18 kołków (polipropylen)


1








Blat DURCON 1200 x 750


0,9








Szafka 1200mm  zlewozmywakowa


1








opakowanie


1







11
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x750x900mm, pom. ZB122, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200 pod zlewozmywak


1








stelaż stołu 600


1








maskownica boczna


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








blat i zlew 2-kom. ze stali nierdzewnej (1200 x 750mm)


1








Blat ze stali kwasoodpornej 600 x 750


1








Szafka 1200mm  zlewozmywakowa


1








zawór do podłączenia pompy próżniowej i myjki do pipet


1








Szafka 600mm  drzwiczki, półka


1








opakowanie


1







12
Stół laboratoryjny, przyscienny o wym. 1200x1000x900mm, pom. ZB116, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








blat laminat 1200 x 1000


0,72








Szafka jezdna 450mm 


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








Ramie wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








opakowanie


1







13
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1500x600x900mm, pom. ZB104, poz.5
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1500


1








Blat DURCON 1500 x 600


0,9








Szafka 450mm 


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








opakowanie


1







14
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1500x750x900mm, pom. ZB105, poz.2 ZB 104,poz 2
IOPAN




2





noga typ C


1








stelaż stołu 1500


1








maskownica boczna 


2








Blat DURCON 1500 x 750


1,125








Szafka 600mm 


1








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







15
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1500x750x900mm, pom. ZB103, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1500


1








maskownica boczna przyścienna


2








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








Blat DURCON 1500 x 600


0,9








Szafka 60 x  52 x  60


1








 środkownik DURCUN ze zlewikiem


1








nadstawka 


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 1,5 x 2 x 50


1








opakowanie


1







16
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1200x600x900mm, pom. ZB122, poz.7
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








Blat DURCON 1200 x 600


0,72








Szafka 600mm  otwarta z półką


1








Szafka 600mm  5 x szuflada


1








półka wisząca 120x300x720mm 


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







17
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x600x900mm, pom. ZB120, poz.4
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu  600


1








Blat DURCON 1800 x 600


1,08








Szafka 900mm drzwiczki, półka


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








opakowanie


1







18
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x600x900mm, pom. ZB121, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,08








Szafka 600mm  trzy szuflady


1








Szafka 600mm drzwiczki, półka


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







19
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x600x900mm, pom. ZB 120 invitro, poz.C
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu  600


1








Blat DURCON 1800 x 600


1,08








Szafka 600mm drzwiczki, półka


1








Szafka 600mm  5 x szuflada


1








gniazdo elektryczne 2 x 230V


1








opakowanie


1







20
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x600x900mm, pom. ZB105, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 600


1








maskownica boczna 


2








Blat DURCON 1800 x 750


1,35








Szafka 600mm 


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







21
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1800x750x900mm, pom. ZB121, poz.6
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 1800 x 750


1,35








Szafka 600mm  trzy szuflady


1








półka wisząca 600x300x720mm 


1








półka wisząca 1200x300x720mm 


1








maskownica miejsca do siedzenia 1200mm


1








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








opakowanie


1







22
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 1950x600x900mm, pom. ZB120, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 900


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,17








Szafka 600mm  trzy szuflady


2








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








opakowanie


1







23
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 2400x750x900mm, pom. ZE114, poz.2
IOPAN




2





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








maskownica boczna


2








Blat DURCON 2400 x 750


1,8








Szafka 600mm  drzwiczki, półka


1








Szafka 1200mm  4 x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








opakowanie


1







24
Stół laboratoryjny, przyścienny, o wym. 2400x600x900mm,ZB 118 
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








maskownica boczna


2








Blat DURCON 2700 x 600


1,62








Szafka 600mm  trzy szuflady


1








Szafka 600mm drzwiczki, półka, szuflada


1








Szafka 600mm cztery szuflady


1








półka wisząca 120x300x720mm 


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








opakowanie


1







25
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 2700x600x900mm, pom. ZB121, poz.1
IOPAN




2





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 900


1








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 2700 x 600


1,62








Szafka 600mm  trzy szuflady


1








Szafka 600mm  szuflada, drzwiczki, półka


1








Szafka 600mm  4 x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







26
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 2750x600x900mm, pom. ZE117, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


1








stelaż stołu 900


1








stelaż stołu 600mm


1








Blat laminat 2700 x 600


1,62








Szafka 600mm 


1








Szafka 600mm , 4 x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








maskownica miejsca do siedzenia 900mm


1








półka wisząca laminowana o wym: 1200x300x720mm 


1








półka wisząca laminowana o wym: 900x300x720mm 


1








półka wisząca laminowana o wym: 600x300x720mm 


1








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








opakowanie


1







27
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x600x900mm, pom. ZB120, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 600mm drzwiczki, półka


3








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








opakowanie


1







28
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x600x900mm, pom. ZB121, poz.2
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 600


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 600mm  trzy szuflady


1








Szafka 600mm drzwiczki, półka


2








maskownica miejsca do siedzenia 1200mm


1








gniazdo elektryczne 3 x 230V


1








opakowanie


1







             Stół laboratoryjny, przyścienny o wym.    

   29         3000x600x900mm,    

             pom. ZB105, poz.4
IOPAN




1




              noga typ C


1







              stelaż stołu 1200


2







              selaż stołu 600


1







              maskownica boczna 


2







             Blat DURCON 3000 x 600


1,8







             Szafka 600mm 


3







             maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2







             gniazdo elektryczne 3 x 230V


2







              opakowanie


1







30
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x600x900mm, pom. ZB104, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 600mm


1








maskownica boczna


2








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 600mm otwarta bez drzwi


2








Szafka 600mm 4 x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








półka wisząca laminowana o wym: 1200x300x720mm 


2








półka wisząca laminowana o wym: 600x300x720mm 


1








gniazdo elektryczne 6 x 230V


1








opakowanie


1







31
Stół laboratoryjny, przyścienny, o wym. 3000x600x900mm,ZB 118 
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 600mm pod zlewozmywak


1








maskownica boczna


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 600mm zlewozmywakowa


1








Szafka 600mm trzy szuflady


1








Szafka 600mm drzwiczki, półka, szuflada


1








Szafka 600mm cztery szuflady


1








półka wisząca 120x300x720mm 


2








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


1








gniazdo elektryczne 5 x 230V


1








opakowanie


1







32
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x750x900mm, pom. ZB120, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu  600


1








maskownica boczna przyścienna


2








Blat DURCON 3000 x 600


1,8








Szafka 900mm drzwiczki, półka


1








Szafka 600mm trzy szuflady


1








maskownica miejsca do siedzenia 1500mm


1








 środkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 120-1E-2W


2








ramię wyciągowe ERGO Mini z przewodem (miejscowy wyciąg)


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3 x 3 x 50


1








opakowanie


1







33
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x750x900mm, pom. ZB102, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż zlewozmywakowy 600


1








maskownica boczna przyścienna


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat ceramiczny 600 x 750


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 2400 x 600


1,44








Szafka 600mm otwarta bez drzwi


1








Szafka 600mm, drzwiczki, półka


1








Szafka 600mm zlewozmywakowa


1








maskownica miejsca do siedzenia 600mm


2








środkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 


2








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3 x 3 x 50


1








opakowanie


1







34
Stół laboratoryjny, przyścienny o wym. 3000x750x900mm, pom. ZB103, poz.1
IOPAN




1





noga typ C


1








stelaż stołu 1200


2








stelaż zlewozmywakowy 600


1








maskownica boczna przyścienna


2








Bateria na jednej kolumnie woda c/z


1








Blat ceramiczny 600 x 750


1








miska zlewozmywkaowa ceramiczna 445 x 445mm


1








Blat DURCON 2400 x 600


1,44








Szafka 600mm otwarta bez drzwi


1








Szafka 1200mm, 2 x 4 x szuflada


1








Szafka 600mm zlewozmywakowa


1








maskownica miejsca do siedzenia


1








srodkownik DURCUN ze zlewikiem


2








nadstawka 


1








ociekacz 450x450x50mm 18 kołków (polipropylen)


1








nadstawka 120-1G-2W


1








1 mb instalacji na długości stołu x ilość mediów 3 x 4 x 50


1








opakowanie


1










































































































