Sopot 11 grudzień 2006 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro

Zamrażarka -80°C

opracowana i ogłoszona na podstawie :

Prawa Zamówień Publicznych / Tekst Ujednolicony /

· Dz.U.nr.79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r.

przez Zamawiającego.

INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych / Dz.U.nr 79, poz. 551 z dnia 10 maja 2006 r./ - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na:

Zamrażarka głębokiego mrożenia -80°C spełniająca poniższe kryteria:

1. Temperatura w komorze minimum -80°C

2. Pojemność minimum 30 litrów

3. Alarm sygnalizujący otwarta drzwi

4. Alarm braku chłodzenia

5. Zasilanie – prąd zmienny 230V

6. Otwieranie: klapa pozioma 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 24 h na dobę

8. Maksymalne wymiary zewnętrzne

Szer.: 780 mm

Głęb.: 700 mm

Wys.: 910 mm

Uwaga1: Powyższe parametry zamrażarki muszą być bezwzględnie zrealizowane. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych  podpunktów spowoduje uznanie oferty za niespełniającą SIWZ.

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV -  29711120-3         

2.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA    

              OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW   


2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte  

             w art.22 ust.1 PZP tzn:

                   1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

                   2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

                       technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

                   3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

                       zamówienia  

                   4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle 

                       art.24 ust.1

2.2 Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

2.3 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia /, na podstawie dokumentów wymienionych w 

pkt 3.   

3. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU 

      POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących 

                  dokumentów:

                  1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych

                      - załącznik nr.1 do wzoru oferty;

                  2/  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 

                       wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie

                       oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione 

                       nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

                  3/  aktualnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie

                       społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

                       oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym

                      ( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4 )                  

3.2 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie 

Dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3  Zamawiający może zażądać potwierdzenia oświadczeń wymienionych w pkt 3.1.3   

                  od  Oferenta wybranego w przetargu, a także zażądać potwierdzenia o 

                  niekaralności.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  

     OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

     SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane 

        będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP>

4.2 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

       Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania chyba, że prośba o 

       wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

       terminem składania ofert.

4.3 Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz 

Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

       Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

       Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Oferentów, którym dostarczono

       SIWZ.

4.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:


  Kazimierz Groza

       tel. 058 551 72 81 w 223

        E - mail  groza@iopan.gda.pl    

 Adres kontaktowy:

       Instytut Oceanologii PAN

       ul. Powstańców Warszawy 55

       81-712 Sopot

       tel 058 551 72 81

       fax 058 551 21 30

       e mail office@iopan.gda.pl
             godziny pracy ; poniedziałek – piątek od  8 – 15 godz.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ, 

      zgodnego z wzorem  oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną

      ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1 

      pkt 1 PZP.

5.3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

        Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

        prawidłowego przygotowania oferty.

5.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5.5 Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę ( osoby )

upoważnioną ( upoważnione ) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

       5.6    Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1 

        na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na 

        pustych stronach.

      5.7. Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający 

        dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za 

          zgodność z oryginałem przez Oferenta – podpis + zapis „ za zgodność z 

          oryginałem” + data

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej 

         wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia  

         jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  5.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego 

          /Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot/ i oznaczonej hasłem; „oferta na Zamrażarkę”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „Nie otwierać przed dniem 20.12.2006r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana , uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty ( tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na Zamrażarkę . 

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po  upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

6. OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 30.01.2007.

7.      OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM


Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub

       przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2006 r. o godz. 10:00. Oferty przesłane 

        pocztą  lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego 

        terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w 

       Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55  w dniu 20.12.2006 o godz. 10:30.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT


9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

                    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

1. odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

2. odczytanie cen ofert;

3. odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

4. odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

9.3  Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

9.4  W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

9.5 Część niejawna – ocena ofert:

1. sprawdzanie ważności ofert

2. ocena ofert wg ustalonych kryteriów

3. wybór Wykonawcy

10 TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

11 OCENA FORMALNA OFERTY

11.1. Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli :

         1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych lub SIWZ

                   2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

         3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

11.2   Oferta może  być odrzucona, jeśli :

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez 

    Zamawiającego; 

4/ jest niezgodna z Prawem Zamówień Publicznych

5/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

    zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

7/ zawiera rażąco niską cenę

8/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

    udzielenie zamówienia

9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

    na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

10/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

      na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA 

ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

Lp
Kryteriun
Znaczenie

1.
Cena / koszt w PLN /
100  

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad :

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         
Wartość punktowa=100-(100x(A-B))/(C-B)

Sposób oceny:     
            A - cena oferenta

B - cena najniższa

C - cena najwyższa                                  

12.3.   Wynik = Wartość punktowa

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria - wynik) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

13 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH  

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

     SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY


15.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu


15.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w 

                     przetargu  Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM     

       ( WYKONAWCĄ )


16.1. Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

16.2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim 

          Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

17. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY ) 

ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za dostawę, zgodnie ze złożoną ofertą.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją 

         sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

18.2. W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie 

Przepisy Prawa Zamówień Publicznych.  

Załączniki :

1 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

2 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Sporządził: Kazimierz Groza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



