# Sopot 07.03.2007

# Odpowiedzi na pytania II

Czy Zamawiający wymaga, aby szerokość blatu roboczego była standardowa czyli    685 x 1240 x 645 mm ?

### Tak

Czy Zamawiający dopuści komorę z oknem frontowym pod kątem około 80º do blatu roboczego ? Ten sposób ustawienia szyby przedniej umożliwia wygodniejszą pracę w komorze laminarnej.

## Nie

Czy Zamawiający dopuści głębokość blatu roboczego 56 cm i kąt nachylenia szyby przedniej 85º

## Nie

Z uwagi na fakt, że ustawienie ukośne szyby frontowej do powierzchni pracy oraz jej automatyczne poruszanie, oferowane obecnie w wielu komorach laminarnych, jest rozwiązaniem ergonomicznym , ułatwiającym pracę operatora komory oraz korzystniejszym od opisanego w SIWZ, rozumiemy że takie rozwiązanie jest traktowane jako ekwiwalentne do rozwiązania zaproponowanego w SIWZ.

#### Zamawiający nie dopuszcza ukosnego ustawienia szyby do pow. Blatu

W oparciu o art. 29 i art. 30 rozdz. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą cech technicznych i jakościowych.

W zał. nr 3 brak jednoznacznego określenia krzeseł:

- rodzaju stelaża

- rodzaju tapicerki  ( typ materiału, jakości, atestu trudnopalności )

Informacje odnośnie zgłoszonych wątpliwości są zawarte w odpowiedziach  zamieszczonych w dniu 01.03.2007 r. na naszej stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z w/w odpowiedziami cz.1