Odpowiedź na zapytania oferentów
Pytanie 1


W pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił zdanie: „Dokładność długości fali nie mniejsza niż 1.5 nm”, czy należy przez to rozumieć nie gorsza niż?

Odp.: Tak, interpretacja „nie gorsza niż 1.5 nm jest prawidłowa.

Pytanie 2


 Czy dopuszczalne będzie przedstawienie w ofercie spektrofluorymetru o odtwarzalności długości fali nie gorszej niż 0.5 nm?

Odp.: Tak, spektrofluorymetr o odtwarzalności długości fali nie gorszej niż 0.5 nm spełnia wymagania SIWZ, co za tym idzie można przedstawić go w ofercie.

Pytanie 3


Prosimy o informację czy Zamawiający będzie przyznawał punkty za przedstawienie w ofercie parametrów wyższych niż wymagane np. czułość?
Odp.: Nie, w pkt 12 SIWZ przedstawiono kryteria przyznawania punktów, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych punkty będą przyznawane jedynie w oparciu o kryteria wymienione w pkt 12 SIWZ.

Kazimierz Groza

