# Sopot, dn. 10 czerwca 2008

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 euro

Zestaw sond wielordzeniowych do poboru prób osadów dennych

opracowana i ogłoszona na podstawie :

Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz.U.nr.223,

poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.)

przez Zamawiającego.

## INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel: 058 551 72 81

fax: 058 551 21 30

e-mail : office@iopan.gda.pl

Nr ogłoszenia w BZP

124461-2008

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych (Tekst Ujednolicony /Dz.U.nr.223, poz. 1655 z dnia 29 listopada 2007 r.) - zwanego dalej Prawem Zamówień Publicznych, Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 137000 euro na:

Zestaw sond wielordzeniowych do poboru prób osadów dennych spełniający poniższe wymagania:

A. Multicorer

- Rama z nierdzewnej stali pozwalająca pobrać jednorazowo 4 lub więcej rdzeni osadu

- 12 x akrylowe rury

- 24 x zamknięcia do rur

- 8 x 25kg ołowiane obciążniki do ramy

- 1 x wyciskacz do rdzeni osadu z aparatem do podziału na warstwy

- oprzyrządowanie, szekle, O-ringi, zamykacz, klucze naprawcze

B. Multicorer - “polowy” zestaw naprawczy

- 8 x dodatkowe rury akrylowe w skrzynce do ich transportu

- dodatkowy zestaw oprzyrządowania wymienionego w części A.

C. Pomocniczy czerpacz Ekman’a – do pracy na niewielkich głębokościach

- 150 x 150 x 230 mm czerpacz w skrzyni do transportu

- 1.5 m uchwyt ręczny

- Zestaw zapasowy sprężyn i linka zwalniająca

D. Pomocniczy czerpacz Ekman’a – zapasowy zestaw części do pozycji C

- dodatkowy zestaw bardzo wytrzymałych sprężyn i dodatkowa linka zwalniająca

- części zapasowe mechanizmu zwalniającego

E. Pomocniczy ręczny czerpacz rurowy do pracy brzegowej

- 500mm ręczny czerpacz ze stali nierdzewnej

- 2 x pleksiglasowe rury

- 2 x wzmocnienie części dolnej rury

- 6 x plastikowe uchwyty do rur

- 4 x zamknięcia rur

- Uchwyt do ręcznego operowania + zestaw pokryw górnych

- Wypychacz rdzeni

- 1.5 m ręczny uchwyt do operowania w płytkiej wodzie

- Skrzynia do transportu

F. Pomocniczy ręczny czerpacz rurowy do pracy brzegowej - zapasowy zestaw części

- 12 x zapasowych przezroczystych rur pleksiglasowych + zamknięcia

- 2 x nierdzewne wzmocnienie części dolnej rury

- 2 x nierdzewne uchwyty do rur

G. Dwa zestawy sit do ekstrakcji organizmów

- nierdzewna stal 300mm średnicy, 75mm wysokości ścianki bocznej

- każdy zestaw zawiera 5 sit o oczku: 100, 200, 500, 1000 i 2000 mikronów

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:  33212000-9

2.          WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

2.1 O zamówienie publiczne może ubiegać się Oferent, który spełnia warunki zawarte

w art.22 ust.1 PZP tzn:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w świetle

art.24 ust.1

  - Osoby upoważnione przez oferenta do wykonania przedmiotu zamówienia  muszą mieć odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana w systemie „ spełnia / nie spełnia /, na podstawie dokumentów wymienionych w

pkt 3.

- WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI, W CELU

POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3.1 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących

dokumentów:

1/ oświadczenie Oferenta w trybie art.22 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych

- (załącznik nr.1 do wzoru oferty);

2/  aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie

oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione

nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert

(dołączyć do oferty jako zał. nr 2)

3/  aktualnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie

społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

oraz o nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym

( dołączyć do oferty jako zał. 3 i 4 )

  - Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie

dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania, zgodnie z art.24 ust 2 pkt.3 PZP i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5.

3.3  Zamawiający może zażądać potwierdzenia oświadczeń wymienionych w pkt 3.1.3

od  Oferenta wybranego w przetargu.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

OFERENTAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  - Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonane

będą w trybie i terminach określonych w art. 38 PZP

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania.

  - Zgodnie z art.27 Prawa Zamówień Publicznych wnioski, zawiadomienia oraz

Informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. a zmiany ujawni na stronie www.iopan.gda.pl/bip

4.5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dr Lech Kotwicki

tel. 058 7311776

E - mail lechk@iopan.gda.pl

Kazimierz Groza

tel. 058 551 72 81 w 223

E - mail  groza@iopan.gda.pl

Adres kontaktowy:

Instytut Oceanologii PAN

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

tel 058 551 72 81

fax 058 551 21 30

e mail office@iopan.gda.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z PZP, której treść odpowiada treści  SIWZ,

zgodnego z wzorem  oferty – Załącznik nr 1.

5.2 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Oferent przedłoży więcej niż jedną

ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art.89 ust.1

pkt 1 PZP.

5.3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się , aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do

prawidłowego przygotowania oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  - Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisania przez osobę ( osoby )

upoważnioną ( upoważnione ) do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5.6    Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od  numeru 1

na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na

pustych stronach.

5.7. Strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający

dekompletację.

5.8. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Oferenta.

5.9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez Oferenta (podpis + zapis „ za zgodność z

oryginałem” + data)

5.10. Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej

wątpliwości co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia

jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

5.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego

/ Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot / i

oznaczonej hasłem; „oferta na „Zestaw sond wielordzeniowych do poboru prób osadów dennych”, bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty „ Nie otwierać przed dniem 19.06.2008 r. do godziny 10:00”. Oferta wysłana pocztą lub dostarczona kurierem powinna być złożona w dwóch kopertach – wewnętrznej – oznaczonej jak wyżej i zewnętrznej – zaadresowanej do Zamawiającego z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy.

5.12 Każdy Oferent, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty ( tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. zmiana / uzupełnienie /wycofanie oferty na „Zestaw sond wielordzeniowych do poboru prób osadów dennych”)

5.13 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi – bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

- OKRES I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia określa się na 31.08.2008 r.

7. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM

Zamawiający nie wymaga WADIUM

8.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w pok 120 w budynku Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego

8.2. Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2008 r. o godz. 09:30. Oferty przesłane pocztą lub przez kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu.

8.3. Otwarcie kopert nastąpi w sali konferencyjnej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 55 w dniu 19.06.2008 o godz. 10:00.

9.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

9.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9.2. Część jawna – otwarcie ofert :

- odczytanie nazw ( firm ) i adresów ( siedziby ) Oferentów;

- odczytanie cen ofert;

- odczytanie informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia;

- odczytanie informacji dotyczących okresu gwarancji

  - Koperty oznaczone „ Wycofane” nie zostaną otwarte

  - W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek

  - Część niejawna – ocena ofert:

- sprawdzanie ważności ofert

- ocena ofert wg ustalonych kryteriów

- wybór Wykonawcy

- TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych

10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

- OCENA FORMALNA OFERTY

11.1. Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli :

1/ jest sprzeczna z Prawem Zamówień Publicznych:

2/ jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

3/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez  Oferenta;

4/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Oferta może  być odrzucona, jeśli :

1/ nie zawiera wszystkich cen;

2/ jest nie czytelna lub nie podpisana przez Oferenta;

3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez

Zamawiającego;

4/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5/ zawiera rażąco niską cenę

6/ została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

7/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić

na podstawie art. 88, lub błędy  w obliczeniu ceny

8/ Oferent w terminie  7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

### WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DLA KAŻDEGO ZADANIA

ODRĘBNIE

12.1. Punktacja dla każdego zadania

| Lp | Kryteriun | Znaczenie (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena / koszt w PLN / | 100 |

12.2. Ocena dokonywać się będzie wg następujących zasad:

Nazwa kryterium:              Cena

Wzór:                         Wynik=100xB/A

Sposób oceny:     		A - cena oferenta

B - cena najniższa

12.3.  Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH

OFERENTOWI W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art. 179 – 198.

15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ

SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyniku przetargu

15.2. Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w

przetargu  Oferenta ( Wykonawcy ) do Zamawiającego.

16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM

( WYKONAWCĄ )

16.1. Wzór umowy stanowi Zał nr 2 do SIWZ

  - Zamawiający wymaga, aby wybrany Oferent ( Wykonawca ) zawarł z nim

Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy.

- WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA OFERENTA ( WYKONAWCY )

ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Oferent ( Wykonawca ) zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją

sytuacje określone w art. 93 Prawa Zamówień Publicznych.

  - W sprawach nie regulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie

Przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Załączniki :

- 1. Załącznik nr 1 – wzór oferty do wypełnienia przez Oferenta wraz z oświadczeniem

- 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Sporządził: Kazimierz Groza