.........................................................                                                                        			  Załącznik Nr 2

Pieczątka  Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

I GWARANCJI *

Oferujemy przedmiot zamówienia: Zestaw urządzeń do modernizacji rozety batometrów i sondy CTD (Kod CPV: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych)

Producent urządzenia ………...................................... Kraj pochodzenia......................................

Oferowany model .................................................. Nr katalogowy (o ile jest nadany) ………………………..

Rok produkcji .....................................

* Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i gwarancji oferowanych urządzeń należy wypełnić szczegółowo i dokładnie wskazując rzeczywiste parametry oferowanych urządzeń adekwatnie do parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

| Lp. | 1. Opis parametrów wymaganych dla sondy CTD | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pamięć wewnętrzna 64 MB |  |
| 2 | Złącze wodoodporne typu MCBH |  |
| 3 | System wymuszający przepływ między czujnikami (pompa zanurzalna wirnikowa o prędkości 2000 obr./min) |  |
| 4 | 6 kanałów różnicowych o zakresie wejściowym napięcia 0-5 V do podłączenia dodatkowych czujników |  |
| 5 | 1 kanał RS-232 do komunikacji z komputerem |  |
| 6 | Kabel I/O oraz do podłączenia pompy |  |
| 7 | Uchwyt i kabel do podłączenia fluorymetru firmy SeaPoint |  |
| 8 | Głębokość pomiaru do 600m |  |
| 9 | Zintegrowane czujniki: temperatury, elektroprzewodności i ciśnienia |  |
| 10 | Oprogramowanie do obsługi sondy, analizy i wizualizacji danych |  |
| 11 | Zasilanie bateryjne |  |
| 12 | możliwość współpracy z modułem zasilania i transmisji danych FSK (PDIM) firmy SeaBird |  |
| 13 | Certyfikaty serii CE |  |
| 14 | Gwarancja na okres min.24 m-ce |  |
| 15 | Czas reakcji serwisu do 48 h |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | 2. Opis parametrów wymaganych dla altimetru akustycznego do pomiaru odległości do dna | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | wyposażony w złącze typy XSG |  |
| 2 | współpraca z sondą oceanograficzną SBE9+ firmy SeaBird |  |
| 3 | elementy do montażu (wraz z kablami) na rozecie batymetrycznej SBE32 firmy SeaBird |  |
| 4 | Certyfikaty serii CE |  |
| 5 | Gwarancja na okres min.24 m-ce |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu do 48 h |  |

| Lp. | 3. Opis parametrów wymaganych dla Sterownika do obsługi Real-time sondy CTD model SBE9+ oraz rozety batometrycznej SBE32. | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik do obsługi Real-time sondy CTD model SBE9+ oraz rozety barometrycznej SBE9+ firmy SeaBird |  |
| 2 | wyposażony w interface NMEA 0183 do współpracy z GPS |  |
| 3 | port RS-232 do komunikacji i transmisji danych do komputera |  |
| 4 | wbudowany alarm dla czujników sondy SBE9+ |  |
| 5 | możliwość podłączenia repetytora czujnika ciśnienia (głębokości) z sondy |  |
| 6 | Certyfikaty serii CE |  |
| 7 | Gwarancja na okres min.24 m-ce |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu do 48 h |  |

| Lp. | 4. Opis parametrów wymaganych dla Sterownika do obsługi Real-time sond CTD | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sterownik do obsługi Real-time sond CTD wyposażonych w moduł zasilania i transmisji danych FSK (PDIM) firmy SeaBird |  |
| 2 | wyposażony w interface NMEA 0183 do współpracy z GPS |  |
| 3 | port RS-232 do komunikacji i transmisji danych do komputera |  |
| 4 | Certyfikaty serii CE |  |
| 5 | Gwarancja na okres min.24 m-ce |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu do 48 h |  |

| Lp. | 5. Opis parametrów wymaganych dla batometru | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12-litrowy |  |
| 2 | zewnętrznea sprężynia, teflonowane, silikonowe (Peroxide cred) lub inne naturalne uszczelki |  |
| 3 | Linka kevlarowa o średnicy dopasowanej do średnicy zacisków batometru 300m |  |
| 4 | Posylacz niemetalowy |  |
| 5 | Certyfikaty serii CE |  |
| 6 | Gwarancja na okres min.24 m-ce |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu do 48 h |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :................................................................................., adres: .....................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .....................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia..............................................................................................................

- w następujących godzinach ...................................................................................................................

............................................................................................

( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)