











Załącznik nr 1

........................................ 





..........................................................
 pieczątka Wykonawcy   






miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013), ofertę przetargową składa: 

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

· (Nazwa i adres wykonawcy/ów)

· składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

· jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić                                                 

1. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 16.09.2013.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*.

10. Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

11. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

                                   

         ( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

· należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

12. Internet : http:// ............................................................................................

13. e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

14. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

         ........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2
........................................






.......................................................

 pieczątka Wykonawcy 








miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013)
	Lp.
	Przedmiot
	Jednostka miary
	Ilość 
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN 



	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Spektrometr 
	szt.
	1
	
	

	2.
	Komputer stacjonarny
	szt.
	1
	
	

	3.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	szt.
	1
	
	

	CENA OFERTY 

ŁĄCZNIE WRAZ PODATKIEM VAT :
	


UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU

*Cena  musi obejmować :

1. wartość przedmiotu zamówienia i podatek VAT. 

2. wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zapakowania i transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, instalacji i uruchomienia, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz koszt przeprowadzenia szkolenia użytkowników spektrometru.
.......................................................
  podpis i pieczątka Wykonawcy 

   lub osoby upoważnionej 
Załącznik nr 3

........................................






........................................................

 pieczątka Wykonawcy  







miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013).
1. Przedmiot zamówienia: Spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych
Producent urządzenia;…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja



	1
	Detektor półprzewodnikowy, z czystego germanu, HPGe o szerokim zakresie energetycznym
	zakres energetyczny 3 keV – 10 MeV;
	

	
	
	wydajność względna nie mniej niż 40 % dla 1,33 MeV; 
	

	
	
	zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 1,8 keV dla 1,33 MeV;
	

	
	
	zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 900 eV dla  88 keV;.
	

	
	
	zdolność rozdzielcza nie gorsza niż 800 eV dla  22 keV;
	

	
	
	stosunek Fotopik/Compton: nie gorszy niż  62:1;
	

	
	
	okno z poliwęglanu, grubość 0,6 µm;
	

	
	
	konfiguracja detektora pionowa, przedwzmacniacz typu slim-line; 
	

	
	
	kapsuła detektora odsunięta od przedwzmacniacza o 15 cm ;
	

	
	
	detektor scharakteryzowany w fabryce, zdefiniowana dokładnie wydajność przestrzenna konkretnego detektora; pozwala na generację bardzo precyzyjnych krzywych kalibracji wydajnościowej w zakresie od 10 keV –  do minimum 5 MeV dla dowolnej geometrii pomiarowej (gabaryty pojemnika pomiarowego, gęstość i skład materiału matrycy, dowolne warstwy aktywne itp) bez konieczności wykonywania kalibracji wzorcami objętościowym i punktowymi;
	

	
	
	w zestawie kriostat hybrydowy tj.  detektor spoczywa w dewarze wypełnionym LN2, w dewarze także zabudowany system skraplania par N2 zapewniający uzupełnianie LN2 raz na 9-12 miesięcy; W przypadku braku zasilania schłodzony detektor zanurzony nieprzerwanie w LN2 może kontynuować pomiar do 7-8 dni
	

	2


	Wielokanałowy analizator widma z cyfrowym procesorem (DSP)
	współpraca z detektorem HPGe;
	

	
	
	cyfrowy Procesor widma (DSP), ilość kanałów nie - mniej niż 16K;
	

	
	
	zintegrowany zasilacz (do +/- 5kV), cyfrowy stabilizator widma;
	

	
	
	możliwość sterowania funkcjami i nastawami analizatora poprzez oprogramowanie;
	

	
	
	wysoka stabilność na zmiany temperatury (dryft zera <=3ppm/OC, dryft wzmocnienia <=35 ppm/OC po 15 minutach od włączenia);
	

	
	
	szeroki zakres kontroli parametrów filtru kształtującego sygnał czas narastania/opadania od 0,4 us do 38 us w minimum 30 krokach; czas „FT” od 0 do 3 us w minimum 20 krokach;
	

	
	
	korekcja czasu martwego;
	

	
	
	wbudowana funkcja cyfrowego oscyloskopu;
	

	
	
	komunikacja z jednostką sterującą poprzez szybkie łącze USB;
	

	
	
	wbudowana funkcja autodiagnostyki analizatora.
	

	3
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do sterowania procesem akwizycji, kalibracji spektrometru, archiwizacji widm.
	

	
	
	Oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej w czasie rzeczywistym widm w spektrometrii gamma (z możliwością generowania raportów wynikowych w języku polskim).
	

	4
	Referencyjny standard objętościowy – MIX gamma
	skład: 10 radionuklidów pokrywających równomiernie zakres energetyczny 59,6 – 1836 keV;
	

	
	
	matryca Si o gęstości 0,985 g/cm3 z podanym precyzyjnie składem % pierwiastków (do użycia przez oprogramowanie generujące automatycznie krzywe wydajności);
	

	
	
	w pojemniku Marinell 450 mL;
	

	
	
	źródło musi posiadać certyfikat akredytowanego Laboratorium. (Uwaga Zamawiający zażąda przedstawienia certyfikatu przed dokonaniem odbioru dostawy).
	

	5
	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	


2. Przedmiot zamówienia: Komputer stacjonarny
Producent urządzenia;…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja



	1
	Procesor
	Procesor x86 – zapewniający minimum 6800 punktów w benchmarku PassMark – CPU Mark (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
	

	2
	Płyta główna
	min. 4 x port USB 2.0 (min. 4 z tyłu obudowy)

min. 4 x port USB 3.0 

Zgodna z: 2xPCX; VGA; DZW; GLAN; SATA3; USB3; RAID; DDR3;CROSSFIRE
	

	3
	Pamięć
	Min. 8 GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz 
	

	4
	Dysk twardy
	SATA III, pojemność min. 500 GB, wielkość pamięci podręcznej cache: min. 64 MB,
	

	5
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana z płyta główną, z funkcją wykrywanie wtyczki
	

	6
	Karta graficzna
	O wydajności nie mniejszej niż minimum 580 punktów w benchmarku PassMark – G3D Mark High End Videocards (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)
	

	7
	Komunikacja przewodowa
	Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbit
	

	8
	Napęd optyczny
	Napęd optyczny: DVD-REC (Dual Layer)
Bufor (CD,DVD): 2 MB

Rodzaje odczytywanych płyt: DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RW DL, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM, CD-Audio, Video-CD, CD-I(FMV), Photo CD, CD-Extra, CD-TEXT

Szybkość zapisu CD-R: min. 48 x

Szybkość zapisu CD-RW: min. 24 x

Szybkość zapisu DVD+R: min. 16 x

Szybkość zapisu DVD-R: min. 16 x

Szybkość zapisu DVD+RW: min. 8 x

Szybkość zapisu DVD-RW: min. 6 x

Szybkość odczytu CD-ROM: min. 40 x
Szybkość odczytu DVD-RAM: min. 16 x

interfejs serial S-ATA, w kolorze obudowy,
	

	9
	Obudowa
	Zgodna z płytą główna 
	

	10
	Monitor
	Obszar aktywny min.24” w proporcjach 16:9, rozdzielczość 1920x1080, matryca w technologii TN, jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1, kontrast dynamiczny 12M:1 (DCR), czas reakcji 5ms, kąty widzialności 170 stopni w pionie, 160stopni w poziomie, plamka 0,276 mm, w stonowanym kolorze, pasującym do obudowy komputera (np. czarnym), złącza D-sub / DVI-D, gwarancja 2 lata, zintegrowany głośnik stereo
	

	11
	Klawiatura i mysz 
	Klawiatura pełnowymiarowa

Mysz optyczna 
	

	12
	Zasilacz ATX
	Moc całkowita: 480 W (lub większa), filtry przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy, wentylator 120 mm
	

	13
	System operacyjny i inne oprogramowanie
	Polskojęzyczny MS Windows 7 Professional SP1 32-bit 

Office 2010
	

	14
	Gwarancja
	Min. 24 m-cy jednostka centralna, 

min. 2 lata monitor
	


3. Przedmiot zamówienia: Urządzenie wielofunkcyjne
Producent urządzenia;…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja



	1
	Drukarka
	Typ drukarki: Atramentowa; 
	

	
	
	Druk w kolorze: Tak; 
	

	
	
	Prędkość druku (mono): 29 str. mono/min.; 
	

	
	
	Prędkość druku (kolor): 23 str. kolor/min.; 
	

	
	
	Rozdzielczość wydruku (mono): 4800 x 1200 dpi; 
	

	
	
	Rozdzielczość wydruku (kolor): 1200 x 4800 dpi; 
	

	
	
	Wydajność: 3 000 str/mies.
	

	2
	Skaner
	Typ skanera: stolikowy; 
	

	
	
	Maks. format skanowania: A4; 
	

	
	
	Rozdzielczość skanera: 1200 x 2400 dpi; 
	

	
	
	Głębia koloru: 48 bit.
	

	3
	Kopiarka
	Prędkość kopiowania (kolor): 23 kopii/min.
	

	4
	Parametry techniczne
	Praca w sieci: Nie jest wymagana; 
	

	
	
	Zainstalowana pamięć: 16 MB; 
	

	
	
	Rozmiar papieru (max): A4; 
	

	
	
	Czytnik kart pamięci: Nie jest wymagany; 
	

	
	
	Pojemność podajnika papieru: 80 szt.
	

	
	
	Ilość pojemników z tuszem: 2 szt.
	

	5
	Parametry fizyczne
	Poziom hałasu: max 57 dB;.
	

	
	
	Szerokość: max 440 mm; 
	

	
	
	Wysokość: max 165 mm; 
	

	
	
	Głębokość: max 560 mm; 
	

	
	
	Waga: max 4,5 kg
	

	6
	Złącza
	Interfejs: USB
	

	
	
	Liczba interfejsów USB: 2
	

	7
	Gwarancja
	Min. 24 m-ce
	


* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

  -w następujące dni tygodnia...............................................................................................

 - w następujących godzinach ..............................................................................................








............................................................................................

 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )
Załącznik nr 3
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy








miejscowość i data

  WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (DOSTAW)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę spektrometrów promieniowania jonizującego, o wartości minimum 300 000zł każda
	L.p.
	Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
	Opis przedmiotu dostawy  
	Terminy  realizacji

(termin rozpoczęcia i termin   zakończenia jeżeli zostało zakończone)
	Wartość zamówienia (brutto)

	1


	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
............................................................................................. 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
Załącznik nr 4
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy








miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2. posiada wiedzę i doświadczenie - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę spektrometrów promieniowania jonizującego, o wartości minimum 300 000 zł każda. 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi wykonanie zamówienia
4. posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającej wykonanie zamówienia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł .
                                                                                          .................................................

  podpis i pieczątka Wykonawcy 

   lub osoby upoważnionej 

Załącznik nr 5
........................................





.............................................................

pieczątka Wykonawcy    






miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

l) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................................................................

                                              


pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6
UMOWA nr ............. 2013 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie 

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  .......................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/7/2013 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa spektrometru do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia……………………..

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. spektrometr, komputer stacjonarny oraz urządzenie wielofunkcyjne (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy urządzenia do miejsca przeznaczenia),

b) dokonać instalację, kalibrację energetyczną i wydajnościową przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia.

c) zorganizować szkolenie użytkowników w języku polskim (2 dni, na miejscu instalacji).

d) Wykonawca zapewni dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim.

e) prowadzić serwis gwarancyjny.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim,

b) dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie do dnia 16.09.2013.

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.
2. Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę przedmiotu umowy, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, instalacji, kalibracji energetycznej i wydajnościowej przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

4. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie, po uruchomieniu urządzenia oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

6. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzenia fabrycznie nowego, realizującego wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będącego przedmiotem praw osób trzecich. 
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonego urządzenia (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za jego uszkodzenie podczas transportu. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania jego odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia. 
5. Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.
6. Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

8. Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ……………….i liczony jest od dnia dokonania instalacji i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

b) 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

c) 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

d) 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

e) 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy  oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

a) służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia; 

d) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

e) zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

f) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy; 

g) urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

h) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 

i) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego. 

§ 12

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2. W przypadku sporządzenia i podpisania również angielskojęzycznej wersji umowy, podstawą wykładni umowy jest wersja polskojęzyczna.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

  ………………………...                                                                       

……………………….

Załącznik nr 7
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy 








miejscowość i data

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę spektrometr do pomiaru stężenia aktywności nuklidów gamma promieniotwórczych dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/7/2013) na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję o tym, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej*
2) należę do grupy kapitałowej składającej się z następujących podmiotów*:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Uwaga: 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy wymienić wszystkie podmioty należące do danej grupy.
W przypadku przynależności do więcej niż jednej grupy należy wypełnić w stosunku do każdej grupy, do której Wykonawca należy.

........................................................................................................................







pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić



