Załącznik nr 1

........................................ 						..........................................................

##### pieczątka Wykonawcy   							miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/13/2013), ofertę przetargową składa:

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić

- Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: .........................................zł, w tym podatek VAT:................zł, stawka:..........%, wartość netto ………………..………………………….zł.

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie oferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne oraz umożliwiają pełne wykorzystanie oferowanego sprzętu.

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// ............................................................................................

- e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

........................................................................................

##### podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/13/2013).

1. Przedmiot zamówienia: Zestaw chromatografu gazowego z detekcją mas GC/MS

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model……………………………….

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromatograf gazowy z detektorem mas GC/MS | Chromatograf gazowy jedno-kanałowy na kolumny kapilarne standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS): - możliwość rozbudowy o źródła jonizacji PCI i NCI oraz gniazdo bezpośredniego nastrzyku; - elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień w chromatografie; kompletny, gotowy do pracy. |  |
|  |  | Dozownik typu „split/splitless”: - sterowany komputerowo; - temperatura pracy dozowników od +5(C powyżej temperatury pokojowej do co najmniej 450(C; - przepływ kontrolowany komputerowo za pomocą AFC. |  |
|  |  | Kontrola przepływów i ciśnienia: - zakres ciśnień od 0 do co najmniej 970 kPa; - stosunek podziału na dozowniku od 0 do co najmniej 9999,9; - przynajmniej 7 stopni programowania przepływu lub ciśnienia; - tryb utrzymania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury. |  |
|  |  | Piec do kolumn: - temperatura pracy od +4(C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450(C; - pojemność komory pomiarowej co najmniej 13 l; - co najmniej 20 programów (narostów) temperaturowych (możliwość ustawienia programu z chłodzeniem) - programowalny zakres szybkości zmiany temperatury: co najmniej w zakresie od -250 do 250(C/min.; - szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50(C poniżej 3,5 min. |  |
|  |  | Detektor mas musi spełniać co najmniej następujące wymagania: - detektor MS typu kwadrupolowy analizator mas z jonizacją elektronową EI (electron impact) z dwoma żarnikami (filamentami) i możliwością rozbudowy o jonizację chemiczną dodatnią i ujemną; - możliwość rozbudowy o gniazdo bezpośredniego dozowania; - przepływ gazu nośnego przez kolumnę do co najmniej 15 ml/min.; - metalowy analizator kwadrupolowy z tzw. „prefiltrem” - oktopolem ochronnym; - jonizacja typu „electron impact” (EI); - dwa żarniki (filamenty) w źródle jonów, łatwa wymiana przez użytkownika; - zakres energii źródła jonizacji: 10-200 eV, regulacja temperatury od 140 do co najmniej 300ºC; - czułość przyrządu Scan i SIM: EI S/N ≥ 850:1 (RMS) dla 1 pg OFN; - minimalny zakres masowy detektora: 1,5-1090 m/z; - pompa próżniowa turbomolekularna różnicowa o wydajności co najmniej 350 l/s dla He, pompa rotacyjna o wydajności co najmniej 30 l/min.; - możliwość pracy z kolumnami „wide bore” 0,53 mm; - szybkość skanowania: do co najmniej 20000 amu/sec z częstotliwością zbierania danych do co najmniej 50 Hz w trybie Scan i do co najmniej 100 Hz w trybie SIM; - tryb SIM: pomiar co najmniej 64 kanałów z możliwością oznaczania do co najmniej 128 grup w każdym kanale; - zakres dynamiczny: co najmniej 8x106; - stabilność sygnału: co najmniej 0,1 amu na 48 godz.; - wszelkie potrzebne części służące do instalacji zestawu; - najnowsza biblioteka widm NIST. |  |
|  |  | Dodatkowe funkcje przyrządu: - wyświetlacz LCD wbudowany w przyrząd; - wbudowane tzw. „inteligentne” funkcje auto-diagnostyczne; - tryb pracy ekonomicznej umożliwiający zmniejszenie poboru energii w trybie gotowości oraz w trybie analitycznym; - system do szybkiej wymiany wkładki szklanej w dozowniku bez konieczności zapowietrzania próżni detektora MS. |  |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek: | - co najmniej 12 pozycyjny; - możliwość rozbudowy do co najmniej 150 pozycji; - objętość nastrzyku: od 0,1 do co najmniej 200 (l zależnie od użytej strzykawki; - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 5 (l do co najmniej 250 (l; - możliwość do co najmniej 99 powtórzeń dla tej samej próbki; - zmienne szybkości ruchu strzykawki; - zmienne szybkości ruchu tłoka strzykawki; - współczynnik przeniesienia: 10-4; - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej; - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika; - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, wzorca wewnętrznego i rozpuszczalnika; - możliwość rozbudowy do podajnika z dwiema wieżami umożliwiającymi jednoczesne nastrzyki; - zestaw startowy zawiera co najmniej 100 fiolek o pojemności 2 ml z nakrętkami i uszczelkami; - kompletny, gotowy do pracy. |  |
| 3 | Zatężacz próbki Purge and Trap: | Aparat przeznaczony do współpracy z GC/MS, przygotowywania i podawania próbek, do analizy lotnych związków organicznych (VOC) w wodzie, glebie, szlamie, osadzie, wyposażony w: - elektroniczne sterowanie przepływem gazu; - program sprawdzający szczelność systemu; - pułapki ogrzewane bezpośrednio (oporowo), szybkość grzania ponad 1000 ºC/min. do co najmniej 450ºC; - wbudowany samo-regenerujący się moduł osuszania próbki przed podaniem jej do GC (zapewnia minimalne przenoszenie kondensacji do systemu chromatograficznego); - oprogramowanie współpracujące z Windows, pozwalające na współpracę z GC i umożliwiające programowanie sekwencji analiz; - podgrzewaną linię do przesyłania próbki do GC, temperatura grzania do co najmniej 295 ºC; - ekran dotykowy do sterowania urządzeniem i wizualizacji stanu pracy; - możliwość podawania ręcznie próbek wodnych; - czujnik ilości dla próbek wodnych (zabezpieczenie przed zalaniem urządzenia); - czujnik piany z funkcją rozbijania piany zabezpieczający przed zanieczyszczeniem systemu; - moduł pH-metru (kalibracja automatyczna, w programowanych odstępach czasu z buforów podłączonych na stałe) do pomiaru pH analizowanej próbki wody natychmiast po przedmuchaniu i udostępnienie wyników w formie również do przesłania do LIMS, zakres pomiaru pH od 0 do 14 z precyzją ± 0,1 jednostek pH; - moduł umożliwiający analizy z rurek absorpcyjnych (6mm lub ¼”) – desorpcja w temperaturze programowanej do co najmniej 350 ºC; - automatyczny podajnik (co najmniej 50 pozycji) służący do automatycznego podawania próbek wody, szlamu, błota, osadu, gleby, wyposażony w: a) grzanie próbki, zakres grzania dla próbek gleby do co najmniej 250ºC; b) mieszadło magnetyczne do mieszania próbki ; c) programowalne rozcieńczanie; d) programowane dodawanie dwóch zamiennych wzorców wewnętrznych; e) płukanie wszystkich linii próbki wodą o temperaturze 100 ºC, poprzedzające przedmuchiwanie linii helem; f) przedmuchiwanie igły; g) programowalna wielkość próbki; h) sterowanie programem współpracującym z Windows; i) grzaną linię przesyłającą próbkę do pułapki Purge and Trap j) programowalne sekwencje analiz; k) możliwość rozbudowy o chłodzenie do temp 4ºC; l) zestaw eksploatacyjny (fiolki 40 ml - co najmniej 60 szt., mieszadła - co najmniej 20 szt.). Aparat musi być kompletny, gotowy do pracy. |  |
| 4 | Dodatkowe wyposażenie przyrządu | - zestaw instalacyjny: rurki, złącza, filtry gazu nośnego; - zestaw startowy; - zestaw narzędzi; - kolumna kapilarna do GC/MS, długość: 30 m, średnica wewnętrzna: 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej: 0,25 mikrometra, faza stacjonarna: 5%-fenylo,95%-dimetylopolisiloksan; - reduktor dwustopniowy do helu o wysokiej czystości, typ C 200/2A lub równoważny; - zestaw eksploatacyjny, na co najmniej 1 rok pracy, do GCMS zawierający: a) co najmniej 1 strzykawkę o pojemności 10µl do automatycznego podajnika; b) zaciski do strzykawki, co najmniej 5 szt.; c) uszczelki (septy) wysokotemperaturowe, co najmniej 50 szt.; d) wkładki szklane do dozownika, typu split, co najmniej 2 szt.; e) uszczelki O-ring 4D, co najmniej 5 szt.; f) ferule do kolumn kapilarnych (GVF/004 - co najmniej 10 szt., GVF/005 - co najmniej 10 szt.); g) żarnik do źródła jonów, co najmniej 2 szt.; h) izolator ceramiczny do źródła jonów; i) papier ścierny do czyszczenia źródła jonów. |  |
| 5 | Oprogramowa-nie | Oprogramowanie do GC/MS umożliwiające: - pełną kontrolę zestawu, - zbieranie i opracowanie danych, - przeszukiwanie bibliotek widm, - tworzenie własnych bibliotek, - analizę wyników i tworzenie makr użytkownika, - tworzenie raportów w języku angielskim, Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 6 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

2. Przedmiot zamówienia: Komputer sterujący zestawem chromatografu gazowego

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Specyfikacja elementów | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: | Procesor x86 zapewniający minimum 6600 punktów w benchmarku PassMark – CPU (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html); |  |
| 2 | Pamięć: | min. 4 GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; |  |
| 3 | Dysk twardy: | SATA, pojemność minimum 500 GB, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min., wielkość pamięci cache min. 32MB; |  |
| 4 | Nagrywarka DVD | Komputer wyposażony w Nagrywarkę DVD |  |
| 5 | Karta sieciowa | Komputer wyposażony w kartę sieciową |  |
| 6 | Zestaw klawiatura i mysz | bezprzewodowy, praca w paśmie 2,4 GHz, zasięg do 10 m, klawiatura pełnowymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, mysz uniwersalna dla prawo- i leworęcznych, komplet baterii w zestawie; |  |
| 7 | System operacyjny | Polskojęzyczny Windows 7 Professional SP1 64-bitowy |  |
| 8 | Monitor | obszar aktywny min. 21”; |  |
| 9 | Gwarancja | jednostka centralna: min. 24 miesiące monitor: min. 24 miesiące zestaw klawiatura i mysz: min. 3 lata. |  |

Przykład zestawu mysz i klawiatura spełniającego powyższe wymagania: Logitech Wireless Desktop MK 330

3. Przedmiot zamówienia: Drukarka atramentowa

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model…………………...

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Specyfikacja elementów | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Atramentowa |  |
| 2 | Liczba wkładów drukujących | 4 szt. |  |
| 3 | Normatywny cykl pracy | Min. 20 000 stron miesięcznie, format A4 |  |
| 4 | podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |  |
| 5 | prędkość druku | mono min. 20 str./min. kolor min. 16 str./min. |  |
| 6 | Rozdzielczość druku | rozdzielczość w pionie/poziomie mono min. 1200 dpi / 600 dpi rozdzielczość w pionie/poziomie kolor min. 4800 dpi / 1200 dpi |  |
| 7 | Obsługiwane nośniki | Papier (zwykły, zwykły gruby papier, do drukarek atramentowych, fotograficzny), papiery specjalne, koperty, papier do druku broszur, karty okolicznościowe, papier błyszczący i matowy, karton |  |
| 8 | Obsługiwane formaty nośników | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6 JIS: B5, B6, B7 od 76 x 127 do 216 x 355 mm |  |
| 9 | pamięć | min. 64 MB |  |
| 10 | łączność | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n |  |
| 11 | Obsługiwane języki drukarek | PCL |  |
| 12 | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (z dodatkiem SP3) lub nowszy (32-bitowy); Mac OS X v10.5lub v10.6 Linux |  |
| 13 | Drukowanie dwustronne | Automatyczny |  |
| 14 | Waga | do 11 kg |  |
| 15 | Uwagi | W komplecie startowe wkłady, przewód, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; kabel USB; instrukcja wprowadzająca; kabel zasilania |  |
| 16 | Gwarancja | Producenta, min. 12 m-cy |  |

Przykład drukarki spełniającej powyższe wymagania: HP 8100.

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia...............................................................................................

- w następujących godzinach ..............................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (DOSTAW)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę chromatografu gazowego, o wartości minimum 250 000zł każda

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane | Opis przedmiotu dostawy | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/13/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

      - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

      - posiada wiedzę i doświadczenie - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę chromatografu gazowego, o wartości minimum 250 000 zł każda.

      - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi wykonanie zamówienia

      - posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającej wykonanie zamówienia.

.................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 5

........................................						.............................................................

pieczątka Wykonawcy    							miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/13/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

### UMOWA nr ............. 2013 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  .......................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/13/2013 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia……………………..

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy do miejsca przeznaczenia),

- dokonać instalację przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia,

- zorganizować szkolenie użytkowników w języku polskim z instalacji i obsługi aparatu (2 dni, na miejscu instalacji),

- zapewnić dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- prowadzić serwis gwarancyjny.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę przedmiotu umowy, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie, po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będących przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za ich uszkodzenie podczas transportu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

- Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.

- Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ……………….i liczony jest od dnia dokonania instalacji i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

- 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy  oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 8

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….

Załącznik nr 7

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy 									miejscowość i data

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu chromatografu gazowego z detektorem mas GC/MS z jonizacją elektronową (EI) dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/13/2013) na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję o tym, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- należy do grupy kapitałowej składającej się z następujących podmiotów*:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- nie należy do grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej