











Załącznik nr 1

........................................ 





..........................................................
 pieczątka Wykonawcy   






miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013), ofertę przetargową składa: 

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

· składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

· jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić                                                 

1. Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: .........................................zł, w tym podatek VAT:................zł, stawka:..........%, wartość netto ………………..……………………………zł. 

2. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. Oświadczamy, że wszystkie oferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne oraz umożliwiają pełne wykorzystanie oferowanego sprzętu.
6. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 21 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.
7. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
12. Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

13. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

                                   

         ( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

· należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

14. Internet : http:// ............................................................................................

15. e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

16. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

         ........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 Załącznik nr 2
........................................






........................................................

 pieczątka Wykonawcy  







miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013).
1. Przedmiot zamówienia: Zestaw chromatografu gazowego z generatorem wodoru
Producent urządzenia:…………………………………………………...........
Oferowany model……………………………….
Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja

	1
	Chromatograf gazowy
	Chromatograf gazowy:

- programowanie przepływów i temperatury,

- standardowo przystosowany do ultra-szybkiej chromatografii

- kompletny, gotowy do pracy; 
	

	
	
	Dozownik  typu „split/splitless”

- Sterowany komputerowo 

- z kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym

- z pełną automatyczną kontrolą podziału poprzez sterowanie przepływem lub stosunkiem podziału 

- temperatura pracy dozowników od +4oC powyżej temperatury otoczenia do +450oC
	

	
	
	Dozownik  do drugiego kanału typu split/splitless 

- z elektroniczną kontrolą przepływu gazu, dostosowany do wysokich ciśnień 
	

	
	
	Kontrola przepływów i ciśnienia:

- zakres ciśnień od 0 do co najmniej 970 kPa, 

- elektroniczno-cyfrowe sterowanie ciśnienia i przepływów typu AFC i APC,

- zakres przepływu do co najmniej 1200 ml/min

- przynajmniej 7 stopni programowania przepływu lub ciśnienia 

- tryb utrzymania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury 

- maksymalny podział na dozowniku od 0 do co najmniej 9999,9
	

	
	
	Piec do kolumn:

- co najmniej 20 programów narostów temperaturowych w czasie pomiaru

- temperatura pracy od 5oC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 450oC, możliwość programowania co 1oC

- maksymalna szybkość grzania: 120oC/min 

- szybkie chłodzenie pieca (szybkość chłodzenia pieca z 450oC do 50oC poniżej 3,5 min)
	

	
	
	Dodatkowe funkcje przyrządu:

- duży wbudowany wyświetlacz LCD pozwalający na obserwację parametrów oraz chromatografu w czasie rzeczywistym analizy
	

	
	
	Detektor FID

- zakres liniowości: 10^7,

- czułość: <1,5 pg C/s,

- szybkość zbierania danych 250 Hz, 

- rejestracja plików o czasie trwania poniżej jednej sekundy

- możliwość pracy z kolumnami kapilarnymi o średnicy 0,1 mm ID

- funkcja automatycznego dostosowania ciśnienia do programu temperaturowego pieca 

- maksymalna temperatura pracy +450oC.
	

	
	
	Detektor ECD

- zakres liniowości: 10^4

- elektroniczno-cyfrowa kontrola przepływu

- czułość detektora ECD: nie gorsza niż 6 fg/s
- szybkość zbierania danych 250 Hz, rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy

- system umożliwiający szybkie przestawienie się na detektor ECD (detektor ECD jest w stanie gotowości),
	

	2


	Automatyczny podajnik próbek:
	- Kompletny, gotowy do pracy

- co najmniej 12 pozycyjny

- objętość nastrzyku: od 0,1 do co najmniej 200 µl zależnie od użytej strzykawki

- możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 µl do co najmniej 250 µl

- możliwość do co najmniej 99 powtórzeń dla tej samej próbki

- zmienna szybkość ruchu strzykawki

- zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki

- współczynnik przeniesienia: <10-4
- możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej

- możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika

- możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, standardu wewnętrznego i rozpuszczalnika

- zestaw startowy zawierający co najmniej 100 fiolek o pojemności 2 ml z nakrętkami i uszczelkami
	

	3
	Dodatkowy podajnik
	Automatyczny podajnik na co najmniej 12 próbek z zestawem instalacyjnym do automatycznego dozownika dla drugiego kanału
	

	4
	Generator Wodoru dla Detektora FID 
	- wydajność co najmniej 100 ml/min

- czystość wytwarzanego wodoru 99,9995

- ciśnienie regulowane w zakresie od 0 do co najmniej 100 psi

- metoda produkcji wodoru nie wymagająca użycia żrących odczynników 

- automatyczny system uzupełniania wody w zbiorniku

- wbudowany w generator czujnik poziomu wody w zbiorniku, wyłączający generator przy zbyt niskim poziomie wody

- produkcja wodoru na żądanie, wbudowany czujnik przepływu (wodór nie jest zbierany (magazynowany) w generatorze)

- wbudowany w generator czujnik nadciśnienia, wyłączający generator w momencie przekroczenia powyżej 15% ustawionej wartości

- autodiagnostyka po włączeniu generatora

- wbudowany w generator czujnik wycieku wodoru, z sygnalizacją dźwiękową
	

	5
	Dodatkowe wyposażenie przyrządu
	- 2 kolumny kapilarne o dł. 30m, średnica wewnętrzna: 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej: 0,25 mikrometra
- Zestaw instalacyjny: rurki, złącza, pułapka węglowodorowa, pułapka tlenowa, reduktory butlowe dwustopniowe do gazu nośnego (helu) i sprężonego powietrza

- zestaw eksploatacyjny na co najmniej 1 rok pracy zawierający co najmniej 1 strzykawkę o pojemności 10 µl do automatycznego podajnika, zaciski do strzykawki co najmniej 5 szt.; uszczelki (septy) wysokotemperaturowe co najmniej 50 szt., ferule do kolumn kapilarnych co najmniej 10 szt. - zestaw narzędzi
	

	6
	Oprogramowa-nie


	Oprogramowanie umożliwiające:

- sterowanie chromatografem, detektorami i automatycznym podajnikiem oraz walidację, 

- zbieranie przetwarzanie i archiwizację danych, 

- oprogramowanie w języku angielskim, pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym

- instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	7
	Gwarancja
	min. 24 miesiące
	


2. Przedmiot zamówienia: Komputer sterujący zestawem chromatografu gazowego
Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

	Lp.
	Specyfikacja elementów
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja

	1
	Procesor
	Procesor x86 zapewniający minimum 5800  punktów w benchmarku PassMark – CPU (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html)
	

	2
	Płyta główna
	Min. 2 x USB 3.0

Min 8 x USB 2.0

1 x PCIe 3.0 x16

1x PCIe 2.0 x16

1x PCIe 2.0 x1

3x PCI

2x port SATAIII

4x port SATAII
	

	3
	Pamięć
	Min.4GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1333MHz 
	

	4
	Dysk twardy
	SATA 600, pojemność minimum 500GB, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min, wielkość pamięci cache 64MB
	

	5
	Karta dźwiękowa
	Min. 6-kanałowa High Definition Audio, zintegrowana z płytą główną, z funkcją wykrywania wtyczki, obsługa wielu strumieni, funkcja zmiany przeznaczenia gniazda na panelu przednim
	

	6
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps zintegrowana z płytą główną
	

	7
	Karta graficzna
	Rodzaj pamięci GDDR5, wielkość zainstalowanej pamięci 1024MB, z obsługą CUDA, direct 11, OpenGL 3.2, wyjście D-SUB,DVI, HDMI, minimum 1300 punktów w benchmarku PassMArk G3D (wg tabeli na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html)
	

	8
	Nagrywarka DVD
	Interfejs SATA, w kolorze obudowy, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania
	

	9
	Obudowa
	ATX, midi Tower, w kolorze czarnym, gniazda USB na przednim panelu min 2 szt., boczny kanał wentylacyjny
	

	10
	Zasilacz ATX
	- Zasilacz ATX - Moc całkowita min: 500Wat, filtr przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowa, przeciwprzeciążeniowy,  wentylator 120mm
	

	11
	System operacyjny
	System operacyjny - Polskojęzyczny Windows 7 Home Premium SP1 64-bitowy
	

	12
	Monitor
	Monitor - Obszar aktywny min. 21,5” panoramiczny, czas reakcji matrycy min 5ms, jasność min 250cd/m2, gwarancja producenta min 24 miesiące 
	

	13
	Klawiatura i mysz (zestaw)
	Bezprzewodowy, praca w paśmie 2,4GHz, zasięg do 10m, klawiatura pełno wymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, mysz uniwersalna dla prawo- i leworęcznych, komplet baterii w zestawie 
	

	14
	Gwarancja
	Jednostka centralna - min 24 miesiące,

Zestaw klawiatura i mysz  - min 3 lata,

Monitor - producenta min. 24 miesiące.
	


Przykład zestawu mysz i klawiatura spełniającego powyższe wymagania: Logitech Wireless Desktop MK 330
3. Przedmiot zamówienia: Drukarka atramentowa
Producent urządzenia:…………………………………………………...........
Oferowany model…………………...
Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….
	Lp.
	Specyfikacja elementów
	Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji 
	Oferowane warunki,  parametry, oraz gwarancja



	1
	Technologia druku
	Atramentowa
	

	2
	Liczba wkładów drukujących
	4 szt.
	

	3
	Normatywny cykl pracy
	Min. 20 000 stron miesięcznie, format A4
	

	4
	podajnik papieru
	Min. 250 arkuszy
	

	5
	prędkość druku
	mono min. 20 str./min. kolor min. 16 str./min. 
	

	6
	Rozdzielczość druku
	rozdzielczość w pionie/poziomie mono min. 1200 dpi / 600 dpi 

rozdzielczość w pionie/poziomie kolor  min. 4800 dpi / 1200 dpi 
	

	7
	Obsługiwane nośniki
	Papier (zwykły, zwykły gruby papier, do drukarek atramentowych, fotograficzny), papiery specjalne, koperty, papier do druku broszur, karty okolicznościowe, papier błyszczący i matowy, karton
	

	8
	Obsługiwane formaty nośników
	ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6 JIS: B5, B6, B7 od 76 x 127 do 216 x 355 mm
	

	9
	pamięć
	min. 64 MB
	

	10
	łączność
	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
	

	11
	Obsługiwane języki drukarek
	PCL
	

	12
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (z dodatkiem SP3) lub nowszy (32-bitowy); Mac OS X v10.5lub v10.6 Linux
	

	13
	Drukowanie dwustronne
	Automatyczny
	

	14
	Waga
	do 11 kg
	

	15
	Uwagi
	W komplecie startowe wkłady, przewód, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD; kabel USB; instrukcja wprowadzająca; kabel zasilania
	

	16
	Gwarancja 
	Producenta, min. 12 m-cy
	


Przykład drukarki spełniającej powyższe wymagania: HP 8100.
* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

  -w następujące dni tygodnia...............................................................................................

 - w następujących godzinach ..............................................................................................








............................................................................................

 (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )
Załącznik nr 3
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy








miejscowość i data

  WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (DOSTAW)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch głównych dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, 
tj. każde obejmujące dostawę chromatografu gazowego, o wartości minimum 80 000zł brutto każda
	L.p.
	Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane
	Opis przedmiotu dostawy  
	Terminy  realizacji

(termin rozpoczęcia i termin   zakończenia jeżeli zostało zakończone)
	Wartość zamówienia (brutto)

	1


	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
............................................................................................. 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)
Załącznik nr 4
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy








miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2. posiada wiedzę i doświadczenie - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch głównych dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę chromatografu gazowego, o wartości minimum 80 000 zł każda. 
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi wykonanie zamówienia
4. posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającej wykonanie zamówienia.
                                                                                          .................................................

  podpis i pieczątka Wykonawcy 

   lub osoby upoważnionej 

Załącznik nr 5
........................................





.............................................................

pieczątka Wykonawcy    






miejscowość i data
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

l) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................................................................

                                              


pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
Załącznik nr 6
UMOWA nr ............. 2013 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie 

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  .......................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/15/2013 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia……………………..

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy do miejsca przeznaczenia),

b) dokonać instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia,
c) zorganizować szkolenie użytkowników w języku polskim z instalacji i obsługi aparatu (2 dni, na miejscu instalacji),
d) zapewnić dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,
e) prowadzić serwis gwarancyjny.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

b) dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

1. Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.
2. Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę przedmiotu umowy, koszty zapakowania i transportu do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszty instalacji i uruchomienia, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz koszt przeprowadzenia szkolenia użytkowników przedmiotu zamówienia.

4. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie, po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

6. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będących przedmiotem praw osób trzecich. 
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za ich uszkodzenie podczas transportu. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia. 
5. Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.
6. Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
7. W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

8. Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ……………….i liczony jest od dnia dokonania instalacji i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

b) 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

c) 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

d) 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

e) 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy  oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

a) służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia; 

d) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

e) zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

f) zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy; 

g) urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

h) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 

i) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego. 

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

  ………………………...                                                                       

……………………….

Załącznik nr 7
........................................






........................................................

pieczątka Wykonawcy 








miejscowość i data

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorami FID i ECD dla Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/15/2013) na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję o tym, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

1) należy do grupy kapitałowej składającej się z następujących podmiotów*:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2) nie należy do grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................







pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



