Załącznik nr 1

........................................ 						..........................................................

##### pieczątka Wykonawcy   							miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014), ofertę przetargową składa:

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że składamy ofertę na pakiet nr: .........................

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 9 maja 2014r.

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników sprzętu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

-  należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// ............................................................................................

- e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

........................................................................................

##### podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2.1

........................................							.......................................................

##### pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET I

| Lp. | Urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Prądomierz nr 1 | szt. | 1 |  |  |  |
| CENA OFERTY ŁĄCZNIE WRAZ PODATKIEM VAT : |  |

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU

*Cena  musi obejmować :

- wartość przedmiotu zamówienia i podatek VAT.

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zapakowania i transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia oraz koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego, a także koszty przeszkolenia użytkowników sprzętu.

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 2.2

........................................							.......................................................

##### pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET II

| Lp. | Urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Prądomierz nr 2, przeznaczony na statek naukowo-badawczy s/y Oceania | szt. | 1 |  |  |  |
| CENA OFERTY ŁĄCZNIE WRAZ PODATKIEM VAT : |  |

UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU

*Cena  musi obejmować :

- wartość przedmiotu zamówienia i podatek VAT.

- wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym zapakowania i transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia oraz koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego a także koszty przeszkolenia użytkowników sprzętu.

W związku z klasyfikacją statku naukowo-badawczego „Oceania” w grupowaniu PKWiU 30.11.33.0 „Statki badawcze, morskie” dostawy urządzeń (sprzętu) na statek posiadają zerową stawkę VAT

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3.1

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

PAKIET I

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014).

Przedmiot zamówienia: Prądomierz nr 1 – 1 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………….

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:………………………………………….

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość pomiarowa 150 kHz broadband |  |
| 2 | Rozdzielczość nie mniejsza niż 1mm/s, |  |
| 3 | zakres max. pomiaru prędkości: +/- 10m/s, |  |
| 4 | częstość próbkowania 1 Hz, |  |
| 5 | dokładność nie mniejsza niż +/- 5mm/s |  |
| 6 | Programowalne komórki pomiarowe o rozmiarze 2 – 24 m i ilości 1-255 |  |
| 7 | Kąt wiązki akustycznej 20o, szerokość wiązki 4o |  |
| 8 | Pamięć wewnętrzna 2 sloty PCMCIA – nie mniej niż 4GB (Zamawiający nie definiuje pojemności pamięci wewnętrznej, dopuszcza standardową pojemność pamięci wewnętrznej montowaną w prądomierzach przez producenta.) |  |
| 9 | Komunikacja zewnętrza przy użyciu RS232 |  |
| 10 | Głębokość pracy do 3000 m |  |
| 11 | Zintegrowany czujnik ciśnienia o dokładności nie mniejszej niż +/- 0.25% zakresu (max. do 4000m) |  |
| 12 | Pomiar w oparciu o 4 przetworniki akustyczne w konfiguracji convex |  |
| 13 | Zasobnik baterii zintegrowany z urządzeniem |  |
| 14 | Wewnętrzny kompas i przechyłomierz o dokładności nie mniejszej niż +/- 0.5o , max. przechył +/- 15o |  |
| 15 | Zintegrowany czujnik temperatury o zakresie -5 – 45oC i rozdzielczości nie mniejszej niż 0.01oC |  |
| 16 | Możliwość pracy w orientacji up/downwardlooking |  |
| 17 | Nominalny zasięg pomiaru 300m |  |
| 18 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :.........................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .................................................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.......................................................................................................................................

- w następujących godzinach ......................................................................................................................................

Serwis pogwarancyjny : :........................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .................................................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.......................................................................................................................................

- w następujących godzinach ......................................................................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3.2

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

PAKIET II

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014).

Przedmiot zamówienia: Prądomierz nr 2, przeznaczony na statek naukowo-badawczy s/y Oceania – 1 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………………..

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:………………………………………………

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość pomiarowa 300 kHz broadband |  |
| 2 | Rozdzielczość nie mniejsza niż 0.1cm/s, |  |
| 3 | zakres max. +/- 20m/s, |  |
| 4 | częstość próbkowania programowalna do 10 Hz, |  |
| 5 | dokładność nie mniejsza niż 0.5% prędkości wody. |  |
| 6 | Programowalne komórki pomiarowe w ilości 1-255 |  |
| 7 | Kąt wiązki akustycznej 20o |  |
| 8 | Pamięć wewnętrzna 2 sloty PCMCIA – nie mniej niż 4GB (Zamawiający nie definiuje pojemności pamięci wewnętrznej, dopuszcza standardową pojemność pamięci wewnętrznej montowaną w prądomierzach przez producenta) |  |
| 9 | Komunikacja zewnętrza przy użyciu RS232 |  |
| 10 | Głębokość pracy do 6000 m |  |
| 11 | Zintegrowany czujnik ciśnienia |  |
| 12 | Pomiar w oparciu o 4 przetworniki akustyczne w konfiguracji convex |  |
| 13 | Zasobnik baterii zintegrowany z urządzeniem |  |
| 14 | Wewnętrzny kompas i przechyłomierz o dokładności nie mniejszej +/- 0.5o , max. przechył +/- 15o |  |
| 15 | Zintegrowany czujnik temperatury o zakresie -5 – 45oC i rozdzielczości nie mniej niż 0.01oC |  |
| 16 | Możliwość pracy w konfiguracji up/downwardlooking z synchronizacją z drugim urządzeniem |  |
| 17 | Nominalny zasięg pomiaru 100m |  |
| 18 | Programowalna opcja referencji dennej przy pomiarach prędkości przepływu. |  |
| 17 | Programowalna opcja pracy w modzie opuszczania prądomierza („Lowered”) |  |
| 18 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :.........................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .................................................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.......................................................................................................................................

- w następujących godzinach ......................................................................................................................................

Serwis pogwarancyjny : :........................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .................................................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.......................................................................................................................................

- w następujących godzinach ......................................................................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 4

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW (ZAMÓWIEŃ)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane | Opis przedmiotu dostawy | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie:

dla Pakietu I - co najmniej jedną dostawę prądomierza, o wartości minimum 150 000 zł brutto,

dla Pakiet II - co najmniej jedną dostawę prądomierza, o wartości minimum 80 000 zł brutto.

.............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku w odniesieniu do Pakietu I oraz Pakietu II;

- posiadania wiedzy i doświadczenia –

Pakiet I - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującej dostawę prądomierza, o wartości minimum 150 000 zł brutto;

Pakiet II - w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującej dostawę prądomierza, o wartości minimum 80 000 zł brutto;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zapewniającymi wykonanie zamówienia – dotyczy Pakietu I oraz Pakietu II;

- posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia – dotyczy Pakietu I oraz Pakietu II.

.................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

........................................						.............................................................

pieczątka Wykonawcy    							miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących – II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 7

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy 									miejscowość i data

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących - II dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/4/2014) informuję o tym, że Wykonawca:

- należy do grupy kapitałowej składającej się z następujących podmiotów*:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

- nie należy do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 8

### UMOWA nr ............. 2014 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, posiadającym NIP 5851004839 zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ....................................................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...................................................................................................................

zarejestrowanym  w ........................................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ...........................................….                      REGON          ..........................................................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/2/2014 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

- Zamówienie jest finansowane/współfinansowane w ramach projektu:

  - „Source and transformation of Chromophoric Dissolved Organic Matter and its role in surface ocean heating and carbon cycling in Nordic Seas and European Arctic” (CDOM-HEAT) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dotyczy Pakietu I),

  - "Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area" (AWAKE-2) realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (dotyczy Pakietu I i II).

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawę dwóch akustycznych prądomierzy profilujących typu ADP/ADCP (Acoustic Doppler Profiler/Acoustic Doppler Current Profiler) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia…………………….. w zakresie Pakietu………………………...

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy urządzenia do miejsca przeznaczenia),

- zapewnić kompletną dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim,

- prowadzić serwis gwarancyjny,

- wskazać serwis pogwarancyjny,

- dokonać przeszkolenia użytkowników z obsługi sprzętu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim,

- oprogramowanie do akwizycji, „procesingu” i wizualizacji danych, współpracujące z dostarczanym urządzeniem/urządzeniami (na nośniku CD).

- dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie do dnia 9 maja 2014r.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.

- W związku z klasyfikacją statku naukowo-badawczego „Oceania” w grupowaniu PKWiU 30.11.33.0 „Stawki badawcze, morskie” dostawy urządzeń (sprzętu) na statek posiadają zerową stawkę VAT (dotyczy Pakietu II).

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zapakowania i transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia oraz koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego, a także koszty przeszkolenia użytkowników sprzętu.

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników sprzętu.

- Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dokonaniu przeszkolenia użytkowników sprzętu.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będących przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za ich uszkodzenie podczas transportu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania jego odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

- Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.

- Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ……………….i liczony jest od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

- 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 8

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….