Załącznik nr 1A

........................................ 						..........................................................

##### pieczątka Wykonawcy   							miejscowość i data

- FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN – PAKIET I (nr postępowania IO/ZP/8/2014), ofertę przetargową składa:

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić

Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Pompa izokratyczna | szt. | 3 |  |  |  |
| 2 | Degazer | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Termostat do kolumn | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Autosampler | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Zestaw złączek i kapilar | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Komputer sterujący | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | upgrade oprogramowania HPLC + dodatkowa licencja | szt. | 1 |  |  |  |
| CENA OFERTY (WRAZ PODATKIEM VAT ): |  |  |  |  |  |  |

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie oferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne oraz umożliwiają pełne wykorzystanie oferowanych urządzeń w połączeniu ze sprzętem już posiadanym przez Zamawiającego.

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i/lub 6B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// ............................................................................................

- e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

........................................................................................

##### podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1B

........................................ 						..........................................................

##### pieczątka Wykonawcy   							miejscowość i data

- FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN – PAKIET II (nr postępowania IO/ZP/8/2014), ofertę przetargową składa:

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić

Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Detektor fluorescencyjny | szt. | 1 |  |  |  |
| CENA OFERTY (WRAZ PODATKIEM VAT) : |  |  |  |  |  |  |

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Oświadczamy, że wszystkie oferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne oraz umożliwiają pełne wykorzystanie oferowanych urządzeń w połączeniu ze sprzętem już posiadanym przez Zamawiającego.

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A i/lub 6B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez  ........................................................................................................................................

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// ............................................................................................

- e-mail ................................@.....................................tel:............................................,Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

........................................................................................

##### podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2A

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN – PAKIET I (nr postępowania IO/ZP/8/2014).

1. Przedmiot zamówienia: Urządzenia do chromatografu cieczowego

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model……………………………….

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa izokratyczna z głowicą analityczną, umożliwiająca tworzenie gradientu wysokociśnieniowego | Głowica pompy: 10 ml/min, wykonana z tytanu Maksymalne ciśnienie: 400 bar (40 MPa) Zakres przepływu: 0,001-10 ml/min Dokładność przepływu: ±1 % Precyzja przepływu: ≤ 0,5% RSD Zabezpieczenia: programowalne Pmin i Pmax Sterowanie: poprzez złącze RS232 lub LAN |  |
| 2 | Degazer | Maksymalny przepływ: 10 ml/min Ilość kanałów: 4 Skuteczność odgazowania: < 0,5 ppm O2 przy 1 ml/min Objętość martwa: 480μl na kanał |  |
| 3 | Termostat do kolumn | Zakres temperatur: ≥ 5-80°C Szybkość grzania/chłodzenia: ≥ 2 °C/min Dokładność: ± 0,2 °C Stabilność: ± 0,1 °C Ilość kolumn: 4 kolumny do 20mm OD i 350mm długości |  |
| 4 | Autosampler | Ilość próbek: karuzela: 84 fiolek x 1,5ml Możliwość programowanego dodawania reagentów Pojemność nastrzyku: 1-5000µl Pętla dozująca: 100 µl, z możliwością częściowego wypełnienia pętli dozującej Czas analizy: min. 9h Ilość nastrzyków na fiolkę: maks. 9 Powtarzalność nastrzyków: ≤ 0,3% RSD przy całkowitym wypełnieniu pętli dozującej; ≤0,5% RSD przy częściowym wypełnieniu pętli dozującej Przenoszenie próbki: ≤ 0,05% przy włączonym płukaniu igły |  |
| 5 | Zestaw złączek i kapilar | Umożliwiające uruchomienie zestawu |  |
| 6 | Gwarancja dla urządzeń | min. 24 miesiące |  |

2. Przedmiot zamówienia: Komputer sterujący z monitorem LCD

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Specyfikacja elementów | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: | Procesor x86 zapewniający minimum 9410 punktów w benchmarku PassMark – CPU (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) |  |
| 2 | Płyta główna | Min. 2 x USB 3.0 Min 8 x USB 2.0 1 x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x16 1x PCIe 2.0 x1 3x PCI 2x port SATAIII 4x port SATAII |  |
| 3 | Pamięć: | Min.8GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1600MHz |  |
| 4 | Dysk twardy: | SATA 600, pojemność minimum 1TB, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min, wielkość pamięci cache 64MB |  |
| 5 | Karta dźwiękowa | Min. 6-kanałowa High Definition Audio, zintegrowana z płytą główną, z funkcją wykrywania wtyczki, obsługa wielu strumieni, funkcja zmiany przeznaczenia gniazda na panelu przednim |  |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps zintegrowana z płytą główną |  |
| 7 | Karta graficzna | Rodzaj pamięci GDDR5, wielkość zainstalowanej pamięci 1GB, HDMI, DVI, minimum 980 punktów w benchmarku PassMArk G3D (wg tabeli na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) |  |
| 8 | Nagrywarka DVD | Interfejs SATA, minimalna prędkość nagrywania DVD-RW: x48, w kolorze obudowy, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania |  |
| 9 | Obudowa | ATX, midi Tower, w kolorze czarnym, gniazda USB na przednim panelu min 2 szt., boczny kanał wentylacyjny |  |
| 10 | Klawiatura i mysz (zestaw) | Bezprzewodowy, praca w paśmie 2,4GHz, zasięg do 10m, klawiatura pełno wymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, mysz uniwersalna dla prawo- i leworęcznych, gwarancja min 3 lata, komplet baterii w zestawie (np. Logitech Wireless Desktop MK 330 lub równoważny) |  |
| 11 | Zasilacz ATX | Moc całkowita min: 500WAT, filtr przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowa, przeciwprzeciążeniowy, wentylator 120mm |  |
| 12 | System operacyjny | Polskojęzyczny Windows 7 Profesional SP1 64-bitowy |  |
| 13 | Gwarancja | Min 24 miesiące jednostka centralna |  |
| 14 | Monitor | Przekątna: 24", Obsługa rozdzielczości: 1920 x 1200 px, Podświetlenie LED, Minimalny kontrast: 12000000:1, Minimalna jasność: 250cd/m2, Minimalny czas reakcji: 5 ms, Minimalny kąt widzenia w poziomie: 170, Minimalny kąt widzenia w pionie: 160, Minimalny rozmiar plamki: 0,27 mm, Złącza: VGA (D-Sub), DVI-D, DisplayPort, USB 2.0, gwarancja producenta min. 3 lata, |  |

Przykład produktu spełniającego powyższe wymagania: Benq 24" LCD GL2450

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia...............................................................................................

- w następujących godzinach ..............................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 2B

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI – PAKIET II

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN  - PAKIET  II (nr postępowania IO/ZP/8/2014)

1. Przedmiot zamówienia: Detektor fluorescencyjny

Producent urządzenia:…………………………………………………...........

Oferowany model……………………………….

Kraj producenta:…………………….

Rok produkcji:……………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektor fluorescencyjny | - zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-750 nm, z możliwością rozbudowy do co najmniej 900 nm, - szerokość wiązki co najwyżej 20 nm, - dokładność długości fali co najmniej ± 2 nm, - powtarzalność długości fali co najmniej ±0,2 nm, - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 2000:1 wg ASTM i co najmniej 20000:1 względem tzw. „ciemnego szumu” - programowanie w czasie zmian długości fali wzbudzenia-emisji co najmniej w 32 krokach, - objętość celki pomiarowej co najwyżej 12 µl, praca do co najmniej 2 MPa, - termostatowana cela pomiarowa - możliwość pracy dwukanałowej - częstotliwość zbierania danych co najmniej 100 Hz - kabel RS232 - detektor w pełni sterowany z oprogramowaniem Clarity Chrom 5.02 posiadanym przez Zamawiającego - okres gwarancji 24 miesiące |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :

.........................................................................................................

adres: ...............................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .......................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia...............................................................................................

- w następujących godzinach ..............................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (DOSTAW)

###### wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

###### Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie w zakresie głównych dostaw:*

###### w Pakiecie I - co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie chromatografu lub urządzenia/urządzeń do chromatografu cieczowego, o wartości minimum 80 000 zł każda;

###### w Pakiecie II - co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie chromatografu lub urządzenia/urządzeń do chromatografu cieczowego, o wartości minimum 40 000 zł każda.

*w przypadku składania ofert na oba Pakiety wystarczające będzie wykazanie się spełnianiem warunku doświadczenia dla Pakietu I

| L.p. | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane | Opis przedmiotu dostawy | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Należy załączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie , zastrzeżeniem ust. 3 rozdziału IV SIWZ.

.............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN – Pakiet I i/lub Pakiet II* (nr postępowania IO/ZP/8/2014) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

      - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

      - posiada wiedzę i doświadczenie* -

PAKIET I – w postaci należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę chromatografu cieczowego lub urządzenia/urządzeń do chromatografu cieczowego, o wartości minimum 80 000 zł każda;

PAKIET II  - w postaci należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. każde obejmujące dostawę chromatografu cieczowego lub urządzenia/urządzeń do chromatografu cieczowego, o wartości minimum 40 000 zł każda;

      - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi wykonanie zamówienia

      - posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającej wykonanie zamówienia.

.................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

........................................						.............................................................

pieczątka Wykonawcy    							miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN (nr postępowania IO/ZP/8/2014) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6A

- UMOWA nr ............. 2014 (PAKIET I) – PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  .......................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/8/2014 – PAKIET I zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia……………………..

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy do miejsca przeznaczenia),

- dokonać instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia,

- zorganizować 1-dniowe szkolenie użytkowników w języku polskim z instalacji i obsługi aparatu na miejscu instalacji,

- zapewnić dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- prowadzić serwis gwarancyjny.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę przedmiotu umowy, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia, koszty szkolenia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie, po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ………………. i liczony jest od dnia dokonania instalacji i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będących przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za ich uszkodzenie podczas transportu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu użytkowania urządzenia, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

- Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.

- Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

- 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad, a także w przypadku nie dostarczenia urządzenia  wolnego od wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 umowy oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 8

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….

Załącznik nr 6B

- UMOWA nr ............. 2014 (PAKIET II) - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  .......................................................................................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ...............................................................................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..............................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/8/2014 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.)

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa detektora fluorescencyjnego do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….. oraz  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia……………………..

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy do miejsca przeznaczenia),

- dokonać instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia,

- zorganizować 1-dniowe szkolenie użytkowników w języku polskim z instalacji i obsługi aparatu na miejscu instalacji,

- zapewnić dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- prowadzić serwis gwarancyjny.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację i instrukcje obsługi w języku polskim,

- dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości .............................. zł (słownie : ......................................złotych 00/100 ), w tym wartość netto: ................................zł (słownie:......................złotych), VAT:…………………zł.

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe i celne.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę przedmiotu umowy, koszty transportu do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia, instalacji przedmiotu zamówienia oraz jego uruchomienia, koszty szkolenia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie, po dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu przeszkolenia użytkowników i podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 5

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi ………………. i liczony jest od dnia dokonania instalacji i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego i po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie określone przez zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, nie będących przedmiotem praw osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za ich uszkodzenie podczas transportu.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

- Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym krótszego lub dłuższego terminu usunięcia wady.

- Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- 0,5 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy,

- 10% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu niewykonania przez Wykonawcę całości umowy lub nienależytego wykonania umowy, innego niż określone w ust. 1 lit. a) i b);

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 7 ust.2.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy  oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 8

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie terminów przewidzianych w umowie, przedmiotu umowy, sposobu wykonania umowy, wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności lub komparycji umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie, sposobu wykonania zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia oraz sposobu i warunków płatności – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy– w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę tych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- zmiana dotycząca terminów przewidzianych w umowie – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- zmiany dotyczące terminów przewidzianych w umowie – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 9

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….

Załącznik nr 7

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy 									miejscowość i data

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - wzór

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN (nr postępowania IO/ZP/8/2014) na podst. art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję o tym, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- należy do grupy kapitałowej składającej się z następujących podmiotów*:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- nie należy do grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 8

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy									Miejscowość i data

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………… zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy pod nazwą: ………………………………………………………………

następujących zasobów, tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

na okres konieczny do wykonania zamówienia na dostawę urządzeń do modernizacji systemu chromatografii cieczowej dla Instytutu Oceanologii PAN (nr postępowania IO/ZP/8/2014) w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne z tym Wykonawcą.

..........................................................................................

(podpis i pieczątka podmiotu lub osoby upoważnionej)