Załącznik nr 1

........................................							........................................................

##### pieczątka Wykonawcy  						 			miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu z dziedziny nauki w postępowaniu na dostawę analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/2/2020), ofertę składa:

........................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres wykonawcy/ów)

- Ofertę składamy:

- we własnym imieniu

- jako lider konsorcjum składającego się z1 …………………………..............................................................

(podać nazwy wykonawców wchodzących w skład konsorcjum)

- jako wspólnik spółki cywilnej, której wspólnikami są1: …………………………….......................................

(podać wspólników spółki cywilnej)

- Oferujemy realizację niniejszego zamówienia za:

Cena oferty brutto  ……………………………………………….……. zł (słownie:………………………………….…………….......................................................................................),

w tym podatek VAT ……………………………… zł,

Wartość netto ………………………………………………………….. zł

(słownie………………………………………………………………………………………………………….).

UWAGA:

      - Cena oferty (wartość netto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt przedmiotu zamówienia (wraz z oprogramowaniem i dokumentacją), koszty zapakowania, transportu do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszt instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia użytkowników sprzętu, koszty gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz przeglądu gwarancyjnego, a także koszt udzielenia licencji na oprogramowanie.

      - Jeżeli złożono ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany wraz ze złożeniem oferty  poinformować Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wykonawca w ramach ceny oferty (brutto) uwzględnia jedynie wartość netto towaru/usługi, którego dostawa / której świadczenie wiązać się będzie z powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Oferujemy dostawę analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej - 1 sztuka:

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

(należy wskazać producenta, typ, model, numer katalogowy oferowanego asortymentu)

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Specyfikacje Techniczne oferowanych urządzeń (katalogi, broszury, karty katalogowe, itp.) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w Rozdziale II Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki.

- Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia  ……….miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące), liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie 19 tygodni (w tym instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie) od dnia podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu z dziedziny nauki, a oferowany przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania postawione przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z tymi postanowieniami, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Nie zamierzamy / Zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om …………………………………………… realizację następującej części zamówienia: .........................................................................................................

- W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia, umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ……………………………………………….………………………………………………..

( podać imiona i nazwiska oraz stanowisko/uprawnienie do reprezentacji)

- Internet : http:// ..................................................................e-mail ................................ @ .................................., tel:..........................................,  fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...........................................................................................

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w szczególności poinformowaliśmy te osoby, że ich dane zostaną udostępnione Zamawiającemu (Instytutowi Oceanologii PAN) i zapoznaliśmy ich z klauzulą informacyjną zawartą w rozdziale VIII Ogłoszenia .

........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

WYKONAWCA

……………………………..….…………………			 ..........................................................

miejscowość i data

…………………………..….……………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP, REGON, numer wpisu w

odpowiednim rejestrze np. KRS)

reprezentowany przez: ……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko / uprawnienie do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostawę analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/2/2020) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

      - posiada kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiada zdolności techniczne lub zawodowe - w zakresie wiedzy i doświadczenia: w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę analizatora przepływowego CFA, o wartości minimum 300 000 zł brutto każda;

- posiada sytuację ekonomiczną  i finansową - zapewniającą wykonanie zamówienia.

........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

### UMOWA nr ............. – PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod numerem RIN-VII-14/98, posiadającym NIP: 585-100-48-39, REGON 000632467, zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ..............................................z siedzibą ...............................................................................

zarejestrowanym  w ........................................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie zamówienia z dziedziny nauki nr IO/ZN/2/2020 na podstawie art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

- Zamówienie jest finansowane w ramach polsko-norweskiego projektu badawczego GRIEG pt. „Dopływ Wód Gruntowych w Zmieniającej się Arktyce: Zasięg i Wpływ Biogeochemiczny”, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt badawczy nr 2019/34/H/ST10/00645).

§ 2

## Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa analizatora przepływowego do jednoczesnego badania związków biogenicznych (fosforany, amoniak, krzemionka, azotyny, suma azotu azotanowego III i V) w próbkach wody morskiej i słodkiej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ...................... i Ogłoszeniem o zamówieniu z dziedziny nauki z dnia............. wraz z załącznikami (zwanym w dalszej części „Ogłoszeniem”), stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

## Dostarczany sprzęt musi spełniać w szczególności następujące wymagania:

- zakresy pomiarowe - fosforany: od ok 0,1 do ok 40,0 µmol/L, amoniak od ok 0,4 do ok 80 µmol/L, krzemionka od ok. 0,05 do ok 1000 μmol/L, azotyny od ok 0,025 –do ok 30 µmol/, suma azotu azotanowego III i V od ok. 0,18 do 500 µmol/L;

- dwuwiązkowy pomiar kolorymetryczny, oznaczanie każdego składnika na oddzielnym fotometrze dwuwiązkowym zawierającym m.in. kuwetę pomiarową, kuwetę referencyjną, dzielnik wiązki oraz 2 detektory, równoczesny pomiar absorbancji referencyjnej i absorbancji próbki;

- fotometry wyposażone w lampy LED, lampy kalibrowane na daną długość fali, bez konieczności stosowania filtra optycznego do selekcji danego zakresu długości fali;

- system modułowy – możliwość późniejszej rozbudowy analizatora o kolejne kanały poprzez doposażenie w moduły (bez konieczności kupna nowego analizatora); możliwość wymiany tylko poszczególnych modułów a nie całego układu;

- analizator z możliwością oznaczania innych określonych analitów na tym samym kanale pomiarowym, w zakresie pomiarowym ograniczonym konfiguracją danego kanału;

- pomiar w sposób ciągły, stabilizowane temperaturowo kuwety pomiarowe (10mm) bez konieczności usuwania pęcherzyków powietrza z układu;

- automatyczne przykładanie i zwalnianie docisku pompy;

- elektronicznie sterowane zawory powietrzne;

- cyfrowe sterowanie, cyfrowy odczyt temperatur elementów grzejnych, kontrola temperatury realizowana z poziomu oprogramowania;

- wyposażenie w detektory wycieku;

- sterowanie z poziomu oprogramowania poprzez zewnętrzny komputer, komunikacja przez USB;

- wyposażenie w automatyczny podajnik próbek 120 pozycyjny, vialki 10 mL, sterowany z komputera;

- odczynniki chemiczne potrzebne do instalacji aparatu;

- oprogramowanie do obsługi analizatora.

## W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego - ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (w tym zapakować i ubezpieczyć podczas dostawy urządzenia do miejsca instalacji).

## Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, realizującego wszystkie określone przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne i techniczne, wolnego od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będącego przedmiotem praw osób trzecich.

## Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

    - dokumentację sprzętu (w tym co najmniej 1 egzemplarz instrukcji obsługi urządzeń) w języku polskim,

    - wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli są wymagane,

    - dokument gwarancji lub inne dokumenty, jeśli są wymagane do realizacji uprawnień przez Zamawiającego,

    - wersję instalacyjną oprogramowania do obsługi analizatora, na nośniku (np. pendrive, płyta CD).

## W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instalację oraz uruchomienie analizatora w miejscu jego lokalizacji docelowej oraz przeprowadzić szkolenie użytkowników sprzętu z obsługi przyrządu (w siedzibie Zamawiającego).

## W przypadku podpisania umowy z podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

## Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych” zwane dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu podpisania i realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza dodatkowo, iż każdorazowo przekazując Zamawiającemu dane osobowe, będzie wypełniał obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 3

      - Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 19 tygodni (w tym instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie) od dnia podpisania umowy.

      - Miejsce dostawy przedmiotu umowy: siedziba Zamawiającego - ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

      - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę ogólną (brutto) w wysokości ................................................ zł (słownie:....................... złotych 00/100), w tym podatek VAT ………………………. zł, wartość netto: ............................... zł (słownie: ……………… złotych 00/100).

      - Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa taki obowiązek zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wartość netto towaru, w zakresie którego na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek podatkowy.

      - Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt przedmiotu zamówienia (wraz z oprogramowaniem i dokumentacją), koszty zapakowania, transportu do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszt instalacji, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia użytkowników sprzętu, koszty gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz przeglądu gwarancyjnego, a także koszt udzielenia licencji na oprogramowanie.

      - Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

      - Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż po pomyślnym przeprowadzeniu instalacji i uruchomienia analizatora oraz szkoleniu użytkowników sprzętu.

      - Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

      - Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

      - Numer rachunku wskazany przez Wykonawcę na fakturze powinien być zgodny z numerem wskazanym w Wykazie podatników VAT (zwanym dalej „białą listą podatników VAT”), chyba że zgodnie z przepisami prawa rachunek Wykonawcy nie podlega wpisowi w ww. wykazie.

      - Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji czy numer rachunku podany przez Wykonawcę znajduje się na białej liście podatników VAT. W przypadku braku numeru rachunku na ww. liście lub jego niezgodności z rachunkiem wskazanym na białej liście, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany numeru rachunku wskazanego na fakturze na rachunek zgodny z rachunkiem uwidocznionym na białej liście podatników VAT. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu zmiany przez Wykonawcę numeru rachunku na fakturze na zgodny z numerem wskazanym na białej liście podatników VAT.

      - Zamawiający może dokonać płatności za dostarczony przedmiot umowy, stosując mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 5

            - Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …….miesięcy i liczony jest  od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

            - Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dostarczonych urządzeń (w szczególności polegające na jakiejkolwiek niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia), a także za jego uszkodzenie podczas transportu.

            - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności oraz w razie dostarczenia Zamawiającemu urządzenia uszkodzonego, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru dostawy. Zamawiający w takiej sytuacji przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protokół zawierający uwagi Zamawiającego co do stwierdzonych nieprawidłowości oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

            - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dostarczonego urządzenia, w szczególności braku wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub funkcjonalności, po rozpoczęciu wykonywania samodzielnych analiz, Zamawiający pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 5 dni od dnia ich ujawnienia. Do zawiadomienia należy dołączyć: protokół reklamacyjny zawierający żądanie co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz protokół odbioru urządzenia.

            - Wskazane przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Wykonawca usunie na swój koszt, w sposób określony przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym dłuższego terminu usunięcia wady.

            - Brak odpowiedzi Wykonawcy na zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, będzie jednoznaczny z uznaniem reklamacji i zobowiązaniem się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

            - W przypadku, gdy ujawnione wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca dostarczy w terminie 21 dni od zgłoszenia reklamacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie urządzenie wolne od wad.

            - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd gwarancyjny nie wcześniej niż na miesiąc i nie później niż na dwa tygodnie przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. W uzasadnionym wypadku Wykonawca może uzgodnić z Zamawiającym inny termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

            - Przegląd gwarancyjny odbędzie się na miejscu zainstalowania sprzętu (w siedzibie Zamawiającego).

§ 6

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przez Wykonawcę bez powierzenia prac Podwykonawcy/ z udziałem Podwykonawcy (niepotrzebne skreślić)............................................................ w zakresie....................................

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, o ile zawrze z nim umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Podzlecanie części zamówienia przez Wykonawcę Podwykonawcom niewymienionym w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków Ogłoszenia.

- Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej planowanej zmianie w zakresie powierzania prac podwykonawcom (w tym o zamierza powierzenia prac nowemu podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę, zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy) w terminie umożliwiającym wykonywanie Zamawiającemu przysługujących na podstawie niniejszej umowy uprawnień.

§ 7

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy;

- 0,2 % od wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy lub po odbiorze przedmiotu umowy;

- 1 % od wartości netto zamówienia za nieprzeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego w terminie określonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

- 20% od wartości netto wynagrodzenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności określonych w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

            - Wskazane powyżej kary umowne powinny zostać zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od przedstawienia wezwania do jej zapłaty przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Instytutu.

            - Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

            - Zamawiający uprawniony jest do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od ponownego dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia wadliwie działającego lub nie zawierającego wymaganych i oferowanych parametrów technicznych lub nieusunięcia wad - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 umowy oraz po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku następujących okoliczności:

- zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Ogłoszeniu ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia;

- zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w Ogłoszeniu, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Ogłoszeniu ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany w oznaczeniu stron – w przypadku wystąpienia zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron;

- zmianę dotyczącą terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

- zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT (także obniżka);

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa – w zakresie tych zmian,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy – w zakresie wynikającym z tych działań.

- Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian jest udokumentowanie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian wystąpienia powoływanych okoliczności.

- W przypadku zmian obejmujących swym zakresem zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ powołanych okoliczności na wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. g) powyżej wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§ 10

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy./ Umowę sporządzono w formie elektronicznej opatrzonej przez strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. (niepotrzebne skreślić)

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA

…………………………...                                                                                        	……………………….

Załączniki do umowy:

  - Oferta Wykonawcy z dnia ………..,

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Należy wskazać firmę podwykonawcy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku złożenia formularza ofertowego w formie dokumentu elektronicznego, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

W przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie dokumentu elektronicznego, należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym